KLAUSIMYNAS

VAKUUMINĖS VIENKARTINĖS ŽAIZDŲ GYDYMO PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VAKUUMINĖS VIENKARTINĖS ŽAIZDŲ GYDYMO PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Vakuuminės vienkartinės žaizdų gydymo priemonės |  |  |  |
| 1. | Tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 1.1. | Dydis: 10-15 cm x 50-60 cm |  |  |
| 1.2. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 2. | Tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 2.1. | Dydis: 10-15 cm x 20-40 cm |  |  |
| 2.2. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 3. | Tvarstis-kempinė, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 3.1. | Dydis: 7-8 cm x 10-11 cm |  |  |
| 3.2. | Kempinės storis 3±0,3 cm |  |  |
| 3.3. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 4. | Tvarstis-kempinė, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 4.1. | Dydis: 12-13 cm x 17-18 cm |  |  |
| 4.2. | Kempinės storis 3±0,3 cm |  |  |
| 4.3. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 5. | Tvarstis-kempinė, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 5.1. | Dydis: 14-15 cm x 25-26 cm |  |  |
| 5.2. | Kempinės storis 3±0,3 cm |  |  |
| 5.3. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 6. | Tvarstis-kempinė su sidabro jonais, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 6.1. | Dydis: 7-8 cm x 10-11 cm |  |  |
| 6.2. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 7. | Tvarstis-kempinė su sidabro jonais, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 7.1. | Dydis: 12-13 cm x 17-18 cm |  |  |
| 7.2. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 8. | Tvarstis-kempinė su sidabro jonais, skirta žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 8.1. | Dydis: 14-15 cm x 25-26 cm |  |  |
| 8.2. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 9. | Abdominalinis tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui |  |  |
| 9.2. | Į komplektą taip pat įeina drenas ir plėvelė |  |  |
| 10. | Konektorius |  |  |
| 11. | Plėvelė |  |  |
| 12. | Drenas |  |  |
| 13. | Surinkimo indas 200-300 ml |  |  |
| 14. | Surinkimo indas 400-500 ml |  |  |
| 15. | Surinkimo indas 600-800 ml |  |  |
| 16. | Surinkimo indas 900-1100 ml |  |  |
| 17. | Sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja panaudai pateikti ne mažiau 2 vnt. neigiamo slėgio sistemų žaizdoms gydyti |  |  |