## Pasiūlymo forma
2.1 priedas
Prekių įkainiai
Privaloma užpildyti visas pilkai pažymėtas eilutes, taip pat ir techninius parametrus
Kainas nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristikos | Mato vnt. | Preliminarus prekių kiekis | 1 mato vnt. Prekės maksimalus įkainis, Eur be PVM | 1 mato vnt. siūlomas Prekės įkainis, Eur be PVM (pildo tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
1 | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D40 | vnt. | 20 | 0.642 |  | 0 | Užpildyti lapą techniniai parametrai 1-136 pozicijos
2 | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D50 | vnt. | 20 | 0.856 |  | 0
3 | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D63 | vnt. | 10 | 0.963 |  | 0
4 | Gofruotas vamzdis (atsparus UV), D=10, juodas | m | 300 | 0.2354 |  | 0
5 | Gofruotas vamzdis (atsparus UV), D=12, juodas | m | 300 | 0.321 |  | 0
6 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=16, 750N, juodas | m | 600 | 0.428 |  | 0
7 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=20, 750N, juodas | m | 600 | 0.5136 |  | 0
8 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=25, 750N, juodas | m | 300 | 0.7169 |  | 0
9 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=32, 750N, juodas | m | 200 | 0.963 |  | 0
10 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=40, 750N, juodas | m | 200 | 1.284 |  | 0
11 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=50, 750N, juodas | m | 200 | 1.7655 |  | 0
12 | Gofruotas vamzdis D40/32 450N raudonas su virve | m | 300 | 0.6099 |  | 0
13 | Gofruotas vamzdis D50/41 450N raudonas su virve | m | 300 | 0.7597 |  | 0
14 | Gofruotas vamzdis D63/52 450N raudonas su virve | m | 300 | 1.0914 |  | 0
15 | Gofruotas vamzdis D75/61 450N raudonas su virve | m | 100 | 1.3375 |  | 0
16 | Gofruotas vamzdis D90/75 450N raudonas su virve | m | 100 | 2.0437 |  | 0
17 | Jungiamasis koaksialinis kabelis "SMA lizdas - SMA kištukas" 5m 50 Ohm | vnt. | 10 | 6.1953 |  | 0
18 | Jungiamasis koaksialinis kabelis "SMA lizdas - SMA kištukas", 10m 50 Ohm | vnt. | 5 | 12.3799 |  | 0
19 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X1.5+3G0.25 0.6/1kV BK | m | 50 | 1.9474 |  | 0
20 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X10+3G1.5 0.6/1 kV BK | m | 30 | 6.848 |  | 0
21 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X16+3G2.5 0.6/1 kV BK | m | 30 | 10.0794 |  | 0
22 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X2.5+3G0.5 0.6/1 kV BK | m | 50 | 2.5145 |  | 0
23 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X25 + 3G4 0.6/1 kV BK | m | 30 | 15.729 |  | 0
24 | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X35+3G6 0.6/1KV BK | m | 30 | 17.762 |  | 0
25 | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X4+3G0.75 0.6/1KV BK | m | 50 | 3.424 |  | 0
26 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X50 + 3G10 0.6/1 kV BK | m | 20 | 24.3104 |  | 0
27 | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X6+3G1 0.6/1KV BK | m | 50 | 4.5475 |  | 0
28 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X70 + 3G10 0.6/1 kV BK | m | 20 | 33.812 |  | 0
29 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X95 + 3G16 0.6/1 kV BK | m | 20 | 45.154 |  | 0
30 | Kabelis aliumininis AXMK 4x10mm2 RE 0.6/1kV | m | 50 | 1.6305 |  | 0
31 | Kabelis aliumininis AXMK 4x120mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 | 12.1267 |  | 0
32 | Kabelis aliumininis AXMK 4x16mm2 RE 0.6/1kV | m | 50 | 2.14 |  | 0
33 | Kabelis aliumininis AXMK 4x25mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 | 2.9552 |  | 0
34 | Kabelis aliumininis AXMK 4x35mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 | 3.9233 |  | 0
35 | Kabelis aliumininis AXMK 4x50mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 | 5.299 |  | 0
36 | Kabelis aliumininis AXMK 4x70mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 | 7.2352 |  | 0
37 | Kabelis aliumininis AXMK 4x95mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 | 9.681 |  | 0
38 | Kabelis aliumininis AXMK 5x10mm2 RE 0.6/1kV | m | 50 | 1.8343 |  | 0
39 | Kabelis aliumininis AXMK 5x16mm2 RE 0.6/1kV | m | 50 | 2.5476 |  | 0
40 | Kabelis aliumininis AXMK 5x25mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 | 3.8112 |  | 0
41 | Kabelis aliumininis AXMK 5x35mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 | 5.2481 |  | 0
42 | Kabelis CYKY 500V 2x1.5 mm2 | m | 100 | 0.4708 |  | 0
43 | Kabelis CYKY 700V 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0.5778 |  | 0
44 | Kabelis CYKY 700V 3x2,5 mm2 | m | 100 | 0.8132 |  | 0
45 | Kabelis CYKY 750V 5x1,5 mm2 | m | 200 | 0.9309 |  | 0
46 | Kabelis CYKY 750V 5x10 mm2 | m | 100 | 5.992 |  | 0
47 | Kabelis CYKY 750V 5x2,5 mm2 | m | 200 | 1.4766 |  | 0
48 | Kabelis CYKY 750V 5x4 mm2 | m | 200 | 2.4717 |  | 0
49 | Kabelis CYKY 750V 5x6 mm2 | m | 200 | 3.638 |  | 0
50 | Kabelis ekranuotas 2YSLYCY-J 4x16 mm2 | m | 50 | 11.235 |  | 0
51 | Kabelis H05RN-F 2x0,75 mm2 | m | 200 | 0.2675 |  | 0
52 | Kabelis H05RN-F 3x1,5 mm2 | m | 200 | 0.6206 |  | 0
53 | Kabelis H05RN-F 5X6 mm2 450/750V juodas | m | 50 | 6.6126 |  | 0
54 | Kabelis H05RR-F 3x1,5 mm2 300/500V juodas | m | 100 | 1.1128 |  | 0
55 | Kabelis H05RR-F 3x2,5 mm2 300/500V juodas | m | 200 | 1.6157 |  | 0
56 | Kabelis H05RR-F 5x1,5 mm2 300/500V juodas | m | 200 | 1.7762 |  | 0
57 | Kabelis H05RR-F 5x2,5 mm2 300/500V juodas | m | 200 | 2.8355 |  | 0
58 | Kabelis H05RR-F 5x4 mm2 300/500V juodas | m | 50 | 4.815 |  | 0
59 | Kabelis H07RN-F 450/750V 2x1mm2 | m | 100 | 0.3103 |  | 0
60 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x0,5mm2 | m | 100 | 0.2033 |  | 0
61 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x1,5mm2 | m | 100 | 0.6313 |  | 0
62 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x1,5mm2 | m | 200 | 0.6313 |  | 0
63 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x2,5mm2 | m | 200 | 1.0165 |  | 0
64 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x4mm2 | m | 100 | 1.7655 |  | 0
65 | Kabelis H07RN-F 450/750V 5x6mm2 | m | 100 | 4.7936 |  | 0
66 | Kabelis H07RN-F 5X10 mm2 450/750V juodas | m | 30 | 10.272 |  | 0
67 | Kabelis H07RN-F 5X16 mm2 450/750V juodas | m | 30 | 14.124 |  | 0
68 | Kabelis HO5RR-F 2x1,0 mm2 | m | 200 | 0.535 |  | 0
69 | Kabelis YDYp 300/500 V 3x1,5 mm2 | m | 1000 | 0.5243 |  | 0
70 | Kabelis YDYp 300/500 V 3x2,5 mm2 | m | 1000 | 0.8132 |  | 0
71 | Kabelis kompiuterinis CAT 5e SF-UTP 4x2x0.25 | m | 305 | 0.3638 |  | 0
72 | Kabelis kompiuterinis CAT 6 FTP 4x2x0.5 kat. ekran. juodas, laukui | m | 305 | 0.3424 |  | 0
73 | Kabelis kompiuterisnis CAT6 UTP 4x2x0.2 | m | 305 | 0.1177 |  | 0
74 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 2x0,75 mm2 ekr. | m | 300 | 0.5671 |  | 0
75 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 3x0,75 mm2 ekr. | m | 200 | 0.8025 |  | 0
76 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x0,75 mm2 ekr. | m | 200 | 0.8774 |  | 0
77 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x1,5 mm2 ekr. | m | 200 | 1.4445 |  | 0
78 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x10 mm2 ekran. | m | 30 | 7.9715 |  | 0
79 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x16 mm2 ekran. | m | 30 | 12.733 |  | 0
80 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x2,5 mm2 ekran. | m | 100 | 1.8832 |  | 0
81 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x4 mm2 ekran. | m | 50 | 3.103 |  | 0
82 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x6 mm2 ekran. | m | 50 | 5.0504 |  | 0
83 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 5x0,75 mm2 ekr. | m | 200 | 1.0486 |  | 0
84 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 7x0,75 mm2 ekr. | m | 200 | 1.2305 |  | 0
85 | Kabelis kontrolinis YSLY-JZ 10x0,75 mm2 | m | 150 | 1.3696 |  | 0
86 | Kabelis kontrolinis YSLY-JZ 10x1,5 mm2 | m | 50 | 2.0865 |  | 0
87 | Kabelis NYY 1kV 5x16mm2 | m | 50 | 8.774 |  | 0
88 | Kabelis NYY 1kV 5x25mm2 | m | 50 | 14.231 |  | 0
89 | Kabelis NYY 1kV 5x50mm2 | m | 50 | 26.643 |  | 0
90 | Kabelis NYY 1kV 5x70mm2 | m | 50 | 38.948 |  | 0
91 | Kabelis NYY 1kV 5x95mm2 | m | 50 | 53.714 |  | 0
92 | Kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 300 | 0.535 |  | 0
93 | Kabelis NYM 3x10 mm2 | m | 100 | 3.8841 |  | 0
94 | Kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 100 | 0.8667 |  | 0
95 | Kabelis NYM 3x4 mm2 | m | 100 | 1.6478 |  | 0
96 | Kabelis NYM 3x6 mm2 | m | 100 | 2.3433 |  | 0
97 | Kabelis signalinis 4x0,22 mm2 daugiavielis neekr. | m | 1300 | 0.2033 |  | 0
98 | Kabelis signalinis 6x0,22 mm2 daugiavielis neekr. | m | 2300 | 0.2568 |  | 0
99 | Kabelis Solar H1Z2Z2-K 1x6mm² Juodas 1,5 kV | m | 300 | 0.963 |  | 0
100 | Kabelis Solar H1Z2Z2-K 1x6mm² Raudonas HF 1,5 kV | m | 300 | 0.963 |  | 0
101 | Kabelis šildymui savireguliuojantis 18W/m [10 C] 36W/m [lede] | m | 100 | 5.243 |  | 0
102 | Kabelis valdymo YSLYCY-JZ; 14x1 mm2 ekr. | m | 100 | 3.745 |  | 0
103 | Koaksialinis kabelis H155 varinis 50om, Ø5.4mm, juodas (KHR/H155/EU) | m | 100 | 0.856 |  | 0
104 | Laidas H07Z1-K 10 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 50 | 1.3375 |  | 0
105 | Laidas H07Z1-K 120 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 30 | 15.6755 |  | 0
106 | Laidas H07Z1-K 150 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 30 | 21.7638 |  | 0
107 | Laidas H07Z1-K 16 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 100 | 2.0758 |  | 0
108 | Laidas H07Z1-K 25 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 100 | 3.1993 |  | 0
109 | Laidas H07Z1-K 35 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 70 | 4.4405 |  | 0
110 | Laidas H07Z1-K 50 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 50 | 6.4307 |  | 0
111 | Laidas H07Z1-K 6mm2 450/750V geltonai žalias Eca klasė | m | 100 | 0.6955 |  | 0
112 | Laidas H07Z1-K 70 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 50 | 9.2555 |  | 0
113 | Laidas H07Z1-K 95 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 50 | 13.3964 |  | 0
114 | Laidas kolonėlėms 2x1.5mm² juodas/raudonas (varinis) | m | 200 | 0.749 |  | 0
115 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x0,75 mm2, įvairių spalvų | m | 200 | 1.284 |  | 0
116 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x1 mm2, įvairių spalvų | m | 500 | 0.1498 |  | 0
117 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x1,5 mm2, įvairių spalvų | m | 500 | 0.1926 |  | 0
118 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x2,5 mm2, įvairių spalvų | m | 500 | 0.3317 |  | 0
119 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x4 mm2, įvairių spalvų | m | 300 | 0.4708 |  | 0
120 | Laidas montavimui monolitas 1x0,75 mm2, įvairių spalvų | m | 200 | 1.3375 |  | 0
121 | Laidas montavimui monolitas 1x1 mm2, įvairių spalvų | m | 500 | 0.1284 |  | 0
122 | Laidas montavimui monolitas 1x1,5 mm2, įvairių spalvų | m | 500 | 0.1712 |  | 0
123 | Laidas montavimui monolitas 1x2,5 mm2, įvairių spalvų | m | 500 | 0.3638 |  | 0
124 | Laidas montavimui monolitas 1x4 mm2, įvairių spalvų | m | 500 | 0.4066 |  | 0
125 | Laidas PV3, 1x10 mm2 žalia/geltona | m | 200 | 1.712 |  | 0
126 | Laidas PV3, 1x16 mm2 žalia/geltona | m | 100 | 2.675 |  | 0
127 | Laidas PV3, 1x4 mm2 žalia/geltona | m | 200 | 0.3745 |  | 0
128 | Laidas PV3, 1x6 mm2 žalia/geltona | m | 200 | 0.5885 |  | 0
129 | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H05V-K, raudonas | m | 100 | 0.1284 |  | 0
130 | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H05V-K, rudas | m | 100 | 0.1284 |  | 0
131 | PE 16 polietileno nespaudiminis (beslėginis) vamzdis, juodas | m | 300 | 0.214 |  | 0
132 | PE 20 polietileno nespaudiminis (beslėginis) vamzdis, juodas | m | 300 | 0.2568 |  | 0
133 | RLk 16 lygus PVC vamzdis išplatintu galu, baltas, 3m | m | 780 | 0.428 |  | 0
134 | RLk 20 lygus PVC vamzdis išplatintu galu, baltas, 3m | m | 90 | 0.535 |  | 0
135 | SF/UTP CAT5E SFTP V2 lauko, susuktos poros monolitas LAN kabelis, 305m (EL-LAN-SFTP-5E-305) | m | 305 | 0.642 |  | 0
136 | SF/UTP; 4x2x26AWG; CAT5e; daugiavielis; Cu; PVC; pilkas; 305m | m | 305 | 0.642 |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | [5 empty] | 0
21 proc. PVM | [5 empty] | 0
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | [5 empty] | 0

## Tech parametrai 1-136 poz.
Tiekėjas privalo užpildyti visas pilkai pažymėtas celes. Negalima įtraukti naujų eilučių ar stulpelių.
Kabelių ir laidų parametrai ir charakteristikos (techninės specifikacijos 1-136 pozicija):
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techninės charakteristikos | Siūlomi techniniai parametrai (nurodyti TAIP / NE arba konkrečius siūlomus rodiklius ir/ar paaiškinimus) | Gamintojas, modelis, tipas | Prekių atitikimas atsparumo ugniai reikalavimams pagal LST EN 60332-1-2 ar lygiavertį standartą (nurodyti TAIP/NE)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D40
2 | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D50
3 | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D63
4 | Gofruotas vamzdis (atsparus UV), D=10, juodas
5 | Gofruotas vamzdis (atsparus UV), D=12, juodas
6 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=16, 750N, juodas
7 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=20, 750N, juodas
8 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=25, 750N, juodas
9 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=32, 750N, juodas
10 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=40, 750N, juodas
11 | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=50, 750N, juodas
12 | Gofruotas vamzdis D40/32 450N raudonas su virve
13 | Gofruotas vamzdis D50/41 450N raudonas su virve
14 | Gofruotas vamzdis D63/52 450N raudonas su virve
15 | Gofruotas vamzdis D75/61 450N raudonas su virve
16 | Gofruotas vamzdis D90/75 450N raudonas su virve
17 | Jungiamasis koaksialinis kabelis "SMA lizdas - SMA kištukas" 5m 50 Ohm
18 | Jungiamasis koaksialinis kabelis "SMA lizdas - SMA kištukas", 10m 50 Ohm
19 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X1.5+3G0.25 0.6/1kV BK
20 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X10+3G1.5 0.6/1 kV BK
21 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X16+3G2.5 0.6/1 kV BK
22 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X2.5+3G0.5 0.6/1 kV BK
23 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X25 + 3G4 0.6/1 kV BK
24 | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X35+3G6 0.6/1KV BK
25 | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X4+3G0.75 0.6/1KV BK
26 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X50 + 3G10 0.6/1 kV BK
27 | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X6+3G1 0.6/1KV BK
28 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X70 + 3G10 0.6/1 kV BK
29 | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X95 + 3G16 0.6/1 kV BK
30 | Kabelis aliumininis AXMK 4x10mm2 RE 0.6/1kV
31 | Kabelis aliumininis AXMK 4x120mm2 SM 0.6/1kV
32 | Kabelis aliumininis AXMK 4x16mm2 RE 0.6/1kV
33 | Kabelis aliumininis AXMK 4x25mm2 SM 0.6/1kV
34 | Kabelis aliumininis AXMK 4x35mm2 SM 0.6/1kV
35 | Kabelis aliumininis AXMK 4x50mm2 SM 0.6/1kV
36 | Kabelis aliumininis AXMK 4x70mm2 SM 0.6/1kV
37 | Kabelis aliumininis AXMK 4x95mm2 SM 0.6/1kV
38 | Kabelis aliumininis AXMK 5x10mm2 RE 0.6/1kV
39 | Kabelis aliumininis AXMK 5x16mm2 RE 0.6/1kV
40 | Kabelis aliumininis AXMK 5x25mm2 SM 0.6/1kV
41 | Kabelis aliumininis AXMK 5x35mm2 SM 0.6/1kV
42 | Kabelis CYKY 500V 2x1.5 mm2
43 | Kabelis CYKY 700V 3x1,5 mm2
44 | Kabelis CYKY 700V 3x2,5 mm2
45 | Kabelis CYKY 750V 5x1,5 mm2
46 | Kabelis CYKY 750V 5x10 mm2
47 | Kabelis CYKY 750V 5x2,5 mm2
48 | Kabelis CYKY 750V 5x4 mm2
49 | Kabelis CYKY 750V 5x6 mm2
50 | Kabelis ekranuotas 2YSLYCY-J 4x16 mm2
51 | Kabelis H05RN-F 2x0,75 mm2
52 | Kabelis H05RN-F 3x1,5 mm2
53 | Kabelis H05RN-F 5X6 mm2 450/750V juodas
54 | Kabelis H05RR-F 3x1,5 mm2 300/500V juodas
55 | Kabelis H05RR-F 3x2,5 mm2 300/500V juodas
56 | Kabelis H05RR-F 5x1,5 mm2 300/500V juodas
57 | Kabelis H05RR-F 5x2,5 mm2 300/500V juodas
58 | Kabelis H05RR-F 5x4 mm2 300/500V juodas
59 | Kabelis H07RN-F 450/750V 2x1mm2
60 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x0,5mm2
61 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x1,5mm2
62 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x1,5mm2
63 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x2,5mm2
64 | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x4mm2
65 | Kabelis H07RN-F 450/750V 5x6mm2
66 | Kabelis H07RN-F 5X10 mm2 450/750V juodas
67 | Kabelis H07RN-F 5X16 mm2 450/750V juodas
68 | Kabelis HO5RR-F 2x1,0 mm2
69 | Kabelis YDYp 300/500 V 3x1,5 mm2
70 | Kabelis YDYp 300/500 V 3x2,5 mm2
71 | Kabelis kompiuterinis CAT 5e SF-UTP 4x2x0.25
72 | Kabelis kompiuterinis CAT 6 FTP 4x2x0.5 kat. ekran. juodas, laukui
73 | Kabelis kompiuterisnis CAT6 UTP 4x2x0.2
74 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 2x0,75 mm2 ekr.
75 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 3x0,75 mm2 ekr.
76 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x0,75 mm2 ekr.
77 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x1,5 mm2 ekr.
78 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x10 mm2 ekran.
79 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x16 mm2 ekran.
80 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x2,5 mm2 ekran.
81 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x4 mm2 ekran.
82 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x6 mm2 ekran.
83 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 5x0,75 mm2 ekr.
84 | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 7x0,75 mm2 ekr.
85 | Kabelis kontrolinis YSLY-JZ 10x0,75 mm2
86 | Kabelis kontrolinis YSLY-JZ 10x1,5 mm2
87 | Kabelis NYY 1kV 5x16mm2
88 | Kabelis NYY 1kV 5x25mm2
89 | Kabelis NYY 1kV 5x50mm2
90 | Kabelis NYY 1kV 5x70mm2
91 | Kabelis NYY 1kV 5x95mm2
92 | Kabelis NYM 3x1,5 mm2
93 | Kabelis NYM 3x10 mm2
94 | Kabelis NYM 3x2,5 mm2
95 | Kabelis NYM 3x4 mm2
96 | Kabelis NYM 3x6 mm2
97 | Kabelis signalinis 4x0,22 mm2 daugiavielis neekr.
98 | Kabelis signalinis 6x0,22 mm2 daugiavielis neekr.
99 | Kabelis Solar H1Z2Z2-K 1x6mm² Juodas 1,5 kV
100 | Kabelis Solar H1Z2Z2-K 1x6mm² Raudonas HF 1,5 kV
101 | Kabelis šildymui savireguliuojantis 18W/m [10 C] 36W/m [lede]
102 | Kabelis valdymo YSLYCY-JZ; 14x1 mm2 ekr.
103 | Koaksialinis kabelis H155 varinis 50om, Ø5.4mm, juodas (KHR/H155/EU)
104 | Laidas H07Z1-K 10 mm2 450/750V juodas Eca klasė
105 | Laidas H07Z1-K 120 mm2 450/750V juodas Eca klasė
106 | Laidas H07Z1-K 150 mm2 450/750V juodas Eca klasė
107 | Laidas H07Z1-K 16 mm2 450/750V juodas Eca klasė
108 | Laidas H07Z1-K 25 mm2 450/750V juodas Eca klasė
109 | Laidas H07Z1-K 35 mm2 450/750V juodas Eca klasė
110 | Laidas H07Z1-K 50 mm2 450/750V juodas Eca klasė
111 | Laidas H07Z1-K 6mm2 450/750V geltonai žalias Eca klasė
112 | Laidas H07Z1-K 70 mm2 450/750V juodas Eca klasė
113 | Laidas H07Z1-K 95 mm2 450/750V juodas Eca klasė
114 | Laidas kolonėlėms 2x1.5mm² juodas/raudonas (varinis)
115 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x0,75 mm2, įvairių spalvų
116 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x1 mm2, įvairių spalvų
117 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x1,5 mm2, įvairių spalvų
118 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x2,5 mm2, įvairių spalvų
119 | Laidas montavimui daugiagyslis 1x4 mm2, įvairių spalvų
120 | Laidas montavimui monolitas 1x0,75 mm2, įvairių spalvų
121 | Laidas montavimui monolitas 1x1 mm2, įvairių spalvų
122 | Laidas montavimui monolitas 1x1,5 mm2, įvairių spalvų
123 | Laidas montavimui monolitas 1x2,5 mm2, įvairių spalvų
124 | Laidas montavimui monolitas 1x4 mm2, įvairių spalvų
125 | Laidas PV3, 1x10 mm2 žalia/geltona
126 | Laidas PV3, 1x16 mm2 žalia/geltona
127 | Laidas PV3, 1x4 mm2 žalia/geltona
128 | Laidas PV3, 1x6 mm2 žalia/geltona
129 | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H05V-K, raudonas
130 | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H05V-K, rudas
131 | PE 16 polietileno nespaudiminis (beslėginis) vamzdis, juodas
132 | PE 20 polietileno nespaudiminis (beslėginis) vamzdis, juodas
133 | RLk 16 lygus PVC vamzdis išplatintu galu, baltas, 3m
134 | RLk 20 lygus PVC vamzdis išplatintu galu, baltas, 3m
135 | SF/UTP CAT5E SFTP V2 lauko, susuktos poros monolitas LAN kabelis, 305m (EL-LAN-SFTP-5E-305)
136 | SF/UTP; 4x2x26AWG; CAT5e; daugiavielis; Cu; PVC; pilkas; 305m