## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - LABORATORINĖS KĖDĖS PIRMAJAI GIMNAZIJAI

Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų naudotojo.

Baldai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, VII skyriuje „Baldai“ nustatytus reikalavimus:

1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: FSC®100 arba PEFC, arba kitą darnaus miškų ūkio standarto sertifikatą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos)

institucijos atlikto bandymo protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą. Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: Ekologinį ženklą Nordic Swan arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys,  kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą, arba gamintojo techninius dokumentus, arba saugos duomenų lapą, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

3. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

3.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: Ekologinį ženklą European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą arba gamintojo techninius dokumentus, arba saugos duomenų lapą, arba gamintojo ar tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kitus lygiaverčius įrodymus.

4. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;  Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 36 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės pirmoji gimnazija,  K.Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė

Laboratorinės kėdės

| Eil. Nr. |  | Techninė charakteristika |  |  |  |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| Biologijos laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nr. 1 Laboratorinė kėdė su pėdutėmis ir atlošu, 28 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 450 iki 650 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 400 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su pėdutėmis. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi). Atlošas su 3D- flex funkcija. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas – plastikinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima aprova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošui. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |
| 2. |  | Nr. 1 Laboratorinė kėdė mokytojui su ratukais, 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 570 - 820 mm. Atlošo aukštis ne mažiau 530 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 450 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 420 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Reguliuojamas sėdynės gylis, reguliuojamas sėdynės pasvirimas ir atlošo aukštis. Sinchroninis mechanizmas su automatine svorio reguliavimo funkcija. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su ratukais. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš dirbtinės odos, arba lygiavertės medžiagos (ypač patvari, ilgaamžiška, lengvai plaunama, atspari dezinfektantams, be PVC). Atlošas reguliuojamas trimis lygiais. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas –metalinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima apkrova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošo rankenoms. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |
| Robotikos – informacinių technologijų laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 2 Laboratorinė kėdė su pėdutėmis ir atlošu, 15 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 450 iki 650 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 400 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su pėdutėmis. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunama, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi). Atlošas su 3D- flex funkcija. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas – plastikinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima aprova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošui. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |
|  |  | Nr. 2 Laboratorinė kėdė mokytojui su ratukais, 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 570 - 820 mm. Atlošo aukštis ne mažiau 530 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 450 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 420 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Reguliuojamas sėdynės gylis, reguliuojamas sėdynės pasvirimas ir atlošo aukštis. Sinchroninis mechanizmas su automatine svorio reguliavimo funkcija. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su ratukais. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš dirbtinės odos, arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi). Atlošas reguliuojamas trimis lygiais. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas –metalinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima apkrova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošo rankenoms. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |
| Fizikos laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nr. 3 Laboratorinė kėdė su pėdutėmis ir atlošu, 28 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 450 iki 650 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 400 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su pėdutėmis. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi). Atlošas su 3D- flex funkcija. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas – plastikinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima aprova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošui. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |
| 2. |  | Nr. 3 Laboratorinė kėdė mokytojui su ratukais, 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 570 - 820 mm. Atlošo aukštis ne mažiau 530 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 450 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 420 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Reguliuojamas sėdynės gylis, reguliuojamas sėdynės pasvirimas ir atlošo aukštis. Sinchroninis mechanizmas su automatine svorio reguliavimo funkcija. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su ratukais. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi). Atlošas reguliuojamas trimis lygiais. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas –metalinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima apkrova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošo rankenoms. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |
| Chemijos laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nr. 4 Laboratorinė kėdė mokiniams su pėdutėmis, be atlošo, su kojų atrama 16 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 520 iki 770 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 400 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm. Laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Sėdynė -poliuterano putos, arba lygiavertė medžiaga, su pėdutėmis, so kojų atrama Kėdė pagaminta iš polipropileno (poliuterano putos) arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezifekantams, antibakterinis paviršiumi). Galima apkrova ne mažiau kaip -120 kg. Pagrindinis mechanizmas pneumatinis. Chromuota kojų atrama. Rėmas – plastikinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |  |  |  |
| 2. | Nr. 4 Laboratorinė kėdė su pėdutėmis, be atlošo, be kojų atramos 14 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 450 iki 650 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 400 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm. Laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Sėdynė -poliuterano putos, arba lygiavertė medžiaga, su pėdutėmis, be kojų atramos. Kėdė pagaminta iš polipropileno (poliuterano putos) arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezifekantams, antibakteriniu paviršiumi). Galima apkrova ne mažiau kaip -120 kg. Pagrindinis mechanizmas pneumatinis. Rėmas – plastikinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |  |  |  |
| 3. | Nr. 4 Laboratorinė kėdė mokytojui su ratukais, 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 570 - 820 mm. Atlošo aukštis ne mažiau 530 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 450 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 420 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Reguliuojamas sėdynės gylis, reguliuojamas sėdynės pasvirimas ir atlošo aukštis. Sinchroninis mechanizmas su automatine svorio reguliavimo funkcija. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su ratukais. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi). Atlošas reguliuojamas trimis lygiais. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas –metalinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima apkrova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošo rankenoms. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |  |  |  |
| Komandinio darbo laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nr. 5 Laboratorinė kėdė su pėdutėmis ir atlošu, 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 450 iki 650 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 400 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su pėdutėmis. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi).. Atlošas su 3D- flex funkcija. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas – plastikinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima apkrova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošui. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |  |  |
| 2. |  | Nr. 5 Laboratorinė kėdė mokytojui su ratukais, 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 570 - 820 mm. Atlošo aukštis ne mažiau 530 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 450 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 420 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Reguliuojamas sėdynės gylis, reguliuojamas sėdynės pasvirimas ir atlošo aukštis. Sinchroninis mechanizmas su automatine svorio reguliavimo funkcija. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su ratukais. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi). Atlošas reguliuojamas trimis lygiais. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas – metalinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima apkrova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošo rankenoms. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |  |  |
| Paruošiamieji kabinetai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Laboratorinė kėdė su ratukais, koju atrama ir atlošu, 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 |  |  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) |  |  | Sėdynės aukštis reguliuojamas nuo 560 iki 810 mm. Atlošo aukštis ne mažiau 420 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 450 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 420 mm. Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui. Laboratorinė kėdė, be porankių, su atlošu, su svoriu fiksuojamais ratukais. Kėdės sėdynės paviršius pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos (ypač patvarios, ilgaamžiškos, lengvai plaunamos, atsparios dezinfektantams, antibakterinis paviršiumi). Atlošas su 3D- flex funkcija. Atlošas suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims. Rėmas – plastikinis, arba lygiavertės medžiagos, juodas. Galima aprova ne mažiau kaip -120 kg. Galimas spalvų pasirinkimas atlošui. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėnesių. |  |