ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė. Tel.  +370 441  79 266, el. p. administracija@silute.lt.  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188723322

TVIRTINU

Administracijos direktorius

Andrius Jurkus

2025-08-04

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

EKSPERMENTINĖ ĮRANGA FIZIKOS, CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KLASĖMS, ESANČIOMS ŠILUTĖS PAMARIO PROGIMNAZIJOJE

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

Turinys

1.Bendra informacija	2

2.Pirkimo objektas	2

3.Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra	3

4.Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.Elektroninis aukcionas	4

9.Pasiūlymų vertinimas	4

10.Sutarties sudarymas	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami  aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	19

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	20

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	21

Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys	30

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	60

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	61

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	62

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	63

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) – Šilutės rajono savivaldybės administracija, 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16:45 val. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Šilutės rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija: Šilutės rajono savivaldybės administracija, 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16:45 val. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) kataloge nėra galimybės įsigyti įrangos, atitinkančios perkančiosios organizacijos poreikius.

1.4. Pirkimo vykdytojas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. punkto nuostatomis. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 9 priede „Sutarties projektas“.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- 2. Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo vykdytojas numato įsigyti ekspermentinę įrangą fizikos, chemijos ir biologijos klasėms, esančioms Šilutės Pamario progimnazijoje (toliau – Prekės).

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į tris pirkimo dalis:

2.2.1. I pirkimo dalis – Eksperimentinė įranga biologijai, fizikai ir chemijai;

2.2.2. II pirkimo dalis – Eksperimentiniai rinkiniai;

2.2.3. III pirkimo dalis – Laboratorijų priemonės.

2.2.4. Tiekėjai pasiūlymą gali teikti vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims.

2.3. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.4. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja kai abi Šalys pasirašo sutartį ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.4.1. Eksperimentinė įranga, rinkiniai ir laboratorijos priemonės turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Šilutės Pamario progimnazija esanti Žalgirio g. 16, LT-99179 Šilutėje.

2.6. Finansavimo šaltinis – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis (EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas Nr. 10-012-P-0001, pavadinimas „Tūkstantmečio mokyklos II“.

2.7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- 3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra

3.1. 	Pirkimo vykdytoja nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Pirkimo vykdytoja nerengs objekto apžiūros.

- 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- 5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8/9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Pirkimo vykdytojai  nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

- 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir 6 priedo tęsinys;

    - užpildytas ir pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas);

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (jei taikoma), kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 arba 9 priedas).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti išreikšti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- 7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Pirkimo vykdytojas nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- 8. Elektroninis aukcionas

8.1. Pirkimo vykdytoja  pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- 9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu  galės būti pripažinti tik  1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis  pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys. Kiti pasiūlymų atmetimo pagrindai nurodyti Viešojo atviro konkurso bendrųjų sąlygų 18.1. punkte.

- 10. Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

- Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

EKSPERIMENTINĖ ĮRANGA FIZIKOS, CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KLASĖMS ESANČIOMS PAMARIO PROGIMNAZIJOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama)

- Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

- Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami  aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.1.1. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis prekybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Pastaba: Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims. | Pateikiama: Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 4 dalis) – jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija: 1) profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo kopiją, ūkininkas – ūkininko pažymėjimą, asmuo besiverčiantis individualia veikla – individualios veiklos registravimo dokumentą arba verslo liudijimo įsigijimo dokumentą). | · jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; · tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; · subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas įsipareigoja, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir, pirkimo vykdytojui pareikalavus, turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |

- Tiekėjams nėra keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

- Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(pridedama)

- Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

PASIŪLYMAS

DĖL EKSPERIMENTINĖS ĮRANGOS FIZIKOS, CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KLASĖMS, ESANČIAS ŠILUTĖS PAMARIO PROGIMNAZIJOJE PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono ir fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos* |  |

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą;

4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame pirkimo vykdytojui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

2. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Kiekis; Mato vienetas; Vieneto kaina, Eur be PVM; Vieneto PVM, Eur; Vieneto kaina, Eur su PVM; Bendra kaina, Eur su PVM (3x7). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1 pirkimo dalis: Eksperimentinė įranga biologijai, fizikai ir chemijai. 1.1.; Monokuliarinis mikroskopas; 15; Vnt.. 1.2.; Binokuliarinis mikroskopas; 1; Vnt.. 1.3.; Drėgmės ir temperatūros matuoklis; 2; Vnt.. 1.4.; Žąstiniai kraujospūdžio matuokliai; 8; Vnt.. 1.5.; Inkubatorius; 1; Vnt.. 1.6.; Stereomikroskopas; 15; Vnt.. 1.7.; Precizinės svarstyklės; 2; Vnt.. 1.8.; Analitinės svarstyklės; 1; Vnt.. 1.9.; Šildoma magnetinė maišyklė; 8; Vnt.. 1.10.; Vandens gryninimo sistema; 1; Vnt.. 1.11.; pH 50 Violab; 1; Vnt.. 1.12.; pH 5 tester; 1; Vnt.. 1.13.; Geigerio Miulerio jutiklis; 1; Vnt.. 1.14.; Fizikos pultai; 5; Vnt.. 1.15.; Programinės įrangos licenzija su eksperimentais susijusiais su laboratorine įranga; 5; Vnt.. Bendra pasiūlymo kaina su PVM:.

I pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto PVM, Eur | Vieneto kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur su PVM (3x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 pirkimo dalis: Eksperimentiniai rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Mikroskopavimui skirtas rinkinys | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Hidoponikos rinkinys su sėklomis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.3. | Vandenilio gamybos pagrindai - vandeniliu varomų mašinėlių rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.4. | Bendrosios chemijos rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.5. | Neorganinės chemijos rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.6. | Organinės chemijos rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.7 | Eksperimentų rinkinys distiliacija | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.8 | Molekulių rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.9 | Rinkinys skirtas oro/degimo/redokso reakcijų nagrinėjimui | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.10 | Rinkinys skirtas medžiagų/ mišinių/ vandens nagrinėjimui | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.11 | Vandens, dirvožemio ir oro eksperimentų rinkinys | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.12 | Geometrinės optikos rinkinys su lazerinių spindulių dėžute | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.13 | Optikos rinkinys "Šviesa, spalva ir rėgėjimas" | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.14 | Bangų optikas rinkinys | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.15 | Astronomija - Rinkinys "Saulė, Žemė ir Mėnulis" | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.16 | Garso temos rinkinys | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.17 | Magnetizmo rinkinys | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.18 | Elektros grandinių rinkiniai | 24 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.19 | Rinkinys elektrostatinėms mašinoms | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.20 | Atsinaujinančos energtikos rinkiniai - vėjo, saulės energija | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.21 | Rinkinys elektriniai ir magnetiniai įtaisai | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.22 | Rinkinys mechaniniai įtaisai | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.23 | Mechanikos rinkinys Nr.1 | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.24 | Mechanikos rinkinys Nr. 2 | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.25 | Magnetizmo rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.26 | Vežimėlio judėjimo rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.27 | Vežimėlis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.28 | Optikos rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.29 | Maitinimo šaltinio ir lempa optikos rinkiniui | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.30 | Spalvų maišymo priedai optikos rinkiniui | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.31 | Optikos rinkinys Nr.2 | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.32 | Programinės įrangos licenzija su eksperimentais susijusiais rinkiniais | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

II pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto PVM, Eur | Vieneto kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur su PVM (3x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 pirkimo dalis: Laboratorijų priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Svogūno preparatas mitozės stebėjimui | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Žmogaus kraujo preparato rinkiniai | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.3 | Mikropreparatai - kepenų audinio | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.4 | Mikropreparatai - plonosios žarnos | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.5 | Mikropreparatai - sperma | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.6 | Preparavimo rinkinys | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.7 | Diafragmos modelis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.8 | Atomo modelis | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.9 | Akies modelis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.10 | DNR modelis | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.11 | Širdies modeliai | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.12 | Galvos smegenų modelis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.13 | Inkstų ir nefronų modelis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.14 | Aminorūgšties išardomas modelis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.15 | Augalo ląstelė modelis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.16 | Gyvūno ląstelės modelis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.17 | Baltymų sintezės modelis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.18 | Apsauginiai akiniai | 32 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.19 | Laboratorinis chalatas | 100 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.20 | Laboratorinės pirštinės | 10 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.21 | Žiedo su vaisiumi modelis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.22 | Sėklų dygimo modelis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.23 | DNA modelis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.24 | Žmogaus torsas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.25 | Odos modelis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.26 | Virškinimo sistema | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.27 | Mitozės modelis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.28 | Šlapimo šalinimo sistema | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.29 | Smegenų modelis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.30 | Drugio vystymasis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.31 | Gėlių sekcija | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.32 | Rinkinys skirtas tyrinėti mūsų pojūčius | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.33 | Dantų higienos modelis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.34 | Kraujotakos sistema | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.35 | Žmogaus skeletas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.36 | Varlių gyvavimo ciklas | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.37 | Vabzdžiai ir vorai | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.38 | Dantų ligų modelis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.39 | Kompostavimo modelis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.40 | Temperatūros jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.41 | CO2 jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.42 | Deguonies jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.43 | pH jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.44 | Spirometras | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.45 | Kartoninis kandiklis spirometrui | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.46 | Jutiklių krovimo stotelė | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.47 | Paruoštos agar lėkštutės mikrobiologiniams tyrimams | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.48 | Špatelis su šaukšteliu | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.49 | Svėrimo indeliai | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.50 | pH indikatorinės juostelės | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.51 | Varis | 500 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.52 | Aliuminis | 1 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.53 | Geležis | 100 | Kg. |  |  |  |  |
| 1.54 | Aktyvuota anglis | 500 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.55 | Mangano dioksidas | 250 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.56 | Vandenilio peroksidas | 1 | L. |  |  |  |  |
| 1.57 | Aliuminio oksidas | 500 | L |  |  |  |  |
| 1.58 | Druskos rūgštis | 1 | Gr |  |  |  |  |
| 1.59 | Acto rūgštis | 1 | L. |  |  |  |  |
| 1.60 | Natrio hidroksidas | 500 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.61 | Vario sulfatas | 500 | Gr |  |  |  |  |
| 1.62 | Natrio sulfatas | 500 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.63 | Natrio karbonatas | 1 | Kg. |  |  |  |  |
| 1.64 | Natrio chloridas | 1 | Kg. |  |  |  |  |
| 1.65 | Mangano sulfato monohidratas | 500 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.66 | Amoniako nitratas | 500 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.67 | Kalio nitratas | 500 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.68 | Kalcio chloridas | 1 | Kg. |  |  |  |  |
| 1.69 | Ličio chloridas | 250 | Gr. |  |  |  |  |
| 1.70 | Kalorimetras | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.71 | Atomo modelis | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.72 | Molekulių modeliai organinė ir neorganinė chemija | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.73 | Mokytojo molekulių rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.74 | Organinės chemijos molekulių modelis | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.75 | Apsauginiai akiniai | 32 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.76 | Laboratorinis chalatas | 500 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.77 | Laboratorinės pirštinės | 50 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.78 | Magnetinių maišiklių rinkinys | 8 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.79 | Temperatūros jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.80 | Kolorimetrinis jutiklis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.81 | Svėrimo indeliai | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.82 | Mėgintuvėlis | 120 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.83 | Startinis laikiklių rinkinys | 16 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.84 | Cheminės stiklinės 50 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.85 | Cheminės stiklinės 100 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.86 | Cheminės stiklinės 250 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.87 | Cheminės stiklinės 500 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.88 | Matavimo cilindrai, 25 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.89 | Matavimo cilindrai 50 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.90 | Matavimo cilindrai 100 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.91 | Pastero pipetės | 250 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.92 | Ploni mediniai pagaliukai (balanos) | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.93 | Kūginės kolbos, 50 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.94 | Kūginės kolbos, 100 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.95 | Kūginės kolbos, 250 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.96 | Kūginės kolbos, 500 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.97 | Plokščiadugnės kolbos, 250 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.98 | Plokščiadugnės kolbos, 500 ml | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.99 | Stiklinės lazdelės | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.100 | Vata | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.101 | Grūstuvės su grūstuvėliu | 30 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.102 | Lenktas stiklinis vamzdelis | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.103 | Degimo šaukšteliai | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.104 | Žnyplės | 40 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.105 | Distiliuotas vanduo, 5 l | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.106 | Siera | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.107 | Dujų slėgio jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.108 | Lašų jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.109 | pH jutiklis | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.110 | Van de grafo generatorius | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.111 | Plazmos rutulys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.112 | Liuksmetas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.113 | Vakuumas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.114 | Kondensatoriaus plokštelės | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.115 | Jungtukas | 30 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.116 | Lempos laikiklis | 30 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.117 | Lemputė | 30 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.118 | Kondensatoriaus plokštelės | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.119 | Montuojamas lempučių laikiklis | 3 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.120 | MES lempučių asorti pakuotė | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.121 | Plazmos rutulys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.122 | Dvigubi įgaubti sferiniai lęšiai: - | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.123 | Dvigubi įgaubti sferiniai lęšiai: | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.124 | Dvigubi išgaubti sferiniai lęšiai | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.125 | Dvigubi išgaubti sferiniai lęšiai: | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.126 | Dvipusiai įgaubti/išgaubti veidrodžiai - 100x100mm | 3 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.127 | Atomo modelis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.128 | Kubeliai tankio tyrimui | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.129 | Spalvų maišymo aparatas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.130 | Automatinis kraujospūdžio matuoklis – ranka | 4 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.131 | Tankio ir masės nustatymo rinkinys | 3 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.132 | Elektros srovės jutiklis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.133 | Įtampos jutiklis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.134 | Temperatūros jutiklis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.135 | Šviesos ir spalvos sensorius | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.136 | Absoliutaus slėgio jutiklis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.137 | Jutiklis jėgai ir pagreičiui matuoti | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.138 | Judesio jutiklis linijiniams judesiams matuoti | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.139 | Fotovartai | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.140 | Didelės srovės jutiklis elektros srovei matuoti | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.141 | Garso matavimo jutiklis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.142 | 3 ašių magetinio lauko jutiklis | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.143 | Išvesties įrenginys relėms, šviesos diodams ir ekranui perjungti | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.144 | Jutiklių krovimo stotelė | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.145 | Programinės įrangos licenzija su eksperimentais susijusiais su priemonėmis | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

III pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

3. Atsakingi asmenys, nurodyti VPĮ 46 str. 1 d. ir VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.****:

| Eil. Nr. |  | Juridinio asmens: | Atsakingi asmenys (vardas, pavardė)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjas |  |  |  |
|  | Vadovas |  |  |
|  | Asmuo, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus |  |  |
|  | Valdybos nariai** |  |  |
|  | Stebėtojų tarybos nariai** |  |  |
|  | Kiekybinis atstovavimas*** |  |  |
| Ūkio subjektų grupės narys**** |  |  |  |
| Juridinio asmens pavadinimas: |  |  |  |
|  | Vadovas |  |  |
|  | Asmuo, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus |  |  |
|  | Valdybos nariai** |  |  |
|  | Stebėtojų tarybos nariai** |  |  |
|  | Kiekybinis atstovavimas*** |  |  |
| Ūkio subjektas****, kurio pajėgumais remiasi |  |  |  |
| Juridinio asmens pavadinimas: |  |  |  |
|  |  | Vadovas |  |
|  |  | Asmuo, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens finansinės apskaitos dokumentus |  |
|  |  | Valdybos nariai** |  |
|  |  | Stebėtojų tarybos nariai** |  |
|  |  | Kiekybinis atstovavimas*** |  |

Pastabos:

* Pateikiami specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo 1 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

** Jeigu įmonėje nėra sudaryta valdyba ar stebėtojų taryba, atsakingu asmenų eilutėje nurodoma „Nesudaryta“.

*** Jeigu įmonėje nenustatytas kiekybinis atstovavimas, atsakingų asmenų eilutėje nurodoma „Netaikomas“. Jeigu bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodomi duomenis apie asmenis, kurie pagal kiekybinio atstovavimo taisyklę turi teisę kartu veikti bendrovės vardu.

**** Lentelė papildoma tokiu eilučių skaičiumi, kad būtų užpildomi visų ūkio subjektų grupės narių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas atsakingi asmenys.

4. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

5. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus

6. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

*** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |

## Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys

EKSPERIMENTINĖS ĮRANGOS FIZIKOS, CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KLASĖMS ESANČIOMS PAMARIO PROGIMNAZIJOJE

TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami prekių techniniai rodikliai | Siūlomų prekių techninės charakteristikos - atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 3 stulpelio reikalavimus). Pildoma tos pirkimo dalies, kuriai teikiamas pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I pirkimo dalis: Laboratorijų įranga |  |  |  |
| 1. | Monokuliarinis mikroskopas | - Galva monukuliarine, pasvirusi 30 ° kampu ir turinti apsisukti 360 ° - Okuliaras turi būti WF10x/18mm arba lygiavertis - Turi būti su ne mažiau, kaip keturiems objektyvams skirtu revolveriu. - Objektvai turi būti N-PLAN tipo arba lygiaverčiai, su ne mažesniais , kaip 4x ,10 x ,40x, 100x didinimais. - Stalelis turi ne mažesnis, kaip 125x116 mm, turi būti ne mažesnis, kaip 70x30 mm judėjimo diapozonas - Fokusavimas turi būti benraašis šiurkštus ir smulkus, su ribiniu stabdžiu. - Kondensatorius Abee N.A 1.25 arba lygiavertis, fokusuojamas - Apšvietimas ne prastesnis, kaip 1W X-LED1 tipo arba lygaivertis. Su rankiniu ryškumo valdymu. - Mikroskopas turi būti su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija. - Mikroskopui turi būti taikoma ne trumpesnė, kaip 12 mėnesių garantija |  |
| 2. | Binokuliarinis mikroskopas | - Galva binokuliarinė, pasvirusi 30 ° kampu ir turinti apsisukti 360 °. Atstumas tarp vyzdžių turi būti reguliuojamas ne mažesniu atstumu, kaip nuo 48 iki 75 mm - Okuliaras turi būti WF10x/18mm arba lygiavertis - Turi būti su ne mažiau, kaip keturiems objektyvams skirtu revolveriu. - Objektvai turi būti N-PLAN tipo arba lygiaverčiai, su ne mažesniais , kaip 4x ,10 x ,40x, 100x didinimais. - Stalelis turi ne mažesnis, kaip 125x116 mm, turi būti ne mažesnis, kaip 70x30 mm judėjimo diapozonas - Fokusavimas turi su limituojamu atstumu neleidžiančiu objektyvui prisiliesti prie mėginio. - Kondensatorius Abee N.A 1.25 arba lygiavertis. - Apšvietimas 3W LED su kontroliuojamu šviesos intensyvumu arba lygiavertis. - Mikroskopas turi būti skaitmeninis, su įmontuota ne prastesne, kaip 3,1 MP CMOS kamera ir planšete leidžiančia stebėti matomą vaizdą. Planšetė turi būti ne mažesnio, kaip 10,1“ dydžio. - Mikroskopui turi būti taikoma ne trumpesnė, kaip 12 mėnesių garantija |  |
| 3. | Drėgmės ir temperatūros matuoklis | - Temperatūros matavimas ne siauresniame diapazone, kaip nuo -10 iki 60 °C - Temperatūros rezoliucija 0,1 °C - Dregmės matavimas ne siauresniame diapozone, kaip nuo 10 iki 99% - Drėgmės rezoliucija 1% - Prietaisas turi būti skaitmeninis. - Prietaisas turi rodyti min/max reikšmes. - Matmenys ne didesni, kaip 110x95x20 mm |  |
| 4. | Žąstiniai kraujospūdžio matuokliai | - Turi būti pulso matavimo funkcija - Maitinimas AA baterijomis arba lygiavertis - Turi būti 22-32 cm veržiamasis raištis |  |
| 5. | Inkubatorius | - Vidinis tūris Ne mažiau 30 L - Palaikomos temperatūros intervalas Ne mažesnis kaip nuo +5°C virš kambario temp. Iki +70 °C - Konvekcija Natūrali konvekcija - Atvaizdavimas LCD ekranas arba lygiavertis - Lentynos apkrova Ne mažiau kaip 7 kg vienai lentynai - Komplektacija Ne mažiau kaip 2 vnt. Lentynų - Išoriniai matmenys, PxAxG (be tvirtinimo ir jungčių) Ne daugiau kaip 650 x 450 x 520 mm - Vidiniai matmenys, PxAxG Ne mažiau kaip 350 x 300 x 300 mm - Programos Ne mažiau kaip 8 programos po 8 žingsnius kiekviena; Ne mažiau kaip 1 vieno žingsnio programa; Ne mažiau kaip 1 kelių žingsnių programa su 64 žingsniais; - Temperatūros kitimas erdvėje esant 37 °C Ne daugiau kaip ±0,4 °C - Temperatūros svyravimas esant 37 °C Ne daugiau kaip ±0,4 °C - Įkaitimo laikas iki 37°C Ne daugiau kaip 22 min - Duomenų eksportavimas Būtinas, USB jungtimi arba lygiavertis - Tuščio prietaiso svoris Ne daugiau kaip 35 kg - Minimalus tarpas tarp lentynų Ne daugiau kaip 30 mm - Apsaugos nuo perkaitimo sistema Elektroninė arba lygiavertė - Sertifikatai Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus. Pateikti sertifikatus. - Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ir kartu su pasiūlymu pateikti atstovavimą pagrindžiantį dokumentą. |  |
| 6. | Stereomikroskopas | - Galva binokuliarinė, pasvirusi 45 ° kampu ir fiksuota - Okuliaras turi būti WF10x/20mm arba lygiavertis - Objektyvai ne mažiau, kaip 2x – 4x. - Darbinis atstumas ne mažesnis, kaip 57 mm - Apšvietimas 1W LED arba lygiavertis - Su pakraunamomis baterijomis - Mikroskopui turi būti taikoma ne trumpesnė, kaip 12 mėnesių garantija. |  |
| 7. | Precizinės svarstyklės | - Maksimalus sveriamas svoris ne mažiau kaip 220 g - Padalos vertė (d) ne daugiau kaip 0,1 g - Vienetai ne mažiau kaip g, gn, dwt, ozt, lb, oz - Linijiškumas ne daugiau kaip ± 0,3 g - Atsikartojamumas ne daugiau kaip 0,1 g - Stabilizacijos laikas ne daugiau kaip 2,5 s - Kalibracija – turi būti išoriniu svoriu - Svėrimo paviršiaus plotas ne mažiau kaip 130 x 125 mm - Korpuso ir svėrimo platformos medžiag plastikas arba lygiavertis - Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip nuo 10 °C iki 40 °C - Svoris ne daugiau kaip 0,5 kg - Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus. Pateikti sertifikatus; |  |
| 8. | Analitinės svarstyklės | - Maksimalus sveriamas svoris Ne mažiau kaip 120 g - Padalos vertė (d) Ne daugiau kaip 0,0001 g - Vienetai Ne mažiau kaip g, ct, lb, oz, PCS, % - Linijiškumas Ne daugiau kaip ±0,0004 g - Atsikartojamumas Ne daugiau kaip 0,0002 g - Stabilizacijos laikas Ne daugiau kaip 4 s - Kalibracija Būtina vidinė automatinė - Svėrimo paviršiaus diametras Ne mažiau kaip 90 mm - Korpuso medžiaga Plastikas arba lygiavertis - Svėrimo platformos medžiaga Nerūdijantis plienas arba lygiavertė - Apsauginis dangtis Būtinas, stiklinis - Sąsajos Ne mažiau kaip RS-232 - Aplinkos temperatūra Ne siauresniame intervale kaip nuo 10 °C iki 30 °C - Svoris Ne daugiau kaip 5 kg - Sertifikatai Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus. Pateikti sertifikatus; |  |
| 9. | Šildoma magnetinė maišyklė | - Tūris iki 3 L - Max. temperatūra: 280℃ - Aps. greičiai: 200 – 1500 aps/min - Darbinės lėkštės diametras: 135-140 mm |  |
| 10. | Vandens gryninimo sistema | - Sistemos paskirtis – iš vandentiekio vandens pagaminti gryną (ISO 3696 2 laipsnio) vandenį, kurio laidumas ≤0.2 µS/cm - Sistemos komponentai turi būti ne mažiau, kaip žemiau išvardinti komponentai: - Išankstinis filtras su aktyvuota anglimi - Atvirkštinio osmoso membrana, kurios atmetimo koeficientas ne mažesnis kaip 97 % - Pristatymo komplektacijoje turi būti bent 10” trijų pakopų išorinių pirminių filtrų rinkinys (aktyvintos anglies, polifosfato, polipropileno 1 µm mechaninės filtrų kasetės), kuriame turi būti vandens slėgio matuoklis. - Talpykla grynam (2 laipsnio) vandeniuituri būti ne mažesnis, kaip 15 L suspausto slėgio bakas - Našumas ne mažiau, kaip 10 l per valandą - Ekranas LCD arba lygiavertis ekranas. Įmontuotas sistemos priekyje į korpusą. - Ekrane rodomi parametrai. Turi būti rodomi ne mažiau, kaip šie parametrai: -Gryno vandens vandens laidumas -Vandens temperatūra -Būsenos indikacija -Klaidų pranešimai -Likęs pirminio filtro naudojimo laiko skaitiklis, kurio skiriamoji geba yra mažiausiai 1 val - Vandens kokybės vienetai - vartotojas turi turėti galimybę nusistatyi - µS/cm arba MOhm*cm, - Gryno vandens dozavimas - sistema turi turėti gryno vandens išpylimo angą - Gryno vandens dozavimas turi būti valdomas elektroniniu būdu per ekrano valdiklį - Eksploatacines medžiagas turi būti galimybė, jog paprastai pakeistų pats naudotojas - Vandens valymo sistemos matmenys (P x G x A) ne daugiau 25 cm x 30 cm x 45 cm - Tiekėjo serviso inžinierius turi būti apmokytas teikti įrangos aptarnavimą, turi būti pridėtas sertifikatas. |  |
| 11. | pH 50 Violab | - pH matavimo ribos: 0,00....14,00 - temperatūros matavimo ribos: 0,0....+100,0 - tikslumas (pH) +/- 0,02 - tikslumas (temperatūros): +/- 0,5 |  |
| 12. | pH 5 tester | - pH matavimo ribos: -2,00....16,00 - temperatūros matavimo ribos: 0,0....+60,0 - tikslumas (pH) +/- 0,02 - tikslumas (temperatūros): +/- 0,2 |  |
| 13. | Geigerio Miulerio jutiklis | - Turi matuoti ir kaupti ne mažiau, kaip alfa, beta, gama bangas - Informaciją turi būti galima perkelti į kompiuterį - Turi būti su ekranu - Išmatuoti kiekiai ne mažiau, kaip: Sievertas / h (µSv / h, mSv / h), impulsai / s, impulsai / reguliuojamas laiko intervalas - Turi būti nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo korpusas su neono-halogeno užpildu arba lygiaverčiu - Matavimo ilgis ne prastesnis, kaip 38 mm - Matavimo diametras ne prastesnis, kaip 9 mm - Darbinė temperatūra ne prastesnė, kaip nuo -20 iki 60 °C, ±5 °C |  |
| 14. | Fizikos pultai | - Panelė turi būti kabinama prie lubų - Panelės ilgis kontroliuojamas jį valdant nuotolinio valdymo pultu - Ilgis reguliuojasi ne siauresniame diapozone, kaip nuo 1080 mm iki 1750 mm - Turi būti elektros lizdai, USB lizdai, žemių srovių reguliavimas. - Pagrindinis korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, o dėžutė su elektros lizdais iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Dėžutė, kurioje įmontuoti elektros lizdai turi būti (plotis x gylis x aukštis mm) 270x270x160 mm ±20mm dydžio |  |
| 15 | Programinės įrangos licenzija su eksperimentais susijusiais su laboratorine įranga | - Licenzija turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėnesių - Turi būti galima atlikti virtualias simuliacijas su ne mažiau, kaip PGR, elektroforeze, jonų chromotografija, HPLC. - Prie programinės įrangos turi būti galima prisijungti per telefoną, planšetę arba kompiuterį. |  |
| II pirkimo dalis: Eksperimentiniai rinkiniai |  |  |  |
| 1. | Mikroskopavimui skirtas rinkinys | - Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau, kaip 50 eksperimetų susijusių su temomis – darbo techika, mikroskopijos pradmenys, ląstelių komponentai, grybai, prokariotai ir kiti eksperimentai. - Turi būti visos reikiamos gamintojo numatytos priemonės atlikti eksperimentams ir viskas sudėta į tvirtas dėžes. |  |
| 2. | Hidoponikos rinkinys su sėklomis | - Ne mažiau, kaip 3 vnt. išmanių programėle valdomų sistemų – sodų. - Programėle turi būti valdoma apšvietimo funkcija, apšvietimo grafikas, automatinis laistymas, idealus šviesos kiekis dėl auginimo lempų, idealus maistinių medžiagų ir deguonies kiekį šaknų lygyje. Kartu rinkinyje turi būti pateikiamos ne mažiau, kaip šios sėklos: - levandos - žemuogės ( ang. Wild strawberry“) - pipirmetės - bazilikas - violetinis pipiras - geltonųjų pomidorų - čili pipirų |  |
| 3. | Vandenilio gamybos pagrindai - vandeniliu varomų mašinėlių rinkinys | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip 12 mašinų ir 2 treniravimosi trasos. - Rinkiniu gali naudots ne mažiau, kaip 24 mokiniai. - Turi būti nagrinėjamos atsinaujinančios energetikos temos – vandenilio gavimas, saugojimas ir jo konversija. - Kartu su rinkiniu turi būti pateikta ne mažiau, kaip 10 pamokų aprašų. - Turi būti įtrauktos visos reikalingos mašinų surinkimui dalys įskaitant motorą, vandenilio kuro celę ir kitus reikalingus priedus |  |
| 4. | Bendrosios chemijos rinkinys | - Turi būti ne mažiau, kaip 25 eksperimentai temomis apie medžiagų savybes, mišinius, mišinių atskyrimą, chemines reakcjas, bandomąsias reakcijas, dalelių modelį ir cheminius ryšius. - Turi būti pateikiamos reikalingos priemonės šių eksperimentų atlikimui. - Tarp eksperimentų turi būti ne mažiau, kaip tokie eksperimentai, kaip virimo temperatūra, tankio nustatymas, garinimas, filtravimas, ekstrakcija, chromatografija, kristalizacija. |  |
| 5. | Neorganinės chemijos rinkinys | - Turi būti ne mažiau, kaip 35 eksperimentai temomis apie metalus, orą ir kitas dujas, vanduo, trąšos, stiklo gamyba. - Turi būti pateikiamos reikalingos priemonės šių eksperimentų atlikimui. - Tarp eksperimentų turi būti ne mažiau, kaip tokie eksperimentai, kaip metalų oksidacija, oro svarba degimo procesams, deguonies savybės, dujų tirpumas vandenyje, vandens kietumas. |  |
| 6. | Organinės chemijos rinkinys | - Turi būti ne mažiau, kaip 36 eksperimentai temomis apie angliavandenilius, naftą, alkoholius, karbonilo junginius, karboksirūgštis, esterius, muilus. - Turi būti pateikiamos reikalingos priemonės šių eksperimentų atlikimui. - Tarp eksperimentų turi būti ne mažiau, kaip tokie eksperimentai, kaip organinių medžiagų skaidymas, alkoholinė fementacija, esterių skaidymas, muilo gamyba ir savybės, acto rūgšties esteriai. |  |
| 7. | Eksperimentų rinkinys distiliacija | - Turi būti pateikiamas rinkinys sudėtas į dėžutę skirtas distiliacijai ir visi jam reikalingi priedai. - Turi būti pateikiamas ne mažiau, kaip vienas eksperimentas su distiliacijos proceso nagrinėjimu. |  |
| 8. | Molekulių rinkinys | Pateikiami į dėžes sudėti molekulių rinkiniai ne mažiau, kaip 30 darbo grupių. |  |
| 9. | Rinkinys skirtas oro/degimo/redokso reakcijų nagrinėjimui | - Turi būti nagrinėjamos oro, degimo ir redokso reakcijų temos. - Turi būti pateikiamos reikalingos priemonės šių eksperimentų atlikimui. - Turi būti ne mažiau, kaip 21 eksperimentas. |  |
| 10. | Rinkinys skirtas medžiagų/ mišinių/ vandens nagrinėjimui | - Turi būti nagrinėjamos medžiagų, mišinių ir vandens temos - Turi būti pateikiamos reikalingos priemonės šių eksperimentų atlikimui. - Turi būti ne mažiau, kaip 18 eksperimentų tarp kurių elektrinis vandens konduktyvumas, agregatinės būsenos, prisotinti tirpalai, tirpumas vandenyje |  |
| 11. | Vandens, dirvožemio ir oro eksperimentų rinkinys | Rinkinys vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams ir šių parametrų matavimams: - pH vandenyje, pH 3 9 - nitratų vandenyje, nuo 10 iki 80 mg - amonio vandenyje, 0,05-10 mg / l - fosfatų vandenyje, 0,5-6 mg - dirvožemio pH, pH 3 9 - nitratų dirvožemyje, nuo 10 iki 80 mg / l - fosfatų dirvožemyje, 0,05-6 mg / l - į rinkinį turi įeiti: spalvinė diagrama, filtravimo stovas, didinamasis stiklas, piltuvas ir kiti. |  |
| 12. | Geometrinės optikos rinkinys su lazerinių spindulių dėžute | Turi būti nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos: - Atspindžio dėsniai - Atspindys įgaubtuose veidrodžiuose - Atspindys išgaubtuose veidrodžiuose - Lūžio dėsniai - Lūžis plokštelėje su plokščiais ir lygiagrečiais paviršiais - Susiliečiančių lęšių lūžis - Besiskiriančių lęšių lūžis - Skysčio lūžio rodiklio matavimas - Bendrasis atspindys - Visiškai atspindinčios prizmės - Periskopas |  |
| 13. | Optikos rinkinys "Šviesa, spalva ir rėgėjimas" | - Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 35 eksperimentus, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Pažinkite šviesą - Šviesos šaltiniai ir apšviesti kūnai - Šviesa suteikia energijos - Ar šviesos spinduliai iš tikrųjų egzistuoja? - Dvi šviesos savybės - Apšviestumas - Šviesos atspindys - Šviesos lūžis - Bendras atspindys - Šviesos prigimtis fizikos terminais - Spalvos - Balta šviesa - Šviesos filtrai - Objektų spalvos - Adityvioji spalvų sintezė - Subtraktyvioji spalvų sintezė - Dangaus ir saulės spalva - Lęšiai - Vaizdai lęšiuose - Akis ir regėjimas - Akies defektai - Binokulinis regėjimas ir dominuojanti akis - Gylio pojūtis - Optinės iliuzijos - Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: liniuotė, pipetė, peramotmas stiklelis, diafragma su kvadratine skyle, 5 vnt. žvakės, žvakės laikiklis, kišeninis spektroskopas, diafragma su apvalia skyle, spalvotų filtrų rinkinys: pirminės ir antrinės spalvos, prietaisas su lazeriu, optinis pluoštas, optinė prizmė, tereoskopiniai akiniai, eksperimentų gidas, spalvų komponavimo prietaisas, laidai, fotovoltinis elementas su varikliu, baterijos laikiklis, regėjimo vamzdelis, optinis projektorius, diafragmos laikiklis, baltas ekranas, 2 vnt. lęšiai, stiklinė 100 ml |  |
| 14. | Bangų optikas rinkinys | - Turi būti aptariamos ne mažiau, kaip šios temos: šviesos trugdžiai, šviesos difrakcija, olografija, šviesos polarizavimas, šviesos absorptavimas Rinkinį sudaros ne mažiau, kaip: holograma, magnetinis staliukas su 4 guminėmis magnetinėmis atramomis, diodinis lazeris, konverguojantis objektyvas, veidrodžiai, pusiau skaidrus veidrodis, matinis ekranas, spalvotų filtrų rinkinys, poliarizacinis filtras, plyšių kolekcija, kreivinės difrakcijos tinklelis, maža stiklinė trikdžių demonstravimui |  |
| 15. | Astronomija - Rinkinys "Saulė, Žemė ir Mėnulis" | - Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 25 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Saulės sistema - Saulės šviesos skilimas - Žemės forma - Žemės ašigaliai, dienovidiniai ir platumos ratas - Žemės magnetizmas - Orientacija - Žemės judesiai - Regimasis Saulės judėjimas - Diena ir naktis ir kt. Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Saulės modulio studijavimo įrankis, Saulės sistemos žemėlapis, dvigalvis laikiklis, Goniometras, optinis projektorius, ranka su mėnuliu, Saulės spindulių modulis, sfera su magnetu |  |
| 16. | Garso temos rinkinys | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 27 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Klausymas - Kada girdime garsą? - Virpesiai - Svyravimų periodas - Svyravimų dažnis - Grafinis virpesių vaizdavimas - Kodėl girdime garsus - Akustinės bangos - Kaip akustinės bangos virsta garsais - Ausis: akustinių bangų imtuvas - Ausies ir smegenų sistema - Girdimumo ribos - Klausos sistemos jautrumas - Kaip sustiprinti klausos jautrumą - Skiriamieji garsų požymiai - Stereofonija - Akustinių bangų atspindys - Akustinių bangų interferencija - Ritmai - Sonometras - Rezonansas - Styginiai muzikos instrumentai - Muzikos instrumentai, veikiantys su oru - Rūpintis klausos sistema |  |
| 17. | Magnetizmo rinkinys | - Visi magnetai turi turėti šiaurinį ir pietinį polius - Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 3 vnt. apvalių magnetų 4 vnt. skirtngo metalo kvadratinių plokštelių 2 vnt. strypiniai magnetai 1 vnt. pasagos formos magnetas 1 stiklainėlis geležies drožlių 1 vnt. rūdinis akmuo 2 vnt. maži kompasai 1 vnt. medinis strypas |  |
| 18. | Elektros grandinių rinkiniai | - Turi būti paaiškinami elektros ir elektronikos pagrindai, įskaitant baterijas, jungiklius, rezistorius, kondensatorius, tranzistorius, integrinius grandynus, variklius, šviesos diodus, kaitinamąsias lempas, stiprintuvus, garsiakalbius, mikrofonus, radijo komponentus - Dedamos AA baterijos arba lygiavertės - Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip 60 dalių - Dėklas turi būti su putplasčio intarpais, skirtas visoms dalims laikyti |  |
| 19. | Rinkinys elektrostatinėms mašinoms | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. Universalus stovas 1 vnt. Kibirkštinis skydelis 1 vnt. Metalinė sfera su izoliacine rankena 1 vnt. Elektrinė švytuoklė 1 vnt. Elektrostatinis sūkurys 1 vnt. Pūtimo antgalis 1 vnt. Rutuliukų šokis 1 vnt. Elektrostatinis pliūpsnis 1 vnt. Faradėjaus narvas 1 vnt. Šviesos diodas su atrama 1 vnt. Faradėjaus šulinys 2 vnt. Krokodilo spaustukai 1 vnt. Elektrostatinis variklis 2 vnt. Laidai 1 vnt. Šarnyrinis iškroviklis |  |
| 20. | Atsinaujinančos energtikos rinkiniai - vėjo, saulės energija | - Turi būti paaiškinama, kaip kuro elementų technologija sąveikauja su atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais. - Turi būti galima pademonstruoti superkondensatoriaus saugojimo potencialą - Turi būti galima palyginti įvairius kuro elementus, tokius kaip: PEM vandenilio kuro elementą, druskos vandens kuro elementą ir tiesioginį etanolio kuro elementą - Turi būti nagrinėjami tokie eksperimntai, kaip: saulės energija, šiluminė energija, mechaninė/elektrinė energija, vandenilio energija, vėjo energija, sūraus vandens energija, bio energija, eksperimentai su įvairia energija varomais automobiliais - Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Rankinis generatorius, Etanolio kuro elementų modulis, Grįžtamasis kuro elementas, Druskos vandens kuro elementas, Kelių automobilių važiuoklė, Akumuliatorių paketas, LED modulis, Mini kuro elementų bazė, Potenciometras, Superkondensatorius, Vandens rezervuaro pagrindas, Saulės kolektorius, Slėgio reguliatorius, Mini kuro elementas, Termoelektrinė sistema, Rotoriaus pagrindas, Peilių laikiklis, Surinkimo užraktas, Pagrindinis korpuso mazgas, Kintamo rezistoriaus modulis, Pagrindo mazgas, Geležtė, Ašmenys, Vėtrungės stulpelio mazgas, Veržliaraktis, Atsuktuvas, Vandens ir deguonies bakas, Vandens ir vandenilio bakas, Kuro tirpalo talpykla, Švirkštas, Kuro elemento pagrindas, Kelių jungčių pagrindas, Saulės kolektoriaus laikiklis, Sunkusis ventiliatoriaus modulis, Ventiliatoriaus modulis, Ventiliatoriaus mentė, Etanolio degalų bakas su dangčiu, Ratas, Prapūtimo vožtuvas, Spaustukas, PH popierius, Silicio vamzdeliai, Raudoni ir juodi kaiščiai, Ventiliatoriaus mentės ir rato adapteris, Vėjo poslinkio stulpelio varžtai, Grįžtamasis kuro elementas, Termometras, REM USB kabelis |  |
| 21. | Rinkinys elektriniai ir magnetiniai įtaisai | - Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau, kaip 15 eksperimentų elektrostatikos, elektros grandinių ir magnetizmo temomis. - Reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę |  |
| 22. | Rinkinys mechaniniai įtaisai | - Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau, kaip 12 eksperimentų jėgos, judesio ir energijos taupimo paprastuose mašinuose temomis - Reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę |  |
| 23. | Mechanikos rinkinys Nr.1 | - Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau, kaip 32 eksperimentus susijusius su osciliacijomis, jėgomis, fiziniai dydžiais ir charakteristikomis. - Reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę - Yra ne mažiau, kaip šie eksperimentai – ilgio, laiko matavimai, skyčių ir kietųjų kūnų masės nustatymas. - Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip šios priemonės 10 g svarelis, 50 g svarelis, sraigtinė spyruoklė 20 N/m , slankiojantys skriemulys su kabliu ir kitos reikiamos numatytiems ne mažiau, kaip 32 eksperimentams atlikti priemonės. |  |
| 24. | Mechanikos rinkinys Nr. 2 | - Papildomas rinkinys prie rinkinio „Mechanika 1“ kuris kartu praplėčia rinkinį iki galimybės atlikti ne mažiau, kaip 50 eksperimentų. - Turi būti nagrinėjamas Boilio-Marioto dėsnis, Archmedo dėsnis, plūdrumas |  |
| 25. | Magnetizmo rinkinys | - Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau, kaip 11 eksperimentų susijusių su magnetiniu lauku, magnetine indukcija. - Reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę - Turi būti ne mažiau, kaip eksperimentai apie žemės magnetinį lauką, magnetinius polius ir poliškumą. |  |
| 26. | Vežimėlio judėjimo rinkinys | - Skirta atlikti eksperimentams su įvairiomis dinamikos temomis – judėjimo teorija, niutono dėsniai, judėjimas nuožulniąją plokštuma, jėga, pagreitis, greitis. - Turi būti matuojama jėga, pagrietis, greitis ir padėtis. - Turi būti ne mažesnis, kaip 1,2 m ilgio takelis |  |
| 27. | Vežimėlis | - Vežimėlis tinkantis judėjimo rinkiniui (38 pozicija) – turi būti to paties gamintojo. - Jame tu būti integruoti jutikliai, kurie leistų perduoti beleidžiu ryšiu duomenis į kompiuterį, telefoną arba planšetę. |  |
| 28. | Optikos rinkinys | - Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau, kaip 34 eksperimentai temomis veidrodžiai, atspindys, lęšiai, žmogaus akis - Rinkinyje turi būti apšvietos šaltinis ir reikiami lęšiai eksperimentams atlikti. |  |
| 29. | Maitinimo šaltinio ir lempa optikos rinkiniui | - Maitinimo šaltinis ne prasčiau, kaip nuo 0 iki 12 V - Halogeninė lemputė 12V/20W |  |
| 30. | Spalvų maišymo priedai optikos rinkiniui | - Turi būti du pritvirtinami laikikliai su nukreipiamaisiais veidrodėliais šviesos šaltiniui - Plyšinė diafragma - Spalvų filtrai ne mažiau, kaip raudonos, mėlynos, žalios ,geltonos, žydros, violetinės spalvos |  |
| 31. | Optikos rinkinys Nr.2 | - Turi būti galima nagrinėti bangų optikos eksperimentus - Turi būti ne trumpesnis ,kaip 600 mm ilgio optinis stalas, poliarizacijos filtras, diafgrama,lęšiai su f +50/+100/-50. |  |
| 32. | Programinės įrangos licenzija su eksperimentais susijusiais rinkiniais | - Licenzija turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėnesių - Programinės įrangos pagalba turi būti galima nagrinėti ne mažiau, kaip Niutono dėsnius, kas yra bangos, kaip veikia elektra. - Prie programinės įrangos turi būti galima prisijungti per telefoną, planšetę arba kompiuterį. |  |
| III pirkimo dalis: Laboratorijų priemonės |  |  |  |
| 1 | Svogūno preparatas mitozės stebėjimui | - Svogūno mitozės kairiojo pjūvio plonas mikroskopo preparatas. - Pjūvis turi būti pasirinktas toks, jog būtų parodyti visi mitozės etapai. |  |
| 2 | Žmogaus kraujo preparato rinkiniai | Ne mažiau, kaip 9 žmogaus kraujo preparatai, įskaitant 1 normalaus kraujo preparatą ir 8 dažniausių kraujo ligų tepinėliai: Plasmodium falciparum, infekcinės mononukleozės, Trypanosoma cruzi, lėtinės granulocitinės leukemijos, pjautuvinės anemijos, eozinofilijos, geležies stokos anemijos ir policitemijos. Turi būti pridedama informacinė brošiūra, kurioje išsamiai apšrašyta kiekviena iš ligų. |  |
| 3 | Mikropreparatai - kepenų audinio | Žmogaus kepenų ne didesnis, kaip 7 µm skersmens audinys ant mikroskopinio stiklelio |  |
| 4 | Mikropreparatai - plonosios žarnos | Plonosios žarnos audinys ant mikroskopinio stiklelio. |  |
| 5 | Mikropreparatai - sperma | Žmogaus spermatozoido mikropreparatas, kuriame turi būti galima identifikuoti spermotozoido dalis – galvutę, vidurinę dalį ir uodegėlę. |  |
| 6 | Preparavimo rinkinys | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip liniuotė, plonagalvės žirklės, laboratorinės žirklės, tiesūs pincetai, apvalūs pincetai, keičiamais ašmenimis skalpelis, 1 skalpelio ašmenys ir dvi adatos su rankena. - Rinkinys turi būti sudėtas į užsegamą krepšelį. |  |
| 7 | Diafragmos modelis | - Klasikinis varpo formos indo modelis demostruojantis diafragmos susitraukimo vaidmenį pripučiant plaučius. - Matmenys ne mažesni, kaip 30x26 cm |  |
| 8 | Atomo modelis | - Modelį turi sudaryti 2 atomai, 30 protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų. - Skirtas Bohro atomo modelio nagrinėjimui, atomų , izotopų, jonų, inertinių dujų konfigūracijos, elementų susidarymo struktūros, kovalentiniai ryšiai, joniniai ryšiai. |  |
| 9 | Akies modelis | - Ne mažiau, kaip 6 kartus išdidintas akies modelis - Sumontuotas ant plastikinio arba lygiavertės medžiagos pagrindo - Turi būti galimybė išrinkti modelį į ne mažiau, kaip 6 dalis. |  |
| 10 | DNR modelis | Modelį turi sudaryti ne mažiau, kaip - 30 vamzdelių (guaninas - raudona, citozinas - žalia, timitas - mėlyna, adenitas - pilka, uracilas - balta) - 12 vandenilio junčių tarp bazių (baltos spalvos dvišakiai branduoliai) - 28 cukraus molekulės (juodos spalvos trišakiai branduoliai) - 25 fosfato molekulės (raudoni spalvos dvišakiai branduoliai) - 50 jungčių tarp cukraus ir fosfato (geltoni) - Medinis stovas su atraminiu strypu - Modelio aukštis ne mažesnis, kaip 50 cm |  |
| 11 | Širdies modeliai | - Natūralaus dydžio širdies modelis. - Turi būti galimybė išardyti į dvi dalis. - Turi būti sužymėta ne mažiau, kaip 15 širdies dalių numeriukais ant modelio. |  |
| 12 | Galvos smegenų modelis | - Turi būti galimybė išardyti į ne mažiau, kaip 8 dalis. - Turi būti atkartotos arterijos, o pats modelis uždėtas ant plastikinio stovo. |  |
| 13 | Inkstų ir nefronų modelis | - Turi būti pateikti išdidinti inkstrų ir nefrono modeliai - Turi būti parodytos individualios nefrono anatominės detalės - Turi būti inksto korpusas |  |
| 14 | Aminorūgšties išardomas modelis | - Turi būti 20 dažniausiai pasitaikančių aminorūgščių struktūros. - Rinkinyje turi būti tiek dalių ir jungčių, kad būtų galima sukurti po vieną iš šių rūgščių - po vieną alanino, arginino, asparagino, asparto rūgšties, cisteino, glutamo rūgšties, glutamino, glicino, histidino, izoleucino, leucino, lizino, metionino, fenilalanino, prolino, serino, treonino, triptofano, tirozino ir valino modelį. - Turi būti plastikinis dėklas |  |
| 15 | Augalo ląstelė modelis | - Dviejų dalių augalo ląstelės modelis rodo tipinės augalo ląstelės struktūrą, matomą elektroniniu mikroskopu. - Citoplazma ir visos svarbios augalo ląstelės organelės yra iškilios ir vaizduojamos spalvotai. - Padidinimas turi būti 10000:1 - Matmenys ne mažesni, kaip 20x11x30 cm |  |
| 16 | Gyvūno ląstelės modelis | - Modelis turi rodyti pagrindines gyvūnines ląstelės struktūras. Skirtingos spalvos naudojamos tam, kad mokytojai ir mokiniai galėtų lengvai atpažinti skirtingas ląstelės struktūras, tokias, kaip branduolys, endoplazminis tinklas, mitochondrijos, ribosomos, Goldžio aparatas. - Matmenys ne mažesni, kaip 25x20x40 cm |  |
| 17 | Baltymų sintezės modelis | - Rinkinį turi sudaryti vienas didelis mokytojo rinkinys ir 5 maži mokinių rinkiniai. - Daugkartinio naudojimo DNR ir RNR šablonai skirti mokiniams nagrinėti ir vizualizuoti baltymų sintezę |  |
| 18 | Apsauginiai akiniai | - Turi būti paminkštintas nosies tiltelis - Lengvas apvalus dizainas - Nesibraižanti ir tvirta danga - Ne mažiau, kaip 99% UV apsauga - Turi būti pagaminti iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos |  |
| 19 | Laboratorinis chalatas | - XL dydžio - Pagaminti iš neaustinio PP arba lygiavertės medžiagos - Su ne mažiau, kaip dviem kišenėmis |  |
| 20 | Laboratorinės pirštinės | - Natūralaus kaučiuko pirštinės - Vienkartiės, be pudros - Turi būti mikrošiurkštus paviršius, dvigubai chloruotas - Turi tikti ant abiejų rankų - Paviršiaus storis ne mažesnis, kaip 0,11 mm |  |
| 21 | Žiedo su vaisiumi modelis | - Turi būti pavaizduotas ne mažiau, kaip 7 kartus padidintas vyšnios žiedas , o vaisius 3 kartus. - Aukštis ne mažesnis, kaip 30 cm |  |
| 22 | Sėklų dygimo modelis | - Modelis turi rodyti vienaskilčių ir dviskilčių augalų dygimą. - Mokiniai šio modelio pagalba gali pastebėti abiejų atvejų sėklų vystymosi panašumus ir skirtumus. - Dydis ne mažiau, kaip 42x30 cm |  |
| 23 | DNA modelis | - DNR dvigubos helix spiralės modelis - Aukštis ne mažiau, kaip 60 cm - Turi būti galimybė jį išrinkti |  |
| 24 | Žmogaus torsas | - Žmogaus liemuo natūralaus dydžio, išardomas į 23 dalis. - Visos detalės, spalvos ir angos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko ir yra kruopščiai atkurtos. - Modelis turi turėti ir vyriškus ir moteriškus lytinius organus. - Modelio aukštis ne mažesnis, kaip 85 cm |  |
| 25 | Odos modelis | - Stalinis modelis padidintas ne mažiau, kaip 70 kartų. Kiekvienoje pusėje turi matytis trys galvos odos ir odos be plaukų sluoksniai su plaukų šaknimis, prakaito liaukomis |  |
| 26 | Virškinimo sistema | - Natūralaus dydžio. Turi būti pavaizduotos ne mažiau, kaip šios trakto dalys – galva, stemplė, skrandis, žarnos, apatinė kepenų dalis su tulžies pūsle. |  |
| 27 | Mitozės modelis | - Visos fazės turi būti pavaizduotos 3D ląstelių vaizdais, išpjautais šonais, kad būtų parodytas ląstelės vidus. 10 atskirų fazių modelių sumontuotų ant ne mažesnio, kaip 400x460 mm pagrindo, rodo augalo ląstelių dalijimosi etapus. |  |
| 28 | Šlapimo šalinimo sistema | - Natūrlaus dydžio žmogaus šalinimo sistemos modelis. - Turi įeiti inkstai, šlapimtakiai, antinksčiai, šlapimo pūslė su prostata. - Turi būti sumontuotas ant pagrindo ne mažesnio ,kaip 400x260x70 mm - Turi būti naudojamas kaip demonstracinė priemonė klasėje, skirta prisatyti ir parodyti žmogaus šalinimo sistemos vidinį veikimą |  |
| 29 | Smegenų modelis | - Modelis turi būti nuspalvintas skirtingomis spalvomis, kurios koduoja skirtingus smegenų žievės regionus susijusius su tam tikromis funkcijomis. - Turi būti informacinė kortelė struktūroms identifikuoti. |  |
| 30 | Drugio vystymasis | Modelis rodantis drugelio gyvenimo ciklą nuo kiaušinėlio iki vikšro, tada iki lėliukės ir galiausiai iki suaugusio drugelio. |  |
| 31 | Gėlių sekcija | - Gaubtasėklio žiedo modelis, rodantis dvigubo apdulkinimo procesą. - Dydis ne mažesnis, kaip 30x25x3 cm |  |
| 32 | Rinkinys skirtas tyrinėti mūsų pojūčius | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip 70 skirtingų eksperimentų susijusių su lietimu, matymu, girdėjimu, skoniu. - Rinkinys yra skirtas naudotis šešioms darbo grupėms ir atlikti eksperimentus, kurių metu mokiniai įgys žinių, kad kiekvienas pojūtis prisideda pie išorinio pasaulio svukomi. Mokiniai išmoksta atskirti informaciją, gaunamą iš kiekvieno pojūčio. Sužino savo jutimo organų galimybes ir ribas, bei higienos standartus, kaip juos teisingai naudoti. Jie supranta jutimo organų ir smegenų ryšio svarbą suvokimui. - Turi būti pateikiami visi reikalingi modeliai ir priemonės eksperimentų atlikimui, bei metodinė medžiaga. |  |
| 33 | Dantų higienos modelis | - Turi būti padidintas ne mažiau, kaip 3 kartus - Turi vaizduoti suaugusiojo dantų protezą ir gomurį ir yra naudojamas dantų higienai demonstruoti. - Turi būti dantų šepetėlis |  |
| 34 | Kraujotakos sistema | - Dydis ne mažesnis, kaip pusė natūralaus žmogaus dydžio. - Turi būti pavaizduotas scheminis žmogaus kūno kraujagyslių sistemos vaizdas |  |
| 35 | Žmogaus skeletas | - Ne mažesnis, kaip 85 cm - Turi būti pagamintas iš nedūžtančio plastiko - Visos anatominės detalės turi būti kruopščiai atkurtos |  |
| 36 | Varlių gyvavimo ciklas | Turi būti atvaizduotas per 6 pavyzdžius nuo buožgalvio iki varlės metamorfozės ir galiausiai iki suaugusios varlės . |  |
| 37 | Vabzdžiai ir vorai | Ne mažiau, kaip 6 tikrų vabzdžių ir vorų rinkinys susidedantis iš blakės, tarakono, maldininko, vabalo, voro ir svirplio. |  |
| 38 | Dantų ligų modelis | - Ne mažiau, kaip 14 odontopatijų rinkinys, rodantis visas 12 skirtingų dantų ligų tipų. - Tvirtinamas ant pagrindo. - Dydis ne mažesnis, kaip 460x300x60 mm |  |
| 39 | Kompostavimo modelis | - Kompostavimui skirtas konteineris turi turėti tris atskirus skyrius, kurie leistų palyginti skirtingas medžiagas greta. - Turi būti trys termometrai, aeracijos angos, didinimo taškai ir užduočių vadovas |  |
| 40 | Temperatūros jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Jutiklis turi leisti matuoti temperatūrą realiuoju laiku su grafine progresija, tiriant nuo tempeatūros priklausomus procesus, kurie taip pat gali tęstis ilgesį laiką. - Turi būti atsparus vandeniu ir taip užtikrinti jutiklio ilgaamžiškumą net atliekant eksperimentus su skysčiais - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapozonas ne siauresnis, kaip nuo -40 iki 125 °C - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 °C - Imties dažnis: 10 Hz - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 41 | CO2 jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Jutiklis turi leisti matuoti kambaryje esančio anglies dioksido kiekį ir augalų fotosintezės įtaką. - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapozonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 100000 ppm - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 2 ppm Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 42 | Deguonies jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Turi būti galima matuoti deguonies kiekio koncentraciją - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapozonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 100000 ppm - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 2 ppm - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 43 | pH jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Su pH jutikliais galima patogiai imatuoti tirpalų pH vertę ir parodyti jos kreivę realiuoju laiku. Turi tikti titravimui arba dirvožemio ir vandens tyrimams mokyklos pamokose - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapozonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 14 pH - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0,01 - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 44 | Spirometras | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Šiuo jutikliu matuojamas iškvepiamas arba įkveptas tūris ir tokiu būdu tiriamas deguonies patekimo į žmogaus organizmą procesas - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Srauto greitis ±10 l/s, skiriamoji geba 0,01 l/s - Tūris ±15 l, skiriamoji geba 0,01 l - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 45 | Kartoninis kandiklis spirometrui | - Kandiklis turi būti tinkamas spirometrui. - Turi būti ne mažiau, kaip 10 kartoninių kandiklių ir 10 filtrinių popierėlių. |  |
| 46 | Jutiklių krovimo stotelė | - Kompaktiškas USB maitinimo adapteris, skirtas vienu metu įkrauti 8 jutiklius. - Srovė ne mažesnė, kaip 2400 mA |  |
| 47 | Paruoštos agar lėkštutės mikrobiologiniams tyrimams | - Pakuotė Ne mažiau kaip 50 vnt. - Sudėtis Būtinai peptonai (11 g/L), natrio chloridas (5 g/L), agaras (13 g/L) - Petri lėkštelių diametras Ne mažiau kaip 90 mm - Spalva Gelsva - pH (25 °C) Intervale 6,9-7,1 |  |
| 48 | Špatelis su šaukšteliu | - Ilgis 150 – 160 mm - Nerūdijantis plienas |  |
| 49 | Svėrimo indeliai | - Spalva: Balti - Tūris: 8-9 ml - Nesterilūs, PS - Pakuotėje 500 vnt |  |
| 50 | pH indikatorinės juostelės | - Pakuotėje: 100 vnt - pH 0-14 |  |
| 51 | Varis | - CAS Nr. 7440-50-8 - Švarumas: >=99,99 % - Granulių dydis: Apie 6 x 6 mm (+/- 1 mm) |  |
| 52 | Aliuminis | - CAS Nr.: 7429-90-5 - Švarumas: >=99 % - Granulių dydis: ~ 1-5 mm |  |
| 53 | Geležis | - CAS Nr.: 7439-89-6 - Švarumas: >=99 % - Granulių dydis: < 5 mm |  |
| 54 | Aktyvuota anglis | - CAS Nr. 7440-44-0 - Miltelių pavidalu - Pelenų kiekis: <= 1 % |  |
| 55 | Mangano dioksidas | - CAS Nr.: 1313-13-9 - Koncentracija: ≥90 % - Nusodintas, aktyvus |  |
| 56 | Vandenilio peroksidas | - CAS Nr.: 7722-84-1 - Koncentracija: 30 % - Tankis: 1,107-1,115 g/cm³ |  |
| 57 | Aliuminio oksidas | - CAS Nr. 1344-28-1 - Koncentracija: ≥99 % - grynas, α-fazė, kalcinuotas - Dalelių dydis: 0,044-0,149 mm |  |
| 58 | Druskos rūgštis | - CAS Nr. 7647-01-0 - Koncentracija: 37 % |  |
| 59 | Acto rūgštis | - CAS Nr.: 64-19-7 - Koncentracija: ≥95,9 % |  |
| 60 | Natrio hidroksidas | - CAS Nr.: 1310-73-2 - Koncentracija: ≥98 % - ISO, granulių pavidalu, granulių dydis apie 5 mm |  |
| 61 | Vario sulfatas | - CAS Nr. 7758-98-7 - Koncentracija: ≥99 % - Bevandenis |  |
| 62 | Natrio sulfatas | - CAS Nr. 7757-82-6 - Koncentracija: ≥98,5 % - Bevandenis, baltų kristalų milteliai |  |
| 63 | Natrio karbonatas | - CAS Nr. 497-19-8 - Koncentracija ≥99 % - bevandenis - Dalelių dydis: >2 mm: 0 % >1 mm: max. 2 % <0,125 mm: max. 8 % |  |
| 64 | Natrio chloridas | - CAS Nr. 7647-14-5 - Koncentracija≥ 99 % |  |
| 65 | Mangano sulfato monohidratas | - CAS Nr. 10034-96-5 - Koncentracija: ≥97,5 % |  |
| 66 | Amoniako nitratas | - CAS Nr. 6484-52-2 - Koncentracija: ≥ 95 % |  |
| 67 | Kalio nitratas | - CAS Nr. 7757-79-1 - Koncentracija: ≥99 % |  |
| 68 | Kalcio chloridas | - CAS Nr.: 10043-52-4 - Koncentracija: ≥95 %, techninė |  |
| 69 | Ličio chloridas | - CAS Nr.: 7447-41-8 - Koncentracija: ≥ 98,5 % - Vanduo: ≤0.5 % |  |
| 70 | Kalorimetras | - Turi būti su dviem kamščiais iš kurių vienas su elektriniu rezistoriumi. - Maksimali įtampa ne daugiau, kaip 6 V - Talpa ne mažesnė, kaip 200 ml - Turi būti pateikiamas kartu su termometru ir maišykle. |  |
| 71 | Atomo modelis | - Modelį turi sudaryti 2 atomai, 30 protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų. Skirtas Bohro atomo modelio nagrinėjimui, atomų , izotopų, jonų, inertinių dujų konfigūracijos, elementų susidarymo struktūros, kovalentiniai ryšiai, joniniai ryšiai. |  |
| 72 | Molekulių modeliai organinė ir neorganinė chemija | - Sudėtyje turi būti organinių ir neorganinių molekulių, kompleksinių jonų ir kovalentinio vandenilio. Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 14 metalo atomų, 14 vandenilio atomų, 8 halogeno atomai, 22 deguonies atomai, 13 sieros atomų, 10 azoto atomų, 12 anglies atomų, 7 fosforo atomai, 50 tiltelių paprastam sujungimui, 36 tilteliai dvigubam ir trigubam sujungimui |  |
| 73 | Mokytojo molekulių rinkinys | - Rinkinys turi būti skirtas mokytojui Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 40 vandenilio atomų, 38 anglies atomai, 12 deguonies atomų, 4 azoto atomai, 2 sieros atomai, 4 fosforo atomai, 8 chloro atomai, 3 metalo atomai, 55 paprasti ryšiai, 25 kompleksiniai ryšiai ir jungčių raktas |  |
| 74 | Organinės chemijos molekulių modelis | - Rinkinys skirtas organinių chemijos molekulių nagrinėjimui Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 30 vandenilio atomų, 20 anglies atomų, 6 deguonies atomai, 8 chloro atomai, 2 bromo atomai, 2 jodo atomai, 2 metalo atomai, 4 azoto atomai, 12 orbitalių, 40 paprastųjų jungčių, 12 kompleksinių jungčių, 50 jungimo taškų, 1 jungčių raktas |  |
| 75 | Apsauginiai akiniai | - Turi būti paminkštintas nosies tiltelis - Lengvas apvalus dizainas - Nesibraižanti ir tvirta danga - Ne mažiau, kaip 99% UV apsauga - Turi būti pagaminti iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos |  |
| 76 | Laboratorinis chalatas | - Dydis: XXL - Pakuotėje: 10 vnt - Medžiaga: PP non-woven |  |
| 77 | Laboratorinės pirštinės | - Dydis: S - Ilgis: >=240 mm - Medžiaga: natūrali guma, nesterilios |  |
| 78 | Magnetinių maišiklių rinkinys | - Medžiaga: AlNiCo šerdis, PTFE- padengimas - Rinkinyje 10 vnt magnetukų |  |
| 79 | Temperatūros jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Jutiklis turi leisti matuoti temperatūrą realiuoju laiku su grafine progresija, tiriant nuo tempeatūros priklausomus procesus, kurie taip pat gali tęstis ilgesį laiką. - Turi būti atsparus vandeniu ir taip užtikrinti jutiklio ilgaamžiškumą net atliekant eksperimentus su skysčiais - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapozonas ne siauresnis, kaip nuo -40 iki 125 °C - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 °C - Imties dažnis: 10 Hz - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 80 | Kolorimetrinis jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Šio jutiklio pagalba turi būti galima išmatuoti mėginių pralaidumą arba adsorbciją esant skirtingiems bangų ilgiams. - Turi būti galima nustatyti tiesiogiai drumstumą. - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Pralidumo diapozonas nuo 0 iki 100%, su ne prastesne, kaip 0,1% skiriamąją geba. - Sugertis ne prastesniame diapozone, kaip nuo 0 iki 3 abs, su ne prastesne , kaip 0,01 abs skiriąmaja geba. - Drustumas nuo 0 iki 400 NTU, su ne prastesne, kaip 0,1 NTU skiriamąją geba. - Turi būti pasirenkami bangos ilgiai ne mažiau, kaip 5. |  |
| 81 | Svėrimo indeliai | - Medžiaga: PS - Pakuotėje: 500 vnt - Tūris: 100 – 120 ml - Nesterilūs |  |
| 82 | Mėgintuvėlis | - Tūris: 15-16 ml Borosilikatinis stiklas |  |
| 83 | Startinis laikiklių rinkinys | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip šios dalys: - 1 x Gamtinių dujų Bunseno degiklis - 1 x 1 m guminis vamzdelis Bunseno degikliui (8 mm skersmens) - 1 x Trikojis stovas (130 mm x 200 mm) - 1 x 10 geležinių marlių su keraminiu centru pakuotė (150 mm) - 1 x Retortų stovo strypas (mažaanglis plienas, 600 mm x 12,5 mm) - 1 x Retortų stovo pagrindas (200 mm x 125 mm) - 1 x Standartinis antgalis - 1 x Trijų pirštų vinilu dengtas spaustukas - 1 x Dviejų šakių kamščiu dengtas spaustukas su pritvirtintu antgaliu 1 x Dvigubas biuretės spaustukas 1 x Uždaras plieninis žiedinis spaustukas su pritvirtintu antgaliu |  |
| 84 | Cheminės stiklinės 50 ml | - Žemos formos - Borosilikatinis stiklas - Diametras: 42-44 mm - Aukštis: 60-63 mm |  |
| 85 | Cheminės stiklinės 100 ml | - Žemos formos - Borosilikatinis stiklas - Diametras: 50-53 mm - Aukštis: 70-75 mm |  |
| 86 | Cheminės stiklinės 250 ml | - Žemos formos - Borosilikatinis stiklas - Diametras: 65-70 mm - Aukštis: 90-95 mm |  |
| 87 | Cheminės stiklinės 500 ml | - Žemos formos - Borosilikatinis stiklas - Diametras: 85-90 mm - Aukštis: 120-125 mm |  |
| 88 | Matavimo cilindrai, 25 ml | - Paklaida: 0,25 - Borosilikatinis stiklas - A klasė |  |
| 89 | Matavimo cilindrai 50 ml | - Paklaida: 0,5 - Borosilikatinis stiklas - A klasė |  |
| 90 | Matavimo cilindrai 100 ml | - Paklaida: 0,5 - Borosilikatinis stiklas - A klasė |  |
| 91 | Pastero pipetės | - Stiklinės - Ilgis: 230 mm - Pakuotėje: 250 vnt |  |
| 92 | Ploni mediniai pagaliukai (balanos) | - Mediniai - Ilgis: 140-150 mm - Plotis: 5-6 mm |  |
| 93 | Kūginės kolbos, 50 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 85-90 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 94 | Kūginės kolbos, 100 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 105-110 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 95 | Kūginės kolbos, 250 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 140-145 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 96 | Kūginės kolbos, 500 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 175-180 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 97 | Plokščiadugnės kolbos, 250 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 140-145 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 98 | Plokščiadugnės kolbos, 500 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 170-175 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 99 | Stiklinės lazdelės | - Lazdellių diametras: 7-8 mm - Ilgis: 200 – 220 mm - Borolisilikatinis stiklas |  |
| 100 | Vata | - Perforuota - Pilnos pakuotės svoris: 1120-1200 g |  |
| 101 | Grūstuvės su grūstuvėliu | - Porcelianas - Grustuvės tūris: 150 – 200 ml |  |
| 102 | Lenktas stiklinis vamzdelis | Su nuožulniu galiniu kampu 75, 1 dydis: 24/29, 2: 14/23 |  |
| 103 | Degimo šaukšteliai | - Medžiaga: Nerūdijantis plienas - Diametras: 30-35 mm |  |
| 104 | Žnyplės | Ilgis: 300 mm |  |
| 105 | Distiliuotas vanduo, 5 l | Laidumas: ≤5 µS/cm |  |
| 106 | Siera | - Cas Nr. 7704-34-9 - Koncentracija: ≥99 %, Ph. Eur. - Geltoni milteliai |  |
| 107 | Dujų slėgio jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Šio jutiklio pagalba turi būti galima nustatyti absoliutujį slėgį. - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Sėgio matavimo diapozonas ne prastesnis ,kaip nuo 0 iki 400 kPa - Rezoliucija ne prastesnė kaip 0,1 kPa |  |
| 108 | Lašų jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Šio jutiklio pagalba galima skaičiuoti lašų kiekį ir jį automatiškai perversti į tūrį. - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. |  |
| 109 | pH jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Su pH jutikliais galima patogiai imatuoti tirpalų pH vertę ir parodyti jos kreivę realiuoju laiku. Turi tikti titravimui arba dirvožemio ir vandens tyrimams mokyklos pamokose - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapozonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 14 pH - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0,01 - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 110 | Van de grafo generatorius | - Van de Graaff generatorius yra elektrostatinė mašina, kuri judančia juosta kaupia elektrostatinį krūvį ant tuščiavidurio metalinio rutulio, esančio ant skaidrios ir izoliuotos kolonos viršaus. Tai leidžia studentams pamatyti, kaip sistema veikia. - Turi būti 225 mm rutulys, galintis generuoti maždaug 150 ÷ 200 kV. Jis turi elektrinį kintamo greičio variklį arba rankinę pavarą. - Į komplektą turi įeiti iškrovos rutulys, elektrostatinis srautas ir elektrostatinis sūkurys. - Atstumą tarp rutulio ir iškrovos rutulio galima reguliuoti naudojant ant pagrindo esančią šarnyrinę jungtį. - Aukštis: apie 650 mm |  |
| 111 | Plazmos rutulys | - Ne mažesnė, kaip 20 cm skersmens stiklinė sfera, kurioje yra retų dujų mišinys. - Centrinis elektrodas turi turėti ne mažiau, kaip 10 000 voltų kintamąją įtampą; dėl šios priežasties jis sukuria elektros išlydžius, kurie sklinda į išorę. Jei priartinsite pirštą prie paviršiaus, išlydžiai susikaups šalia piršto dėl žmogaus kūno laidumo |  |
| 112 | Liuksmetas | - Matavimo diapozonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 40000 lx - Tikslumas ±5% - Fotosensorius silikono fotodiodas su filtru arba lygiavertis |  |
| 113 | Vakuumas | - Bazės diametras ne didesnis, kaip 18,5 cm - Skambučio diametras ne didesnis, kaip 16 cm - Skambučio aukštis ne didesnis, kaip 19 cm - Į komplektą turi įeiti žarna |  |
| 114 | Kondensatoriaus plokštelės | - Prietaisu turi būti galima parodyti, kad elektrinė talpa priklauso nuo: atstumo nuo karkaso ir nuo dielektriko medžiagos - Turi būti galima naudoti vienodo elektrinio lauko srauto linijoms parodyti |  |
| 115 | Jungtukas | Išmatavimai: 103x54x30 mm, ± 5 mm |  |
| 116 | Lempos laikiklis | - Skirtas lemputei E14 arba lygiavertei - Išmatavimai: 103x54x30 mm, ± 5 mm |  |
| 117 | Lemputė | - Galia 6V arba lygiavertė - Tipas E14 arba lygiavertis |  |
| 118 | Kondensatoriaus plokštelės | - Aparatas turi būti sudarytas iš ne mažiau, kaip: - 2 vnt. metaliniai diskai ant stovų, diametras ne didesnis, kaip 120 mm; - 3 vnt. dielektrinių skirtingų medžiagų lakštai; - Lėkštelių atstumas viena tarp kitos bei aukštis turi būti reguliuojamas - Aparato išmatavimai ne didesni, kaip 280x203x152 mm, ± 15 mm |  |
| 119 | Montuojamas lempučių laikiklis | - Pakuotėje turi būti ne daugiau, kaip 10 vnt - Diametras ne didesnis, kaip 30 mm |  |
| 120 | MES lempučių asorti pakuotė | - Pakuotėje turi būti ne daugiau, kaip 150 vnt. - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip trijų skirtingų galingumų lempučių |  |
| 121 | Plazmos rutulys | - Turi skleisti ineraktyvią šviesą - Turi būti dedamos AAA arba lygiavertės baterijos |  |
| 122 | Dvigubi įgaubti sferiniai lęšiai: - | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt. - Skersmuo 50 mm, ± 5 mm - Židinio nuotodis ne didesnis, kaip 200 mm - Optinė galia ne didesnė, kaip -5D |  |
| 123 | Dvigubi įgaubti sferiniai lęšiai: | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt. - Skersmuo 50 mm, ± 5 mm - Židinio nuotodis ne didesnis, kaip 50 mm - Optinė galia ne didesnė, kaip -20D |  |
| 124 | Dvigubi išgaubti sferiniai lęšiai | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt. - Skersmuo 50 mm, ± 5 mm - Židinio nuotodis ne didesnis, kaip 200 mm - Optinė galia ne didesnė, kaip +5D |  |
| 125 | Dvigubi išgaubti sferiniai lęšiai: | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt - Skersmuo 38 mm, ± 5 mm - Židinio nuotodis ne didesnis, kaip 50 mm - Optinė galia ne didesnė, kaip +20D |  |
| 126 | Dvipusiai įgaubti/išgaubti veidrodžiai - 100x100mm | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 10 vnt. - Išmatavimai 100x100 mm, ± 15 mm |  |
| 127 | Atomo modelis | - Turi būti patekta ne mažiau, kaip: atomų, jonų, izotopų ir kitų medžiagų iliustracija. - Modelis turi būti dvipusis arba lygiagretus - Į atomo modelį įeina, ne mažiau, kaip: 30 vnt. protonų; 30 vnt. neutronų; 30 vnt. elektronų. Modelio diametras ne didesnis, kaip 229 mm |  |
| 128 | Kubeliai tankio tyrimui | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 35 vnt. - Kubo išmatavimai 20x20x20 mm, ± 5 mm - Į rinkinį įeina ne mažiau, kaip 7 vnt skirtingų medžiagų, tokių kaip: aliuminis, žalvaris, varis, metalas, švinas, akmuo, plastikas |  |
| 129 | Spalvų maišymo aparatas | - Aparatas turi būti sudarytas iš trijų skirtingų spalvų, kurių ryškumas turi būti reguliuojamas - Išmatavimai 254x406 cm, ± 15 cm |  |
| 130 | Automatinis kraujospūdžio matuoklis – ranka | - Matuoklis turi būti skirtas dėti ant rankos - Turi turėti ekraną - Turi būti dedamos AAA baterijos arba lygiavertės |  |
| 131 | Tankio ir masės nustatymo rinkinys | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 12 vnt - Cilindro diametras 12,5 mm, ± 0,5 mm - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios medžiagos: kietmedis, aliuminis, varis, guma, nailonas, PVC, stiklas, akrilas ir kt. |  |
| 132 | Elektros srovės jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis gali būti naudojamas srovės intensyvumui grandinėse matuoti ir tiesiogiai jam pavaizduoti. - Diapozonas +/- 1 A |  |
| 133 | Įtampos jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis skirtas matuoti iki ± 30 V elektros nuolatinę ir kintamąją įtampą |  |
| 134 | Temperatūros jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Jutiklis turi leisti matuoti temperatūrą realiuoju laiku su grafine progresija, tiriant nuo tempeatūros priklausomus procesus, kurie taip pat gali tęstis ilgesį laiką. - Turi būti atsparus vandeniu ir taip užtikrinti jutiklio ilgaamžiškumą net atliekant eksperimentus su skysčiais - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapozonas ne siauresnis, kaip nuo -40 iki 125 °C - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 °C - Imties dažnis: 10 Hz - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 135 | Šviesos ir spalvos sensorius | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Matuokite šviesą matomoje ir ultravioletinėje spektro srityse. Papildomas RGB spalvų jutiklis nustato pagrindinių spalvų santykines proporcijas šviesoje. Šis jutiklis idealiai tinka analizuoti skirtingų spalvų ir paviršių atspindžio savybes. |  |
| 136 | Absoliutaus slėgio jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis skirtas absoliutaus slėgio matavimams. - Slėgio diapozonas nuo 0 iki 400 kPa - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0,1 kPa |  |
| 137 | Jutiklis jėgai ir pagreičiui matuoti | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Šis jutiklis naudojamas išorinės jėgos sukelto pagreičio matavimui. - Jėgos diapozonas ±50 N - Pagreičio diapozonas ±16 g |  |
| 138 | Judesio jutiklis linijiniams judesiams matuoti | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis skirtas objektų judėjimą matuoti ultragarsiniu judesio jutikliu. Mokiniai gali atlikti tiesinio judėjimo eksperimentus ir geriau suprasti mechaniką. - Matavimo atstumas ne siauresnis, kaip nuo 8 iki 400 cm - Rezoliucija ne mažesnė, kaip 0,1 cm |  |
| 139 | Fotovartai | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. Šis jutiklis leidžia tiksliai matuoti laiką dinaminiuose procesuose. Be kita ko, galima atlikti laisvo kritimo ar švytuoklės bandymus. |  |
| 140 | Didelės srovės jutiklis elektros srovei matuoti | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis gali būti naudojamas srovės stipriui grandinėse matuoti ir tiesiogiai jam pavaizduoti. Tokiu būdu mokiniai giliau supranta pagrindines elektros sąvokas. - Matavimo diapozonas ± 10 A - Rezoliucija 5 mA - Apsauga nuo trumpojo jungimo iki 12 A |  |
| 141 | Garso matavimo jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Skirtas matuoti garso lygio ir garso signalo progresiją su vienu jutikliu - Garso lygio diapozonas ne prasčiau, kaip nuo 55 iki 110 dB(A), o rezoliucija 0,1 dB(A). - Garso singalo diapozonas ne prasčiau nuo 100 iki 15000 Hz - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 142 | 3 ašių magetinio lauko jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Galima išmatuoti nuolatinių magnetų, ričių magnetinį lauką. Dėl 3 matavimo ašių magnetinio lauko stiprumą ir krypį galima nustatyti bet kuriame erdvės taške - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapozonas ±130 mT - Bluettooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 143 | Išvesties įrenginys relėms, šviesos diodams ir ekranui perjungti | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. Šį išvesties elementą turi būti galima derinti su kitais jutikliais. |  |
| 144 | Jutiklių krovimo stotelė | - Kompaktiškas USB maitinimo adapteris, skirtas vienu metu įkrauti 8 jutiklius. - Srovė ne mažesnė, kaip 2400 mA |  |
| 145 | Programinės įrangos licenzija su eksperimentais susijusiais su priemonėmis | - Licenzija turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėnesių - Programinės įrangos pagalba turi būti galima nagrinėti ląstelės dalijimosi principus – mitozę ir mejozę, ląstelės struktūra ir vidinės organelės. - Prie programinės įrangos turi būti galima prisijungti per telefoną, planšetę arba kompiuterį. |  |

- Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

- Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))__________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ___________________________________________________________________

(pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame _______________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

- Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (pirkimo vykdytojas organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) ________________________________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame _______________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

- Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedama)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.