## 1 priedo priedas
2 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS | [11 empty] | Priedas Nr.1
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. CHEMINĖS DEZINFEKCINĖS IR MEDICINOS PRIEMONĖS ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINOMS SU ĮRANGOS PANAUDA
Eil. Nr. | Cheminių dezinfekcinių ir medicinos priemonių/papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus ciklų skaičius per 60 mėnesių | Cheminės dezinfekcinės ir medicinos priemonės/papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam ciklų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Lanksčių endoskopų automatinis plovimas / dezinfekavimas iki aukšto dezinfekcijos lygio | 48 000
1.1. | Cheminės dezinfekcinės ir medicinos priemonės, reikalingos maksimaliam plovimo / dezinfekavimo iki aukšto dezinfekcijos lygio skaičiui per 60 mėnesių atlikti su tiekėjo siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
… |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Techniniai reikalavimai įrangai panaudai pateikti 1.2. punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis plovimui / dezinfekavimui atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos plovimui / dezinfekavimui atlikti būtinos prekės: Cheminės dezinfekcinės ir medicinos priemonės endoskopų plovimo mašinoms / papildomos priemonės nurodytam maksimaliam ciklų skaičiui per 60 (šešiasdešimt) mėnesių. 3. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam ciklų skaičiui atlikti per 60 (šešiasdešimt) mėnesių. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems ciklų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos apimčių padidėjimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas ciklų skaičius. Laikoma, kad 1 (vienerius) metus, t. y. 12 mėnesių, sudaro 365 dienos. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam ciklų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 4. Pristatomų cheminių dezinfekcinių ir medicinos priemonių endoskopų plovimo mašinoms galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. 5. Cheminės dezinfekcinės ir medicinos priemonės endoskopų plovimo mašinoms, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. 6. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 9. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
1. | Endoskopų plovimo mašina - 3 vnt. panaudai. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai*, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. *pagaminimo metai - ne anksčiau nei 2020 m.
1.1. | Įrangos paskirtis | Skirta VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės turimų lanksčių Fujifilm, Olympus ir Pentexs endoskopų automatiniam plovimui / dezinfekavimui iki aukšto dezinfekcijos lygio (šiuos etapus užtikrinant nurodytų gamintojų endoskopams (visiems endoskopams priderinant specialiąsias jungtis (adapterius) |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.2. | Vienu metu plaunamų / dezinfekuojamų endoskopų skaičius | Vienas ar daugiau |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.3. | Maitinimo įtampa | 220-240 V, 50-60 Hz. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4. | Konstrukcija | Būtina: 4.1. Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio ar viršaus. 4.2. Išimamo tipo rėmas endoskopams talpinti su pajungimo plovimui jungtimis. 4.3. Krepšelis sudėti smulkioms endoskopų dalims. 4.4. Integruotas spausdintuvas. 4.5. USB jungtis (duomenis kopijuoti saugojimui). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.5. | Automatinė nuotėkio kontrolė. | Būtina |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.6 | Valdymo pulte (ekrane) pateikiamos informacijos kiekis ne mažesnis kaip: | 6.1. Pasirinktos programos pavadinimas. 6.2. Vykstančio ciklo pavadinimas. 6.3. Reali temperatūra. 6.4. Likęs vykstančios programos laikas. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.7. | Savidezinfekcijos programa (pagal LST EN ISO 15883-1:2024) | Būtina |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.8. | Endoskopo sandarumo testas prieš plovimą. | Būtina |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.9. | Plovimo – dezinfekavimo trukmė. | Ne daugiau kaip 18 min. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.10. | Plovimo temperatūra | Ne daugiau 35 oC |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.11. | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti durų darbo ciklo metu | Būtina |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.12. | Integruoti chemikalų dozavimo siurbliai | Ne mažiau kaip 3 |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.12.1 | Ploviklis. Patvirtintas, nurodytas raštu kad tinkamas naudoti konkrečioje endoskopinėje dezinfekavimo įrangoje šios įrangos gamintojo, prieš konkretų dezinfekantą (žr. 12.2 p.) | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikti Saugos duomenų lapą (SDL). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.12.2. | Dezinfekantas. Aukšto lygio dezinfekcijai, prasidedančiai automatiškai endoskopinėje plovimo dezinfekavimo įrangoje iš karto pasibaigus plovimo ciklo etapams. Veiklioji cheminė medžiaga yra patvirtinta, nurodyta raštu naudoti konkrečioje endoskopinėje dezinfekavimo įrangoje šios įrangos gamintojo. | Peracto rūgštis arba lygiavertė. Kartu su pasiūlymu pateikti Saugos duomenų lapą (SDL). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.13. | Įrangos korpuse yra gamintojo suprojektuota vieta ne mažiau 3 (trims) cheminių medžiagų indams, kurių kiekvieno talpa nuo 4 iki 5 litrų. | Būtina |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.14. | Galimybė naudoti šaltą vandentiekio vandenį. | Būtina |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.14.1 | Vandens sąnaudos ciklui | Ne daugiau kaip 6 litrai |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.14.2. | Integruotas vandens filtravimas ar cheminės priemonės vandens kokybei pasiekti pagal įrangos gamintojo reikalavimus. Dviejų filtrų sistema įleidžiamam vandeniui: pirmasis filtras ne daugiau 0,45 mkm, o antrasis - ne daugiau 0,1 mkm (absoliutus filtras). | Būtina |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.14.3. | Tiekiamo vandens paruošimo sistema įtraukta į įrangos komplektaciją. Pakankamo našumo įrangos komplektas, atliekantis vandens minkštumą. | Būtina |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.15. | Vienos įrangos užimamas grindų plotas. | Ne daugiau nei 610x630 mm. (plotis x gylis); įrangos aukštis neribojamas. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.16. | Įranga turi atitikti standarto LST EN ISO 15883 „Dezinfekavimo plautuvai“ reikalavimus. | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties sertifikatų kopijas). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
*Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.