Tiekėjams				    		2025-08-04

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas“ (pirkimo Nr. 3789846) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas: „Ar perkančioji organizacija netaiko reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu ir duomenų apsauga ir leidžia tiekti galimai nesaugią Kinijos gamintojų, tokių kaip: „Hikvision“, „Dahua“, „Huawei“, „Xiaomi“, vaizdo stebėjimo sistemos ir kompiuterinių tinklų įrangą? Pažymime, kad šių gamintojų įranga yra pripažinta nesaugia ir jungiant ją prie kompiuterinių tinklų, kyla grėsmė, kad surinkti duomenys gali būti nutekinti. Ypač, jei šioje įrangoje yra įdiegtas dirbtinis intelektas ar kita programinė įranga.“

1. Atsakymas: „Perkančioji organizacija neveikia srityse nurodytose LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 d., 47 str. 9 d. ir nėra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą bei nėra laikoma esminiu subjektu, todėl pirkime nėra taikomos VPĮ 37 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nuostatos.".

2. Klausimas: „Prašome patikslinti techninės specifikacijos sprendinius, patikslinant medžiagų kiekius ir darbų apimtis:

  - Kamerų montavimo vietos, aukščiai ir reikalingi tvirtinimo elementai?

  - Kabelių ilgiai ir montavimo būdas?

  - Apsauginių vamzdžių ilgiai ir montavimo būdas?

  - Žemės kasimo darbų poreikis?

  - Projektinės dokumentacijos paruošimas?

  - Papildomų medžiagų poreikis (stulpai, pamatai, komutacinės dėžės, spintos ir kt.)

Pažymime, kad vykdant žemės kasimo darbus yra būtina paruošti topografinius planus ir suderinti darbus su atitinkamomis institucijomis, kurių tinklai ir infrastruktūra yra paklota po žeme.“

2. Atsakymas: „Kamerų montavimo vietos nurodytos brėžinyje {pridedama}.Kameros montuojamos ant metalinių stulpų padengtų antikorozine medžiaga ne žemesniame nei 3m aukštyje su visais reikalingais tvirtinimo elementais, komutacinėmis dėžėmis, pamatais ir kitomis medžiagomis reikalingomis kamerų sumontavimui ir pajungimui. Kabeliai turi būti pakloti po žeme tam skirtuose apsauginiuose  vamzdžiuose. Nuo išėjimo iš grunto kabeliai montuojami cinkuotame vamzdyje. Maitinimo kabelis- apie 700 m., UTP kabelis – apie 2100 m.“

3. Klausimas: „Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija neplanuoja rengti objekto apžiūros, prašome pateiki bent preliminarų vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo ant žemėlapio planą,  su atvaizduotomis ryšio ir elektros maitinimo linijomis ir komutaciniais mazgais.“

3. Atsakymas: „Kamerų montavimo vietos nurodytos brėžinyje (pridedama). Elektros maitinimas  paduodamas iš elektros įvado esančio aikštyno teritorijoje.“

4. Klausimas: „Prašome patikslinti elektros maitinimo pasijungimo taškus, iš kurių turėtų būti maitinama vaizdo stebėjimo sistema.“

4. Atsakymas: „Sporto aikštyno teritorijoje yra elektros įvado spinta iš kurios bus maitinama vaizdo stebėjimo sistema.“

5. Klausimas: „Prašome patikslinti kur turėtų būti sumontuotas atvaizdavimo įrenginys ir kaip jis turėtų būti prijungtas prie sistemos?  Ar vaizdo stebėjimo sistema bus integruojama į esamus kompiuterinius tinklus ir patalpų viduje ryšio kabelių kloti nereikės?“

5. Atsakymas:  „Atvaizdavimo įrenginys turi būti sumontuotas pastato viduje esančioje budinčio darbuotojo patalpoje. Vaizdo stebėjimo sistema turi būti integruojama į naujai paklotus kabelius pastato viduje skirtus vaizdo stebėjimo sistemai.“

6. Klausimas: „Ar tiekėjas gali siūlyti kinijoje pagamintas prekes ir medžiagas?“

6. Atsakymas: „Taip. Perkančioji organizacija neveikia srityse nurodytose LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 d., 47 str. 9 d. ir nėra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą bei nėra laikoma esminiu subjektu, todėl pirkime nėra taikomos VPĮ 37 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nuostatos.".

7. Klausimas: „Kadangi pirkimo dokumentuose nepateikti nei brėžiniai nei schemos prašau patikslinti kur ant kokių konstrukcijų ir kokiame aukštyje bus montuojamos kameros, antenos bei kita įranga. Pateiktuose techninėse charakteristikose nurodytas vamzdis cinko medžiagos tinkamas kloti žemėje. Ar neįsivėlusi klaida aprašyme nes kabelių apsaugai po žeme klojami polietileniniai/polipropileniniai kabelių apsaugos vamzdžiai.“

7. Atsakymas:  „Kameros turi būti montuojamos  ant naujai įrengtų metalinių stulpų , padengtų antikorozine danga ne mažesniame nei 3 m aukštyje, komutacinės spintos ant stulpų ar aikštyno teritorijoje esančių pagalbinių patalpų. Kabeliai po žeme turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose. Kabelis nuo išėjimo iš grunto montuojamas cinkuotame vamzdyje.“

8. Klausimas: „Ar kameros bus montuojamos ant stulpų?“

8. Atsakymas:  „Taip, kameros turi būti montuojamos ant metalinių stulpų, padengtų antikorozine medžiaga.“

9.Klausimas: „Ar bus kameros bus montuojamos ant aikštyne esančių pastatų?“

9. Atsakymas: „Ne, kameros nebus montuojamos ant aikštyne esančių pastatų.“

10. Klausimas: „Ar kamerų pastatymo vietose yra elektros maitinimas?“

10. Atsakymas: „Sporto aikštyno teritorijoje yra elektros maitinimo įvado spinta.“

11. Klausimas: „Kokiu būdu reikia atvesti kabelius į kameras?“

11. Atsakymas:  „Kabeliai iki kamerų turi būti atvesti po žeme tam skirtuose apsauginiuose vamzdžiuose.“

12. Klausimas: „Kiek metrų reikia vykdyti kasimo darbus?“

12. Atsakymas:  „Apie 600 m”

13. Klausimas: „Kokias dangas reikia atstatyti po kasimo darbų?“

13. Atsakymas: „550 m- grunto, 50 m- kietos {plytelių } dangos“

14. Klausimas: „Ar kabelis nuo išėjimo iš pastato ar grunto iki kameros turi būti vedamas cinkuotame vamzdyje?“

14. Atsakymas: „Taip, kabelis iš grunto iki kameros turi būti vedamas cinkuotame vamzdyje.“

15. Klausimas: „Ar yra tiesioginis matomumas tarp antenų?“

15. Atsakymas: „Tarp antenų yra tiesioginis matomumas.“

16. Klausimas: „Koks kabelio montavimo būdas nuo antenos iki artimiausio ryšio taško?“

16. Atsakymas:  „Tiekėjas turi pats įsivertinti tinkamiausią būdą, nepažeidžiantį teisės aktų reikalavimų.“

17. Klausimas: „Kur montuojamas įrašymo įrenginys?“

17. Atsakymas: „Įrašymo įrenginys montuojamas pastato viduje esančioje budinčio darbuotojo patalpoje.“

18. Klausimas: „Ar turite aikštyno planą ant kurio sužymėtos planuojamos montuoti kameros?“

18. Atsakymas: „Taip, turime aikštyno planą su pažymėtomis kamerų montavimo vietomis.“

19. Klausimas: „Prašome patikslinti, ar vaizdo kamerų ir įrangos gamintojai gali būti iš Kinijos Liaudies Respublikos? T. y patenka į Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatas.“

19. Atsakymas: „Taip. Perkančioji organizacija neveikia srityse nurodytose LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 d., 47 str. 9 d. ir nėra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą bei nėra laikoma esminiu subjektu, todėl pirkime nėra taikomos VPĮ 37 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nuostatos.“

20. Klausimas: „Ar šiame pirkime galima siūlyti įrangą, kuri pagaminta Kinijos Liaudies Respublikoje?“

20. Atsakymas: „Taip. Perkančioji organizacija neveikia srityse nurodytose LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 d., 47 str. 9 d. ir nėra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą bei nėra laikoma esminiu subjektu, todėl pirkime nėra taikomos VPĮ 37 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nuostatos.“

21. Klausimas: „Atsižvelgiant į pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus techninius reikalavimus vaizdo įrašymo įrenginiui ir kameroms, pažymime, kad realiai tokius reikalavimus pilnai atitinka tik Kinijos gamintojas UNIVIEW. Pvz., įrašymo įrenginys NVR304-32B-IQ ir valdoma vaizdo kamera IPC6624SR-X33-VF. Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad:

· Lietuvos Respublikoje viešajame sektoriuje vis dažniau taikomi ribojimai Kinijos gamintojų techninei ir programinei įrangai dėl nacionalinio saugumo rizikų – tiek teisės aktų, tiek praktikos pagrindu;

· Jūsų paskelbtame konkurse jokių apribojimų dėl įrangos kilmės ar gamintojo nėra nustatyta;

· Tačiau pagal 1 priede pateiktas specifikacijas, kitų – ne Kinijos – gamintojų įranga faktiškai negali būti pasiūlyta, nes neatitinka techninių kriterijų visumos, t. y. ji nėra „lygiavertė“. Todėl, siekiant aiškumo ir užtikrinant nediskriminavimo bei proporcingumo principų laikymąsi, prašome:

1. Patvirtinti arba paneigti, ar perkančioji organizacija iš tikrųjų leidžia siūlyti Kinijos gamintojo Uniview įrangą, atitinkančią 1 priedo techninius reikalavimus?

2. Patikslinti, ar nėra taikomi kokie nors nacionalinio saugumo ar kilmės šalies apribojimai, kurie reikštų, kad tiekėjai negalėtų siūlyti įrangos, kilusios iš trečiųjų šalių, tokių kaip Kinija?“

21. Atsakymas: „Perkančioji organizacija netaiko ribojimų pirkimo objekto gamintojui. Perkančioji organizacija neveikia srityse nurodytose LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 d., 47 str. 9 d. ir nėra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą bei nėra laikoma esminiu subjektu, todėl pirkime nėra taikomos VPĮ 37 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nuostatos.“

22. Klausimas: „Sveiki, prašome pateikti teritorijos planus. Techninėje specifikacijoje nėra nurodyti kabelių kiekiai, o be planų jų neįmanoma įvertinti. Taip pat paaiškinkite iš kur bus imamas elektros maitinimas? Ir ar teritorija priklauso nuosavybės teise perkančiajai organizacijai ar miesto savivaldybei?“

22. Atsakymas: „Aikštyne yra elektros spinta, iš kurios bus imama elektros energija. Pridedamas brėžinys, kuriame nurodytos kamerų montavimo vietos.

Teritorija priklauso Šiaulių miesto savivaldybei, o perkančioji organizacija ją valdo patikėjimo teise.“

23. Klausimas: „Sveiki, taip pat informuokite, ar galima apžiūrėti objektą bei patalpas iš kur bus imamas maitinimas? Ir su kuo reikėtų tartis dėl jo apžiūros?“

23. Atsakymas: „Objekto apžiūra nenumatyta. Aikštyne yra elektros spinta, iš kurios bus imama elektros energija.“

PRIDEDAMA: Kamerų montavimo vietos.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija