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	1.
	Paklausimas, teiktas 2025-08-01 08:26 CVP IS pranešimu ID 302561:
Pagal technines sąlygas pirkimo daliai "IŠCENTRINIO VANDENS SIURBLIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" prašome patikslinti:
1) ar siurblys Pramonės VS Nr.7 planuojama dirbti su dažnumine pavara, t.y. ar varikliui numatyti konstrukcinius pakeitimus?


2) kitose perkamo dalyse, siurblių varikliai specifikuojami, kaip SynRM (synchronous reluctance motor), arba PM (Permanent Magnet). Klausimas ar dažnumines pavaras į tiekimo komplektą įtraukti? Jei taip - prašome pateikti reikalavimus dažnuminėms pavaroms.

Jei IE5 varikliai turi būti komplektuojami su dažnuminėmis pavaromis, prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bent iki 20 08 2025.
	





1. Pramonės vandens siurblinės, siurblys Nr. 7 dirbs su dažnio keitikliu, konstrukcinius pakeitimus reikia numatyti.

2. Dažnuminės pavaros šiame pirkime nenumatomos.



