VIENOS LĄSTELĖS IR ERDVINĖS TRANSKRIPTOMIKOS REAGENTŲ KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei tiekėjas grafiškai nenurodys konkrečių teikiamų dokumentų vietų, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti patikslinti.  Taip pat tiekėjas gali  pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninio parametro Reikšmė | Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme (paryškinta geltonai). Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Paskirtis | Reagentai ir sąnaudinės medžiagos skirtos pavienių ląstelių genų ekspresijos tyrimams su galimybe atlikti erdvinę viso transkriptomo analizę. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Reagentai ir sąnaudinės medžiagos skirtos pavienių ląstelių genų ekspresijos tyrimams su galimybe atlikti erdvinę viso transkriptomo analizę. |
|  | Suderinamumas | Priemonės pavienių ląstelių analizei turi būti suderinamos su 10xGenomics Chromium X ląstelių frakcionavimo ir barkodavimo sistema. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Priemonės pavienių ląstelių analizei turi būti suderinamos su 10xGenomics Chromium X ląstelių frakcionavimo ir barkodavimo sistema. |
|  | Komplektacija | - Mėginio paruošimo rinkinys erdvinei transkriptomo analizei, ne mažiau kaip 4 reakcijų; - Mėginio paruošimo rinkinys erdvinei transkriptomo analizei, ne mažiau kaip 16 reakcijų. - Mėginio optimizavimo rinkinys, ne mažiau kaip 4 stikliukai; - Universalus rinkinys pavienių ląstelių 3‘ genų ekspresijos tyrimams, ne mažiau kaip 16 reakcijų. - Lustai skirti pavienių ląstelių frakcionavimui. | - Mėginio paruošimo rinkinys erdvinei transkriptomo analizei, _______ (nurodyti kiek) reakcijų; - Mėginio paruošimo rinkinys erdvinei transkriptomo analizei, ______ (nurodyti kiek) reakcijų. - Mėginio optimizavimo rinkinys, _______ (nurodyti kiek) stikliukai; - Universalus rinkinys pavienių ląstelių 3‘ genų ekspresijos tyrimams, ______ (nurodyti kiek) reakcijų. - Lustai skirti pavienių ląstelių frakcionavimui. |
|  | Mėginio paruošimo rinkinys erdvinei transkriptomo analizei (4 ir 16 rkc) | Tiriant audinius turi būti ne mažiau nei 4 000 tiriamų erdvinių taškų ne mažesniame nei 6.0 x 6.0 mm plote. Kiekvienas erdvinis taškas ant tiriamojo stikliuko turi būti unikalus, padengtas oligonukleotidiniais barkodais. Rinkinį turi sudaryti: - Mėginio permeabilizavimo fermentas; - Atvirkštinės transkripcijos reagentai; - Oligonukleotidai, fermentas ir buferis komplementarios DNR grandinės sintezei; - Amplifikavimo mišinys; - kDNR pradmenys; - Stikliukai. | Tiriant audinius turi būti ______ (nurodyti kiek) tiriamų erdvinių taškų ne mažesniame nei 6.0 x 6.0 mm plote. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Kiekvienas erdvinis taškas ant tiriamojo stikliuko turi būti unikalus, padengtas oligonukleotidiniais barkodais. Rinkinį turi sudaryti: - Mėginio permeabilizavimo fermentas; - Atvirkštinės transkripcijos reagentai; - Oligonukleotidai, fermentas ir buferis komplementarios DNR grandinės sintezei; - Amplifikavimo mišinys; - kDNR pradmenys; - Stikliukai. |
|  | Mėginio optimizavimo rinkinys | Turi būti skirtas optimalios permeabilizacijos trukmės nustatymui. Rinkinį turi sudaryti: - Mėginio permeabilizavimo fermentas; - Atvirkštinės transkripcijos reagentai; - Optimizavimui skirti stikliukai (ne mažiau 4 vnt.); - Stikliukų laikikliai ir tarpinės; - Mėginio nuplovimo reagentai. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Turi būti skirtas optimalios permeabilizacijos trukmės nustatymui. Rinkinį turi sudaryti: - Mėginio permeabilizavimo fermentas; - Atvirkštinės transkripcijos reagentai; - Optimizavimui skirti stikliukai (ne mažiau 4 vnt.); - Stikliukų laikikliai ir tarpinės; Mėginio nuplovimo reagentai. |
|  | Universalus rinkinys pavienių ląstelių 3‘ genų ekspresijos tyrimams | Rinkinys turi būti universalios paskirties su galimybe naudoti ląstelių ar jų branduolių suspensijas, organoidus, šviežius ar šaldytus audinius. Turi būti galimybė atlikti multiplex tipo reakciją apjungiant ne mažiau kaip 4 mėginius. Barkoduojamų ląstelių skaičius ne siauresniame kaip 500-20 000 ląstelių intervale. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: - Reagentai skirti pavienių ląstelių frakcionavimui aliejinėje fazėje; - Barkodavimui skirtos dalelės su unikaliais oligonukleotidiniais barkodais. - Reagentai ruošti sekoskaitos bibliotekas; - Magnetinės dalelės kDNR valymui. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti universalios paskirties su galimybe naudoti ląstelių ar jų branduolių suspensijas, organoidus, šviežius ar šaldytus audinius. Turi būti galimybė atlikti multiplex tipo reakciją apjungiant _____ (nurodyti kiek) mėginius. Barkoduojamų ląstelių skaičius _______ (nurodyti kiek) ląstelių intervale. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: - Reagentai skirti pavienių ląstelių frakcionavimui aliejinėje fazėje; - Barkodavimui skirtos dalelės su unikaliais oligonukleotidiniais barkodais. - Reagentai ruošti sekoskaitos bibliotekas; - Magnetinės dalelės kDNR valymui. |
|  | Lustai skirti pavienių ląstelių frakcionavimui | Privalo būti suderinami su 10xGenomics Chromium X platforma ir skirti naudoti su V4 chemija paremtais reagentais. Tinkami multiplex tipo ląstelių barkodavimo atlikimui. Fasuotėje ne mažiau 2 vnt. lustų. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Privalo būti suderinami su 10xGenomics Chromium X platforma ir skirti naudoti su V4 chemija paremtais reagentais. Tinkami multiplex tipo ląstelių barkodavimo atlikimui. Fasuotėje ______ (nurodyti kiek) vnt. lustų. |

Žalieji (aplinkosauginiai) reikalavimai:

| Eil. nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galimybė įsigyti reagentų komplektą skirtą pavienių ląstelių genų ekspresijos tyrimams su galimybe vykdyti erdvinę viso transkriptomo analizę, t. y. techninės specifikacijos lentelės 1 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2. punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes komplektas įgalina atlikti ne tik genų ekspresijos tyrimus, bet ir viso transkriptomo erdvinį ištyrimą, taip taikomas inovatyvus metodas užtikrinantis energijos ištekių, laboratorinių resursų taupymą kai vieno eksperimento metu sugeneruojamas didelis duomenų kiekis. | Reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 1 punkte |
| 2. | Galimybė atlikti multiplex tipo reakcijas apjungiant ne mažiau kaip 4 mėginius, t. y. techninės specifikacijos lentelės 6 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2. punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes komplektas leidžia apjungti ne mažiau kaip 4 mėginius, taip užtikrinamas energijos ištekių bei laboratorinių resursų taupymas, kai nereikia tirti kiekvieno mėginio atskirai. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 6 punkte |