ŠVIEČIANČIO KABELIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kiekis –  6000 m.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | CE, ROHS |
| 2. | Vardinė įtampa | AC 230V, DC ~300V |
| 3. | Valdymo protokolas | 0Wire |
| 4. | Šviečiančio kabelio įeinančių/išeinančių kontaktų skaičius | 2 |
| 5. | Galia | ≤ 4 W / m |
| 6. | LED šviestukų skaičius metre | ≤ 36 LED / m |
| 7. | LED šviestukų kryptis šviečiančiame kabelyje | Horizontali |
| 8. | LED šviestukų skleidžiamos spalvos spektras | RGB |
| 9. | LED ilgaamžiškumas | ≥ 35000 val. |
| 10. | Eksploatavimo sąlygos | Laukui; |
| 11. | Apsaugos klasė (IP) | ≥ IP44 |
| 12. | Išorinis apvalkalas | Skaidrus |
| 13. | Išorinio apvalkalo diametras | ≤ 13 mm |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |

PASTABA. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių techninės specifikacijos dokumentus.

Prekės turi būti pristatytos adresu: Stadiono g. 2, Šiauliai, LT-76331.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir pristatymas į įmonę.

Taip pat Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.2 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: Prekė turi sunaudoti mažiau elektros energijos.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad prekės atitinka nustatytą reikalavimą.