TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau taip pat gali būti vadinamas AB ESO).

  - Prekių tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi, 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi, 10/0,4 kV įtampos modulinių transformatorinių su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilintos), pirkimas, 10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (neįgilintos), 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su iki 2X630 kVA galios transformatoriais (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas Konkrečiame pirkime).

  - Užsakymas – Kliento Prekių tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi, 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi, 10/0,4 kV įtampos modulinių transformatorinių su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilintos), pirkimas, 10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (neįgilintos), 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su iki 2X630 kVA galios transformatoriais (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas Konkrečiame pirkime).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalis (Prekė) (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas Konkrečiame pirkime) | Preliminarus Užsakymų skaičius, vnt.* (bus nurodomas Konkrečiame pirkime) | Minimalus Užsakymų skaičius, vnt.** (bus nurodomas Konkrečiame pirkime) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi |  |  |
| 2. | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi |  |  |
| 3. | 10/0,4 kV įtampos modulinių transformatorinių su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilintos), pirkimas |  |  |
| 4. | 10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (neįgilintos) |  |  |
| 5. | 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su iki 2X630 kVA galios transformatoriais |  |  |

* Preliminarūs kiekiai nustatomi tik Įkainio paskaičiavimui. Tai nėra Kliento įsipareigojimas viso Sutarties galiojimo laikotarpiu išpirkti numatytus preliminarius kiekius.

** Minimalūs kiekiai tai Kliento įsipareigojimas viso Sutarties galiojimo laikotarpiu išpirkti numatytus minimalius kiekius. Šis įsipareigojimas negalioja atvejais, kai Sutartis nutraukiama Prekių tiekėjui pažeidus Sutartį ir/arba pažeidus Sutartį iš esmės.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turės būti pristatomos Užsakyme nurodytu adresu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.2. Konkretus Prekių kiekis ir pristatymo vieta bus nurodyta pateiktame Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 (bus patikslinta konkrečiame pirkime)

    - Prekei pagaminti taikomi aplinkosauginiai reikalavimai (Prekei pagaminti, taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais).

    - Prekių tiekėjas konkurso metu turi pateikti Prekių gamintojo LST EN ISO 14001 ARBA EMAS sertifikatą, ARBA kitą lygiavertį sertifikatą, patvirtintą sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba gamintojo, Prekei pagaminti taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymus, tenkinančius visus šiuos reikalavimus:

1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas vykdant veiklą;

2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Klientas gali teikti pirmą Užsakymą pagal Sutartį ne anksčiau kaip praėjus X kalendorinių dienų (bus patikslinta konkrečiame pirkime) po Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Prekių tiekėjas ne vėliau kaip per X darbo dienų (bus patikslinta konkrečiame pirkime) nuo Prekių Užsakymo gavimo dienos turi pristatyti Kliento Užsakyme nurodytą Prekių kiekį, Užsakyme nurodytais adresais.

      - Kliento pateikiamuose Prekių Užsakymuose bus nurodoma (Užsakymai pateikiami kartu su Užsakymo priedo forma):

      - Kliento pavadinimas;

      - Prekės pavadinimas;

      - Užsakymo numeris;

      - Investicinio projekto numeris (pagal poreikį);

      - Prekės sudedamųjų dalių kiekis bei Prekės ir jos sudedamųjų dalių įkainiai;

      - Prekės principinė elektrotechninė schema.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Kartu su pristatomomis Prekėmis Prekių tiekėjas turi pateikti: (bus patikslinta konkrečiame pirkime, punktai gali būti papildomi/kisti priklausomai nuo įrangos tipo (pirkimo objekto tipo) ar pirkimo metu aktualių reikalavimų)

      - Gamyklinių bandymų protokolus lietuvių kalba;

      - Su Klientu suderintas transformatorinės ir komplektuojamų įrenginių pasas lietuvių kalba;

      - Komplektuojamųjų movų montavimo instrukcija lietuvių kalba;

      - Eksploatavimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

      - Montavimo instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis ;

      - Transformatorinės pamato eksploatacinių savybių deklaraciją;

      - Pateikiamų techninių dokumentų rejestrą;

      - Prekių priėmimo-perdavimo aktus;

      - Komplektuojamų įrenginių pasus lietuvių ir anglų  kalbomis;

      - Eksploatavimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

      - Matmenų brėžinius;

      - Transformatorinės savų reikmių schemos dwg formate;

      - 10 kV skirstyklos antrinių grandinių schemas dwg formate;

      - Transformatorinės brėžinius (grunto darbai, bendras vaizdas–gabaritinis, galios transformatoriaus skyriaus, įrangos išdėstymo, kontrolinės apskaitos, pamato, TSPĮ spintos montavimo vietos);

    - Po vieną aukščiau išvardintų dokumentų elektroninį egzempliorių su privalomais rekvizitais Prekių tiekėjas siunčia Klientui Sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

6. Pridedami priedai

6.1. TS Priedas Nr. 1 - Techniniai reikalavimai (bus patikslinta konkrečiame pirkime);

6.2. TS Priedas Nr. 2 - MT Užsakymo lapas (bus patikslinta konkrečiame pirkime)