## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS GREITAI MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI AUTOMATIZUOTU BŪDU, ĮSIGYJANT AUTOMATINĮ ANALIZATORIŲ PANAUDAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius | Siūloma reikšmė | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Automatinis analizatorius | 1 |  | kompl.
1.1.1. | Automatinio analizatorius paskirtis. Analizatorius turi gebėti atlikti greitos mikroorganizmų identifikacijos tyrimus iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje) ir tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (greita sepsio diagnostika, be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje).
1.1.2. | Tyrimo metodas. Masių spektrometrijos.
1.1.3. | Automatinio analizatoriaus komplektacija. Kartu su automatiniu analizatoriumi turi būti pateikta in-vitro diagnostiniam naudojimui programinė įranga, turinti duomenų bazę -"biblioteką" (CE-IVD), kompiuteris, spausdintuvas, brūkšninių kodų identifikavimo sistema ir nepertraukiamas elektros srovės maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius).
1.1.4. | Matavimo (identifikacijos) plokštelė. Vienkartinė matavimo (identifikacijos) plokštelė, turinti CE ženklinimą pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC.
1.1.5. | IN VITRO diagnostinis naudojimas. Siūlomas automatinis analizatorius turi būti sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungoje, ženklintas CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
1.1.6. | Analizatoriaus moduliojami perspėjimo/pranešimo signalai (aliarmai). Analizatorius turi moduliuoti perspėjimo/pranešimo signalus (aliarmus), esant įvairiems trikdžiams/klaidoms tyrimo atlikimo metu.
1.1.7. | Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą. Automatinis analizatorius turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus.Jei tiekėjo siūlomas analizatorius nepalaiko ASTM arba HL7 v2 standartų, tiekėjas turi pateikti reikalingas ir tinkamas priemones (jungtį/konverterį ir kitą) integracijai į LIS.
1.1.8. | Programinės įrangos versijos. Tiekėjas privalo kuo skubiau informuoti vartotoją dėl programinės įrangos versijos atnaujinimo ar pakeitimo ir, kuo skubiau atlikti gamintojo nurodytus veiksmus.
1.1.9. | Aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai. Naudojimo instrukcijų, saugos duomenų lapų pateikimas elektroninėje laikmėnoje.Tiekėjas turi įsipareigoti pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pažymėti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti.
1.1.10. | Darbo/vartotojo vadovas. Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas.
1.1.11. | Personalo mokymas. Turi būti pravestas detalus personalo mokymas darbui su analizatoriumi, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus.
1.1.12. | Analizatoriaus priežiūra. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, automatinio analizatoriaus priežiūros planas, atliekamos procedūros (pagal gamintojo instrukcijas).
1.1.13. | Nuotolinis pagalbos teikimo centras, konsultavimas. Turi būti ryšis su nuotoliniu pagalbos centru. Teikiamos konsultacijos turi būti teikiamos gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus, valstybine kalba. Nuotolinė konsultacija su gamintojo įgaliotu serviso inžinieriumi turi būti užtikrinta darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., šeštadieniais nuo 8.00 iki 15.00 val.
1.1.14. | Analizatoriaus techninė priežiūra. Tiekėjas garantuoja kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą pagal įrangos gamintojo rekomendacijas.Techninį aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotoas serviso inžinierius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
1.1.15. | Garantiniai įsipareigojimai, remontas. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti perduoto automatinio analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pradedamas automatinio analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas nedelsiant nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Jei nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo yra įsipareigojęs nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Tiekėjas įsipareigoja sutaisyti analizatorių ne vėliau kaip per 3 dienas.
1.1.16. | Reagentai. Reagentai turi būti skirti greitai mikroorganizmų identifikacijai tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje) ir iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje). Reagentai skirti greitai identifikacijai tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje) ir iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje) turi būti vieno gamintojo, analizatoriaus (įrangos) gamintojo arba analizatoriaus (įrangos) gamintojo adaptuoti, atitinkantys tyrimo metodą (pateikti įrangos gamintojo patvirtinančius dokumentus).
1.1.17. | Priemonės, eksploatacinės medžiagos. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės bei eksploatacinės medžiagos pagal numatytas įrangos gamintojo rekomendacijas.
1.1.18. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC. Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE-IVD.
1.1.19. | Prekių tiekimo sistema. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
1.1.20. | Atitikimas standartams. Siūlomų produktų gamintojas ir/arba Tiekėjas turi būti akredituotas pagal šiuos standartus: ISO 9001 ir/arba ISO 9002 „Kokybės sistemos standartą“, ir /arba pagal EN 46001/EN 46002 „Medicininių gaminių kokybės sistemos standartą
1.1.21. | "Žalieji reikalavimai". Siūloma įranga ir/ar reagentai bei eksploatacinės medžiagos, priemonės, pakuotės, ir kita, turi atitikti "žaliųjų pirkimų"reikalavimus.
1.1.22. | Automatinis analizatorius naujas (nenaudotas), pagaminimo metai ne ankstesni nei 2024 m(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.23. | Automatinio analizatoriaus pagaminimo metai ne ankstesni nei 2020 m, bet techniškai tvarkingas. Pateikti įrangos įgalioto serviso inžinieriaus techninės priežiūros protokolus (pagal gamintojo rekomendacijas) (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.24. | Automatinio analizatoriaus pagaminimo metai ne ankstesni nei 2018 m, bet techniškai tvarkingas. Pateikti įrangos įgalioto serviso inžinieriaus techninės priežiūros protokolus (pagal gamintojo rekomendacijas) (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.25. | Galimybė atlikti vienoje (toje pačioje) matavimo (identifikacijos) plokštelėje vieno darbo ciklo metu daugiau nei 50 pacientų mėginių (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.26. | Galimybė atlikti vienoje (toje pačioje) matavimo (identifikacijos) plokštelėje vieno darbo ciklo metu mažiau nei 50 pacientų mėginių (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.27. | Yra galimybė išimti jau pradėtą matavimo (identifikacijos) plokštelę iš analizatoriaus, papildomai uždėti ant jos kitus (naujus) pacientų mėginius ir identifikuoti toliau naujus (kitus) pacientų mėginius iš bet kurios pasirinktos pozicijos(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.28. | Nėra galimybės išimti jau pradėtą matavimo (identifikacijos) plokštelę iš analizatoriaus, papildomai uždėti ant jos kitus (naujus) pacientų mėginius ir identifikuoti toliau naujus (kitus) pacientų mėginius iš bet kurios pasirinktos pozicijos(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.29. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "bibliotekas" , turinčias CE-IVD ženklinimą, identifikuoti iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Gramteigiamas ir gramneigiamas lepias bakterijas (įskaitant kliniškai svarbias bakterijas: Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, H.influenzae, N.gonorrhoeae, kt.)(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.30. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "bibliotekas" , turinčias CE-IVD ženklinimą, identifikuoti iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Mikroskopinius grybus (pelėsinius grybus)(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.31. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "bibliotekas" , turinčias CE-IVD ženklinimą, identifikuoti iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Mikroskopinius grybus (mieliagrybius)(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.32. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "bibliotekas" , turinčias CE-IVD ženklinimą, identifikuoti iš išaugintų mikroorganizmų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Gramteigiamas ir gramneigiamas nelepias bakterijas (aerobines, fakultatyvines anaerobines ir anaerobines) (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.33. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "biblioteką" , turinčią CE-IVD ženklinimą, identifikuoti tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Gramneigiamas lepias bakterijas (įskaitant kliniškai reikšmingą bakteriją (Cardiobacterium spp.))(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.34. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "biblioteką" , turinčią CE-IVD ženklinimą, identifikuoti tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Mikroskopinius grybus (mieliagrybius) (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.35. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "biblioteką" , turinčią CE-IVD ženklinimą, identifikuoti tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Gramteigiamas lepias bakterijas (įskaitant kliniškai reikšmingas bakterijas Streptococcus mutans, Streptococcus gallolyticus, kt.)(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.36. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "biblioteką" , turinčią CE-IVD ženklinimą, identifikuoti tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Gramteigiamas (aerobines ir fakultatyvinias anarobines) nelepias bakterijas (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.37. | Įrangos gebėjimas, naudojant programnės įrangos duomenų bazės "biblioteką" , turinčią CE-IVD ženklinimą, identifikuoti tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje) sekančius mikroorganizmus: Gramteigiamus ir gramnneigiamus anaerobus (Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, kt.) (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.38. | Programinės įrangos duomenų bazė ("biblioteka"), turinti CE-IVD ženklinimą užtikrina daugiau nei 3000 mikroorganizmų rūšių (įskaitant bakterijas, mieliagrybius) identifikaciją(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.39. | Programinės įrangos duomenų bazė ("biblioteka"), turinti CE-IVD ženklinimą užtikrina mažiau nei 3000 mikroorganizmų rūšių (įskaitant bakterijas, mieliagrybiius) identifikaciją (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.40. | Programinės įrangos duomenų bazė ("biblioteka"), turinti CE-IVD ženklinimą, užtikrina daugiau nei 200 pelėsinių grybų rūšių identifikaciją (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.41. | Programinės įrangos duomenų bazė ("biblioteka"), turinti CE-IVD ženklinimą, užtikrina mažiau nei 200 pelėsinių grybų identifikaciją (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.42. | Programinės įrangos duomenų bazė ("biblioteka"), turinti CE-IVD ženklinimą, užtikrina daugiau nei 3000 mikroorganizmų rūšių (įskaitant bakterijas, mieliagrybius) identifikaciją(Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.1.43. | Programinės įrangos duomenų bazė ("biblioteka"), turinti CE-IVD ženklinimą, užtikrina mažiau nei 3000 mikroorganizmų rūšių (įskaitant bakterijas, mieliagrybiius) identifikaciją (Taip/Ne) |  |  | Taip/Ne
1.2. | Greitoji mikroorganizmų identifikacija iš išaugintų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje). | 72000 |  | vnt.
1.2.1. | Gramteigiamų ir gramneigiamų (aerobinių ir anaerobinių) nelepių bakterijų identifikacija
1.2.2. | lepių bakterijų identifikacija
1.2.3. | mikroskopinių grybų (mieliagrybių/pelėsinių grybų) identifikacija
1.2.4. | In-vitro diagnostinis naudojimas
1.3. | Greitoji mikroorganizmų identifikacija tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje) | 1500 |  | vnt.
1.3.1. | Gramteigiamų ir gramneigiamų (aerobinių ir anaerobinių) nelepių bakterijų identifikacija
1.3.2. | lepių bakterijų identifikacija
1.3.3. | mikroskopinių grybų (mieliagrybių) identifikacija
1.3.4. | In-vitro diagnostinis naudojimas.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 315000 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2134 2025-08-04 14:34:07