1 priedas prie 2025 m. ___________ d. Viešojo

pirkimo – pardavimo sutarties Nr._____

PASIŪLYMAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamas parametras | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) |  | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. |  | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM |  | PVM tarifas % |  | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM |  | Suma, EUR su PVM 36 mėn. |  | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Greitoji mikroorganizmų identifikacija | Siūlyti vieno gamintojo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Identifikacija iš išaugintų kolonijų (po inkubacijos Petri lėkštelėje). | Būtina. Gramteigiamų ir gramneigiamų (aerobinių ir anaerobinių) nelepių bakterijų identifikacija, lepių bakterijų identifikacija; mikroskopinių grybų (mieliagrybių/pelėsinių grybų) identifikacija.In-vitro diagnostinis naudojimas. | Iki 72000 tyrimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Būtina.Identifikacija tiesiogiai iš kraujo vakuuminių buteliukų (be papildomos inkubacijos Petri lėkštelėje). | Būtina. Gramteigiamų ir gramneigiamų (aerobinių ir anaerobinių) nelepių bakterijų identifikacija, lepių bakterijų identifikacija; mikroskopinių grybų (mieliagrybių) identifikacija. In-vitro diagnostinis naudojimas. | Iki 1500 tyrimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ................... Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |