AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo	                   2025-08-05   Nr. 2953101/4

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

Klausimas: Techninės užduoties 5.12.2. p. nurodyta, kad nominalus išvystomas termofikacinio vandens siurblių slėgis 85 ÷ 90 m.v.st., prašome pateikti slėgių skirtumą, esant maksimaliam termofikacinio vandens srautui tarp paduodamo ir grįžtamo termofikacinio vandens tinklų.

Atsakymas: Patvirtiname, kad nominalus išvystomas termofikacinio vandens siurblių slėgis turi būti 85 ÷ 90 m. v. st.. Parenkant termofikacinio vandens siurblius, prašome vadovautis techninės užduoties 5.12. p.

Posėdžio sekretorė

Lina Rutkauskienė