Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL Biokuro drėgmės matavimo prietaiso PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Patvirtiname, kad mūsų kapitalo kilmė nėra iš valstybės (-ių), kuri (-ios) įtrauktos į Europos sąjungos sankcijų ir rekomenduotinų JAV sankcijų sąrašą (kuris viešinamas Užsienio reikalų ministerijos). Patvirtiname ir pasižadame gerbti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, nediskriminuoti ir nepersekioti asmenų dėl jų lyties, amžiaus, rasės, lytinės orientacijos ar politinių ir/ar religinių pažiūrų bei jokiais kitais aspektais, gerbiame etišką ir darbo teisinius santykius reglamentuojantį teisėtą darbą. Taip pat patvirtiname, kad esame susipažinęs su Veolia Grupės Etikos kodeksu, kuris yra viešai publikuojamas Pirkėjo internetiniame tinklapyje adresu http://www.litesko.lt/ ir patvirtiname, kad mums priimtinos visos jame skelbiamos Veolia Grupės vertybės.

- Siūlomos Prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Mūsų siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristika (pildo tiekėjas) | Mato vnt. | Kaina Eur. be PVM | Kaina Eur. su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pramoninis pastovaus veikimo drėgmės analizatorius (NIR technologija) |  | 1 vnt. |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Techniniai reikalavimai

Drėgmės matavimo prietaisas - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Techniniai duomenys (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matavimo technologija | NIR (Near-Infrared) pagrindu veikianti spektrinė analizė |  |
| 2 | Matuojamas parametras | Birių medienos produktų drėgmės kiekis realiuoju laiku |  |
| 3 | Matavimo intervalas | Ne siauresnis kaip 10%-60% |  |
| 4 | Matavimo tikslumas | ±3% (lyginant su laboratoriniu bandymo rezultatu) |  |
| 5 | Perduodamas signalas | 4..20 mA |  |
| 6 | Kalibravimas | Galimybė įvesti ne mažiau 3 kalibracinių kreivių skirtingos frakcijos kurui. Galimybė įvesti lyginamuosius rezultatus tarp prietaiso ir laboratorinių matavimų, automatiškai išskaičiuojant kalibracinę kreivę |  |
| 7 | Valdymas/Atvaizdavimas | Prietaisas privalo turėti ekraną, kuriame atvaizduojamas matuojamas parametras. Prietaiso nustatymų įvedimas bei kalibravimas turi būti galimas be pagalbinės techninės įrangos (kompiuterio, programatoriaus ir pan.) |  |
| 8 | Aplinkos sąlygos | Temperatūra 0 .. 50 °C, atsparumas veikimui dulkėtoje ir drėgnoje aplinkoje (apsaugos klasė ne mažiau kaip IP67) |  |
| 9 | Montavimas | Skirtas montuoti į biokuro bunkerį (komplektuojamas su visais tam reikalingais mechaniniais flanšais, laikikliais, adapteriais ir pan.) |  |

- Vykdant sutartį pasitelksime:

  - Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Ūkio subjektus, kurių pajėgumais Tiekėjas remsis (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi, siekiant atitikti Pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus)**:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Darbai, kuriuos atliks Ūkio subjektas | Sutarties dalis, kurią vykdys Ūkio subjektas, procentais (%) |
| --- | --- | --- | --- |

**Pateikti tai patvirtinančius, Ūkio subjektus įpareigojančius dokumentus (Ūkio subjekto sutarties kopiją arba kitą Ūkio subjektą įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų Ūkio subjektų ištekliai Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu.

  - Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Kvazisubtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant Teikėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau galutinio pasiūlymo pateikimo momentu jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo Ūkio subjekto darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti)***:

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Kokiems konkretiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas, sutarties dalis, kurią vykdys specialistas, procentais (%) | Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar Ūkio subjekto) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju |
| --- | --- | --- | --- |

***Pateikti tai patvirtinančius, specialistą (-us) įpareigojantį (-čius) dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) jų sutikimą atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo įtraukta jų kandidatūra Perkančiojo subjekto atliekamame Pirkime ir susitarimus dėl įdarbinimo.

  - Informuojame, kad vykdant sutartį naudosimės trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo  (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Subtiekėjai, kurie savo veiksmais tiesiogiai neprisidės prie pirkimo sutarties vykdymo , jeigu jie yra žinomi)****:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas jei pasitelkiamas juridinis asmuo, arba subteikėjo vardas, pavardė, jei pasitelkiamas fizinis asmuo | Konkrečios paslaugos, kurios bus atliktos subteikimo pagrindais, sutarties dalis, kurią vykdys Subtiekėjas, procentais (%) |
| --- | --- | --- |

****Pateikti įrodymus, kad vykdant sutartį Tiekėjui bus Subtiekėjo pajėgumai visą sutarties galiojimo laikotarpį (kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją).

Jei Tiekėjas nenurodys pasitelkiamų Ūkio subjektų, Kvazisubtiekėjų, Subtiekėjų, Perkantysis subjektas laikys, kad Tiekėjas Ūkio subjektų, Kvazisubtiekėjų, Subtiekėjų  nepasitelks.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*****:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. informacija kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ar kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma (be priedų) |  | Nurodyti konkrečius užpildyto pasiūlymo duomenis. |
|  | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
|  | .... |  |  |

**** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas turi ne formaliai, bet realiai pagrįsti informacijos konfidencialumą. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija nelaikoma: prekių, paslaugų ar darbų kaina, įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus. Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas**) |  | (Parašas**) |  | (Vardas ir pavardė**) |  |

**Pastaba. Jeigu Perkantysis subjektas Pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio Tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.