TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SIURBLIŲ „NETZSCH“ ATSARGINĖS DALYS

I- dalis

Siurbliams NETZSCH NM076 atsarginės dalys

1. Atsarginės dalys siurbliui NETZSCH NM076SY01L04B

Komisinis numeris.: 73005258, serijos Nr. 387735

  - Sąvarža 2vnt.

  - Kaištis 2 vnt.

  - Apsauginė rankovė 2 vnt.

  - Užspaudimo žiedas 2 Vnt.

  - Šarnyrų tepalas 1vnt.

  - O-žiedas 6 vnt.

  - O-žiedas 1 vnt.

  - O-žiedas 1 vnt.

  - SM-jungties sandariklis 2vnt.

2. Atsarginės dalys siurbliams NETZSCH NM076BY01L06B Komisinis numeris.: 73004277,

Serijos Nr. 381330, 381331, 38133

2.1	Sąvarža 6vnt.

2.2	Kaištis 6 vnt.

2.3	Apsauginė rankovė 6 vnt.

2.4	Užspaudimo žiedas 6 Vnt.

2.5	Šarnyrų tepalas 3vnt.

2.6	O-žiedas12 vnt.

2.7	SM-jungties sandariklis 6vnt.

3. Atsarginės dalys siurbliui NETZSCH NM076BY01L06B Komisinis numeris.: 7300015996

000200, Serijos Nr. D4084488

3.1      Sąvarža 2 vnt.

3.2	Kaištis 2 vnt.

3.3	Apsauginė rankovė 2 vnt.

3.4	Užspaudimo žiedas 2 Vnt.

3.5	Šarnyrų tepalas 1vnt.

3.6	O-žiedas 4 vnt.

3.7	SM-jungties sandariklis 2 vnt.

4. Atsarginės dalys siurbliui NETZSCH NM076SY01L06B FSIP® Komisinis numeris.:

7300015996 000100 , Serijos Nr. D4084487

4.1      Sąvarža 2 vnt.

4.2	Kaištis 2 vnt.

4.3	Apsauginė rankovė 2 vnt.

4.4	Užspaudimo žiedas 2 Vnt.

4.5	Šarnyrų tepalas 1vnt.

4.6	O-žiedas 4 vnt.

4.7	SM-jungties sandariklis 2 vnt.

5. Atsarginės dalys siurbliui NETZSCH NM076SY01L04B Komisinis numeris.: 35500218, Serijos Nr. 296701

5.1      Sąvarža 2 vnt.

5.2	Kaištis 2 vnt.

5.3	Apsauginė rankovė 2 vnt.

5.4	Užspaudimo žiedas 2 Vnt.

5.5	Šarnyrų tepalas 1vnt.

5.6	O-žiedas 6 vnt.

5.7       O-žiedas 1 vnt.

5.8       O-žiedas 1 vnt.

5.9	SM-jungties sandariklis 2 vnt.

6. Atsarginės dalys siurbliui NETZSCH NM076SY01L04B Komisinis numeris.: 73015848 Serijos Nr. 433777, 433778

6.1      Sąvarža 2 vnt.

6.2	Kaištis 2 vnt.

6.3	Apsauginė rankovė 2 vnt.

6.4	Užspaudimo žiedas 2 Vnt.

6.5	Šarnyrų tepalas 1vnt.

6.6	O-žiedas 6 vnt.

6.7	SM-jungties sandariklis 2 vnt.

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Techniniai reikalavimai kuriuos privalo užpildyti tiekėjas:

|  | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti atsarginės dalių siurbliui Netzsch NM076 gamintoją. | Nurodyti |
| 2. | Siurblių darbo hidraulinė kreivė | NETZSCH NM 076 | Nurodyti |
| 2. | Reikalingas siurblio slėgis | NETZSCH NM 076 prie maksimalių apsisukimų ne mažiau 4barai | Nurodyti |
| 4. | Suderinamumas | Siurblys yra gamintojo „NETZSCH“, todėl perkamos Prekės privalo būti visiškai suderintos su Pirkėjo naudojamu įrenginiu. | Atitinka |

2. Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1 DIN 53516 arba DIN ISO 4649 arba lygiaverčiai.

3. Licencijos, sertifikavimas

(Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo)

3.1 Nėra

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

(Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą)

4. Nėra.

5.Pakuotės ir transportavimas

(Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta)

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Nepažeista.

5.2. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 2 straipsnio nuostatos:

„2. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.“

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

(Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus)

6.1 Atsarginių dalių siurbliui NETSZCH NM076 pristatymo laikas  neilgiau kaip 10-imt savaičių nuo sutarties pasirašymo.

6.2 Pristatymo vieta: Marvelės 199 A, Kaunas.

Tiekėjas savo lėšomis pristato atsargines dalis užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo dienomis nuo 7 val.  iki 16 val., penktadienį nuo 7 val. iki 14.30 val.

7. Kokybės kontrolė

(Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką)

7.1 Neaktualu.

8. Dokumentacija, instrukcijos

(Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas)

8.1 Neaktualu.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

(Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises)

9.1 Nėra.

10. Apmokymas

(Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams)

10.1 Neaktualu.

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

(Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus)

11.1 Atsarginėms dalims siurbliui NETSZCH NM076 suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.

12. Ženklinimas

(Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės)

12.1 Nėra.

13. Kiti reikalavimai

(Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose)

13.1 Atsarginės dalys siurbliui NETSZCH NM076 turi atitikti techninius reikalavimus, kurie yra keliami NETZSCH gamintojo eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijoje.

RUOŠĖ:                                 Nuotekų valyklos Vyr. inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data) 2025-07-07

SUDERINTA:			Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

II-dalis

SIURBLIŲ NETSZCH ATSARGINĖS DALYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siurbliui NETZSCH NM063 komisinis Nr. 73004277 S/N 381416 atsarginės dalys:

Statoriaus suspaudėjas - 1vnt.

Statorius - 1vnt.

Rotorius - 1vnt.

G-mazgas - 2 komplektas.

Siurblio NETZSCH NM063 komisinis Nr. 73004277 S/N 381417 atsarginės dalys:

Statoriaus suspaudėjas - 1vnt.

Statorius - 1vnt.

Rotorius - 1vnt.

G-mazgas - 2 komplektas.

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Techniniai reikalavimai kuriuos privalo užpildyti tiekėjas:

| Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti statorių/rotorių mechaninio suspaudėjo ir G-mazgo gamintoją. | Atitinka |
| 2. | Mechaninis statoriaus suspaudėjas | Suspaudėjas turi kompensuoti statoriaus nusidėvėjimą iki 3 mm. | Nurodyti |
| 3. | Siurblio techninės charakteristikos sumontavus statoriaus suspaudėją | Prie maksimalių apsukų ne mažiau 15 m3/h | Nurodyti |
| 4. | Suderinamumas | Siurblys yra gamintojo „NETZSCH“, todėl perkamos Prekės privalo būti visiškai suderintos su Pirkėjo naudojamu įrenginiu nepakeičiant siurblio pajungimo matmenų. Sumontuotos dalys turi atitikti siurblio CE atitikties deklaraciją. | Atitinka |
| 5. | Statorius | Siurblio NM063 statorius turi turėti sausos eigos angą davikliui, kurios gylis 36 mm Anga turi būti įrengta taip, kad atstumas nuo rotoriaus iki sausos eigos daviklio pradžios turi būti 5mm. Sausos eigos daviklio sriegis angoje M8 | Pastaba: Nurodyti visus tris dydžius |
| 6. |  | Siurblys NM063 su nauju statoriumi ir rotoriumi prie maksimalių apsisukimų turi sukelti ne mažesnį nei mažiau 8 bar slėgį | Nurodyti |
| 7. |  | Siurblio NM063 statoriaus dėvėjimasis ne daugiau kaip 70 mm³ pagal DIN 53516 arba DIN ISO 4649 | Pastaba: Nurodyti standartą. Nurodyti dydžius. |
| 8. | Rotorius | Abrazyviam dumblui atspari medžiaga, suderinama su FSIP konstrukcija | Atitinka |
| 9. | G – mazgas | Pateikiami 2 „G“ mazgų komplektai kiekvienam siurbliui | Atitinka |

2. Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos. Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1 DIN 53516 arba DIN ISO 4649 arba lygiaverčiai.

3. Licencijos, sertifikavimas

(Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo)

3.1 Nėra

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

(Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą)

4. Nėra.

5.Pakuotės ir transportavimas

(Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta)

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Nepažeista.

5.2. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 2 straipsnio nuostatos:

„2. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.“

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

(Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus)

6.1 Dalių pristatymo laikas neilgiau kaip 10-t (dešimt) savaičių nuo sutarties pasirašymo.

6.2 Pristatymo vieta: Marvelės 199 A, Kaunas.

Darbo dienomis nuo 7 val.  iki 16 val., penktadienį nuo 7 val. iki 14.30 val.

7. Kokybės kontrolė

(Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką)

7.1 Neaktualu.

8. Dokumentacija, instrukcijos

(Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas)

8.1 Neaktualu.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

(Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises)

9.1 Nėra.

10. Apmokymas

(Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams)

10.1 Neaktualu.

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

(Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus)

11.1 visoms dalims suteikiama  ne mažesnė kaip 12 mėnesių kokybės garantija.

12. Ženklinimas

(Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės)

12.1 Nėra.

13. Kiti reikalavimai

(Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia

pareiga jai nustatyta teisės aktuose)

13.1 Rotorius ir statorius su mechaniniu suspaudėju siurbliams NETZSCH NM063  turi atitikti techninius reikalavimus kurie yra keliami NETZSCH gamintojo eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijoje.

13.2 Statoriai  skirti siurbliams NETZSCH NM063 privalo atitikti: Statoriaus dėvėjimosi standartą DIN53516 arba lygiavertį  standartą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą patvirtinantį statoriaus atitikimą pagal reikalaujamą standartą arba lygiavertį standartą.

Ištrauka iš DIN standarto:

Elastomerų dilimo savybes galima apibūdinti naudojant daugybę skirtingų bandymo metodų. Paprasčiausias abrazyvinio nusidėvėjimo nustatymo metodas yra vadinamasis DIN dilimas pagal DIN 53516 arba DIN ISO 4649. Pagal DIN ISO 4649, dilimo nustatymo metodas yra padalintas į du metodus. A metodas veikia su nesisukančiais bandymo kūnais, o B atliekamas kaip besisukantys bandymas. Iš bandomo elastomero pagamintas bandinio korpusas pastoviu slėgiu ir pastoviu greičiu (40 min –1) nukreipiamas per fiksuotą trinties juostą (40 m) virš švitrinio popieriaus bandinio ant besisukančio cilindro.

Bandymo rezultatas gali būti nurodomas kaip santykinis tūrio praradimas  mm3 arba atsparumo dilimui indeksas.

RUOŠĖ:         Nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data) 2025-07-07

SUDERINTA:			Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)