Perkančioji organizacija:

Pavadinimas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Juridinio asmens kodas: 302496128

Rekvizitai: CVP IS; FTMC

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO

APRAŠOMASIS DOKUMENTAS

TIKSLIOS KONTROLĖS ORO KONDICIONAVIMO ĮRENGINYS LABORATORIJAI PIRKIMAS

Dokumento versija Nr. 1

Paaiškinimas dėl pirkimo dokumentų sudedamųjų dalių: siekiant supaprastinti, palengvinti tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, šiame aprašomajame dokumente pateikiamos specifinės šiam pirkimui sąlygos. Galiojančios teisės aktų nuostatos ir skelbime nurodytos sąlygos nekartojamos.

Bendro pobūdžio viešųjų pirkimų nuostatos yra nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose bei skelbiamose atviro konkurso bendrosiose sąlygose (toliau – VPT AK BS) ir specialiosiose sąlygose (toliau – VPT AK SS) (pridedama ir šio pirkimo aplinkoje) ir yra taikomos šiam pirkimui. Tuo atveju, jeigu šiame aprašomajame dokumente reikalavimai nėra įrašyti (pvz. rezervuota teisė dalyvauti pirkime), laikoma, kad perkančioji organizacija pasirenkamųjų reikalavimų nekelia. Jeigu reikalavimai, terminai nėra nurodyti, siekiant pirkimo efektyvumo, operatyvumo, laikoma, kad nustatomi minimalūs teisės aktų ir VPT AK BS ir VPT AK SS reikalavimai bei terminai.

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge pirkimo objekto nėra.

- Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai

  - Pašalinimo pagrindai. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatyme, VPT AK BS ir EBVPD (3 priedas).

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, nurodytą 4 priede.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - 1 priedas (užpildyta siūloma techninė specifikacija)

    - 4 priedas (pasiūlymas).

  - Kiti dokumentai papildomi, patikslinami remiantis viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešųjų pirkimų teisės aktų numatyta tvarka.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams (6 priedas).

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina pateiktų dokumentų tikrumą. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų, žemiau nurodytų užpildytų priedų ir kitų dokumentų visuma:

    - pirkimo objekto techninė specifikacijoje (1 priedas) nurodyti dokumentai.

    - EBVPD (3 priedas).

    - pasiūlymo forma (4 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija (51 / 52 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams (6 priedas).

__________

Aprašomojo dokumento 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

TIKSLIOS KONTROLĖS ORO KONDICIONAVIMO ĮRENGINYS LABORATORIJAI.

Perkamas kiekis: 1 vnt.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs techniniai reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas įrašydamas konkrečius parametrus) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sistemos paskirtis | Palaikyti pastovią temperatūrą masės vieneto etalono laboratorijos patalpose, užtikrinti pakankamą santykinės drėgmės kiekį ir optimalų temperatūrinį rėžimą. |  |  |  |
| 1.2. | Sistemą sudaro | 1) Didelio tikslumo temperatūros palaikymo įrenginys su įmontuotu kintamo galingumo oro drėkintuvu; 2) Išorinis šaltnešiu aušinamas kondensatorius; 3) Visos pajungimui ir sistemos funkcionavimui užtikrinti reikalingos montavimo medžiagos, jungtys, dvigubos) perforuotos lubos (~29 m2, tiekėjai, suderinę laiką, gali atvykti į objektą Saulėtekio al. 3 apsižiūrėti) arba lygiavertis sprendimas 2.7 p. reikalavimui įgyvendinti, bei ortakiai su difuzoriais tolygiam oro srauto paskirstymui patalpose; 4) Programinė įranga: sistema elektroninėje formoje turi kaupti temperatūros ir drėgmės fiksavimo duomenis. Duomenys, prijungus kompiuterį, turi būti galimi peržiūrėti. |  |  |  |
| 1.3. | Maitinimas | 230 V, 50Hz, EN 50160 (Europos tinklų kokybės standartas) |  |  |  |
| 1.4. | Techninis aptarnavimas ir remontas | Montavimą, instaliavimą, aptarnavimą ir remontą ateityje turi atlikti gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius. Instaliuojant įrangą bei atliekant techninį aptarnavimą būtina užtikrinti laboratorijoje esančios įrangos saugumą – apsaugą nuo dulkių, drėgmės, mechaninio poveikio ir pan. Nuo pranešimo apie gedimą įsipareigojama atvykti per 24 val. ir atlikti remonto darbus. |  |  |  |
| 1.5. | Vartotojo vadovas ir gamintojo instrukcijos | Vartotojo vadovas pateikiamas lietuvių kalba, gamintojo instrukcijos turi būti parengtos lietuvių ir / arba anglų kalba. |  |  |  |
| 1.6. | Apmokymas | Tiekėjas turės apmokyti ne mažiau kaip tris perkančiosios organizacijos atstovus. Mokymų trukmė 2 ak. val. |  |  |  |
| 1.7. | Garantija | Visai sistemai nurodytai 1.2 punkte turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėn. garantija nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |  |
| 1.8. | Produkto sertifikavimas | Gamintojas turi turėti ISO 14001:2004, EUROVENT, ISO 9001:2008 ar lygiaverčius sertifikatus. |  |  |  |
| - Patalpose turi būti užtikrinti šie parametrai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Temperatūros reguliavimo tikslumas |  | ±0,5 ºC arba tikslesnis |  |  |
| 2.2. | Temperatūros kaita |  | ≤0,2 ºC (laboratorijoje vykdomo eksperimento metu), nedaugiau nei 0,5 ºC per 24 h |  |  |
| 2.3. | Drėgmės diapazonas |  | Ne siauresnis kaip toks: 45-60 % |  |  |
| 2.4. | Drėgmės kaita |  | ≤2 % per 12 h |  |  |
| 2.5. | Drėgmės reguliavimo tikslumas |  | ±2% arba tikslesnis |  |  |
| 2.6. | Triukšmas |  | Nedidesnis nei 45 dB. |  |  |
| 2.7. | Oro judėjimo greitis darbo vietoje |  | Ne daugiau nei 0,1 m/s. |  |  |
| 2.8. | Palaikomos klimatinės sąlygos |  | Sistema turi turėti galimybę palaikyti optimalią +20 ºC temperatūrą, kurios kaita nurodyta 2.2 p., sistema turi turėti galimybę palaikyti optimalią 58 % drėgmę, kurios kaita aprašyta 2.4 p. reikalavimuose). |  |  |
| - Reikalavimai keliami tikslios kontrolės oro kondicionieriui |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Atliekamos funkcijos | Privalomos vėsinimo, šildymo, drėkinimo, sausinimo, oro filtracijos funkcijos; Būtina, kad pažeidus nustatytas klimatines sąlygas, apie tai būtų gaunamas pranešimo signalas. |  |  |  |
| 3.2. | Pilnoji šaldymo galia | Ne mažiau 6 kW |  |  |  |
| 3.3. | Juntama šaldymo galia | Ne mažiau 6 kW |  |  |  |
| 3.4. | Visos sistemos elektrinis galingumas | Ne nemažiau 9 kW. |  |  |  |
| 3.5. | El. šildytuvo galingumas | Ne mažiau 4,5 kW. |  |  |  |
| 3.6. | Įmontuotas kintamo galingumo drėkintuvas | Garų srautas ne mažesnis nei 3 kg/h. |  |  |  |
| 3.7. | Drėkintuvo elektrinis galingumas | Ne daugiau 2,25 kW. |  |  |  |
| 3.8. | Oro tiekimo tipas | Oro tiekiamas per dvigubose perforuotose lubose (žiūr. 1.2 p.) įrengtą ortakį su difuzoriais tolygiam oro paskirstymui patalpose. |  |  |  |
| 3.9. | Vidinio bloko triukšmo lygis 2 m atstumu | Ne daugiau 54 dB (A). |  |  |  |
| 3.10. | Išorinio bloko triukšmo lygis 5 m atstumu | #### Ne daugiau 44 dB (A). |  |  |  |
| 3.11. | Nuotolinis valdymas | Tikslios kontrolės oro kondicionierius turi būti su integruotu web serveriu. |  |  |  |
| 3.12. | Įrenginys turi būti išbandytas | EUROVENT sertifikacijos įstaigoje ir turėti EUROVENT sertifikatą arba tiekėjas turi įrodyti, kad įranga atitinka tuos pačius techninius reikalavimus, nors sertifikatas išduotas kitoje sistemoje (ar visai nenaudojama sertifikavimo schema, bet parametrai pagrįsti laboratoriniais bandymais). Su pasiūlymu turi būti pateiktas EUROVENT sertifikatas, kitų lygiaverčių reikalavimų sertifikavimo sistemų dokumentai arba nepriklausomos laboratorijos bandymų protokolai. |  |  |  |
| 3.13. | Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus oro filtras | Pagal ISO16890 Coarse 60% su užsikimšimo sensoriumi. Gali atitikti lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 3.14. | Valdymas | Turi būti mikroprocesorinis valdymas arba analogiškas su ne prastesniu kaip LCD ekranu. |  |  |  |
| 3.15. | Sprendimų suderinimas, išpildomoji dokumentacija | Tiekėjas pasirašęs sutartį turi pateikti ir suderinti projektinius sprendimus su perkančiąja organizacija. Atlikęs darbus, tiekėjas turi nubraižyti ir atiduoti perkančiajai organizacijai principines schemas, išpildomąją dokumentaciją kaip sujungtas tikslios kontrolės oro kondicionieriaus išorinis ir vidinis blokai, papildomas išorinis drėkintuvas, kaip į juos prisijungia elektra ir vanduo, kokio diametro ir kokie šaltnešio tiekimo sistemos vamzdžiai, per kur jie pravesti ir t.t. |  |  |  |
| Pirkimo objektas į dalis neskaidomas |  |  |  |  |  |

Atsiskaitymo terminas – 100 % Sutarties vertės per 30 k. d. po pristatymo.

Pristatymo terminas – 16 savaičių nuo sutarties pasirašymo arba 2025 metų gruodžio 19 d. priklausomai, kuris terminas sueis anksčiau. 2025 metų gruodžio 19 d. yra esminė sutarties sąlyga ir šis terminas negalės būti pratęstas.

Montavimo ir apmokymų terminas – 4 savaitės po pristatymo.

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį pakuotės reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.

_______________

Aprašomojo dokumento 2 priedas „Sutarties projektas“

Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su laimėjusiu tiekėju.

Viešojo pirkimo sutartis bus pasirašoma į Viešųjų pirkimų tarnybos sąlygas patvirtintas paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipines sąlygas (taikomas nuo 2025-05-01), įtraukiant pirkimo dokumentų, laimėjusio tiekėjo pasiūlymo duomenis bei šias sutarties sąlygas:

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2025 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-51

redakcija)

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Dujų chromatografinė sistema |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data | Nurodyta metaduomenyse | Sutarties numeris | Nurodytas metaduomenyse |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | VMTI Fizinių ir Technologijos mokslų centras |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 302496128 |
|  | 1.1.3. Adresas | Savanorių pr. 231, 02300,Vilnius, Lietuva |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT100005300110 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT984040063610001691 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | LR finansų ministerija |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 645 15550, +370 645 15557 |
|  | 1.1.8. El. paštas | office@ftmc.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  | Nacionalinis metrologijos institutas, metrologė, dr. Zita Žukauskaitė, zita.zukauskaite@ftmc.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui Prekes (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. [1] „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. [2] „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  | Dujų chromatografinė sistema CVP IS ID ......... |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  |  | Netaikoma. |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu |  |  | Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 19 dienos dienos šiuo adresu: Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius. |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  |  | Netaikoma. |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  |  | Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo–priėmimo aktas arba atliktas įrašas apie pilną prekių pristatymą ir sutartyje nurodytų paslaugų atlikimą mokėjimo dokumente (PVM sąskaitoje faktūroje). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  |  | Fiksuotos kainos kainodara. |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur. Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  |  | Nurodyta techninė specifikacijoje |  |
| 5.6. Avansas |  |  | Netaikoma. |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  |  | Nurodyta techninė specifikacijoje |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  |  | - |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  | - |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (bauda). |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  |  | Pristatymas iki 2025 metų gruodžio 19 d. yra esminė sutarties sąlyga |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  |  | - |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 5 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  |  | Jeigu tiekėjo įsipareigojimai nėra įvykdyti sutartyje nurodytais terminais, Pirkėjas: - vienašališkai nutrauks Sutartį; - įtrauks tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą Viešųjų pirkimų tarnybos. |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | Netaikoma. |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  |  | Netaikoma. |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | Techninėje specifikacijoje atitinkančių Prekių nepristatymas iki 2025 m. gruodžio 19 d. |  |  |  |
| 13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |  |
| 13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) papunkčiu: „Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Paslaugų teikėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma. |  |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |  |
| 14.1. | - |  |  |  |
| 14.2. | - |  |  |  |
| 14.3. | - |  |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 |  |  |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 |  |  |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 |  |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  |  | (parašas) |

_______________

Aprašomojo dokumento 51 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas, tiekėjo juridinio asmens kodas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame Tikslios kontrolės oro kondicionavimo įrenginio laboratorijai viešajame pirkime,

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Aprašomojo dokumento 52 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________

(Data)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame Tikslios kontrolės oro kondicionavimo įrenginio laboratorijai viešajame pirkime,

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Aprašomojo dokumento 6 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PASIŪLYMO ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 21 DALIES 1, 2, 3 ir 6 PUNKTŲ REIKALAVIMAMS

_____________

(data)

Sutrumpinimai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas – VPĮ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Vyriausybė.

Deklaruojame, kad tiekėjas .................................................................. yra susipažinęs su VPĮ 45 straipsnio 21 dalimi bei nėra susijęs su VPĮ 45 straipsnio

(įrašomas tiekėjo pavadinimas)

21 nurodytais pasiūlymo atmetimo pagrindais*

*Mums žinoma, kad perkančioji organizacija atmes mūsų pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų ar sąlygos dalių:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti šiose valstybėse ar teritorijose:

a.	Rusijos Federacija.

b.	Baltarusijos Respublika.

c.	Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

d.	Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

e.	Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš 1) punkte nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1) ir 2) punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

6) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Pastaba) paaiškėjus priešingai informacijai nei deklaruoja tiekėjas perkančioji organizacija pasiūlymą atmes, spręs klausimą ar duomenys buvo pteikti melagingai ir atliks susijusius veiksmus dėl tiekėjo įtraukimo į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą ir kitus veiksmus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Patvirtiname, kad mūsų pasiūlymas nėra susijęs su nei viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodyta sąlyga ar jos dalimi.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.