1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas: "Every Bite Counts schools - EBICOS" (Projekto numeris 101216544).  Europos Komisija skyrė finansinę paramą iš Single Market Programme (SMP) programos lėšų pagal kvietimą Food Waste - support to Stakeholders 2024-2025 (SMP-FOOD-2024-FW-STAKEHOLDERS-PJ).

Pirkimo objektas: Išmaniųjų svarstyklių ir duomenų analizės programinės įrangos, skirtos maisto atliekoms sverti mokyklų valgyklose, nuoma.

Kiekis: 4 vienetai

Terminas: 17 mėnesių atlikti svėrimus.

Apmokėjimas: Dviem dalimis: 50 proc. paslaugų sumos apmokama iš karto po sutarties pasirašymo (už būsimą 12 mėn. laikotarpį), kita 50 proc. dalis – pasibaigus 12 mėn.

- Žemiau pateikta specifikacijų lentelė apima minimalius reikalavimus keliamus išmaniųjų svarstyklių ir duomenų analizės programinės įrangos, skirtos maisto atliekoms sverti mokyklų valgyklose, nuomai.

- Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo arba tiekėjo patvirtinta technine dokumentacija, sertifikatais, deklaracijomis. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia gamintojo arba tiekėjo deklaraciją, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui. Nurodytų parametrų atitikimą tiekėjas turi užpildyti 5 priedo lentelėje.

| Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametrai (specifikacija) |
| --- | --- | --- |
|  | Tikslas | Stebėti, analizuoti ir pateikti įžvalgas apie maisto švaistymą virtuvėse naudojant dirbtiniu intelektu paremtą vaizdų atpažinimo technologiją, leidžiančią priimti duomenimis pagrįstus sprendimus siekiant sumažinti atliekas, sutaupyti kaštus ir pagerinti veiklos efektyvumą. |
|  | Svėrimo galimybės | Nemažiau kaip 100 kg per vienas svarstykles Skenavimo monitorius skenuoja ir registruoja neribotą skaičių maisto atliekų |
|  | Duomenų perdavimas | Ryšio galimybės: belaidis internetas (Wi-Fi), 4G mobilusis ryšys arba Ethernet laidinis kabelis |
|  | Duomenų saugojimas | Esant nuolatiniam interneto ryšiui, informacija tiesiogiai perduodama ir saugoma debesijoje, o rezultatai pateikiami valdymo skydelyje (angl. dashboard) po ne vėliau kaip 24 valandų, jei nėra interneto ryšio, įrenginys turi galimybę laikinai saugoti duomenis įrenginyje. Atkūrus ryšį, visi sukaupti duomenys automatiškai įkeliami į debesiją tolimesniam apdorojimui. |
|  | Duomenų analizė | Maisto atliekų vaizdų atpažinimo technologija leidžia atpažinti maisto atliekų kilmę (pavyzdžiui ar atliekos buvo išmestos nuo lėkštės, pjaustymo lentos, serviravimo indo ir pan.). Sistema turi automatiškai atpažinti išmetamus maisto produktus, jų kiekius ir fiksuoti laiką, suteikdama galimybę priimti pagrįstus sprendimus efektyviam atliekų mažinimui. Sistema analizuoja ir pateikia informaciją apie maisto atliekas pagal savaitę, dieną, valandą, taip pat pagal maisto kategorijas. Prieiga prie maisto atliekų informacinės suvestinės valdymo skydelyje (angl. dashboard) turi būti suteikta ne mažiau nei 5 asmenims. Duomenų analizė turi apimti ne mažiau kaip: - Atliekų kiekio pokyčių analizė keičiantis laikui; - Atliekų kategorijos ir jų kiekiai; - Atliekų susidarymo šaltinių identifikavimas; - Galimos kaštų taupymo galimybės. Sistema turi turėti automatizuoto ataskaitų generavimo funkciją, skirtą vidinėms peržiūroms ir tvarumo stebėsenai. Informacinė suvestinė turi padėti identifikuoti neefektyvaus išteklių naudojimo modelius maisto ruošimo metu, po aptarnavimo likusiuose maisto kiekiuose bei dėl perteklinių atsargų. |
|  | Ekranas/kamera | Monitorius turi liečiamąjį ekraną, skirtą pradiniam konfigūravimui, ir kamerą, kuri fiksuoja atliekas duomenų analizei. Monitorius su vaizdo atpažinimo technologija (dirbtiniu intelektu), kuris automatiškai nustato, kas, kada ir kur buvo išmesta. Vaizdo atpažinimo technologija užtikrina tikslius, patikimus duomenis ir automatinį atliekų srautų identifikavimą. Sistema susideda iš svarstyklių, įrengtų po atliekų konteineriu, ir kameros, įrengtos virš jo. Svarstyklės matuoja atliekų svorį, o dirbtiniu intelektu paremta kamera identifikuoja išmetamo maisto rūšį. |
|  | Energijos tiekimo galimybės | Standartinis ES elektros maitinimo šaltinis. |
|  | Duomenų saugojimas / veikimo sąlygos | Informacija saugoma debesijoje |
|  | Pristatymas | Nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgiau kaip 6-8 savaitės |
|  | Mokymai / konsultacijos | Ne mažiau kaip 3 mėnesių įvadinis - apmokomasis laikotarpis (ne mažiau kaip 4 susitikimai) ir ne mažiau kaip 3 ketvirtiniai susitikimai |
|  | Kita naudinga informacija: | Pilnas techninis aptarnavimas įrenginių gedimų atveju |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Turi atitikti 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo II skyriuje numatytus reikalavimus. (Dokumentus, įrodančius atitiktį šiam reikalavimui, tiekėjas turės pateikti pristatant prekes). |
|  | Į kainą turi būti įskaičiuotos visos su paslaugos objektu susijusios tiekėjo išlaidos, įskaitant mokesčius ir įrangos pristatymą. |  |

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Pateiktos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar European Health and Digital Executive Agency (HADEA) poziciją. Europos Sąjunga ir dotacijos skyrimo institucija nėra atsakingos už šiuos teiginius.“

Annex 1

TECHNICAL SPECIFICATION

Project title: "Every Bite Counts schools – EBICOS" (Project number 101216544).
The European Commission has provided financial support from the Single Market Programme (SMP) under the call Food Waste – Support to Stakeholders 2024–2025 (SMP-FOOD-2024-FW-STAKEHOLDERS-PJ).

Object of procurement: Rental of smart scales and data analytics software for weighing food waste in school canteens.

Quantity to be procured: 4 units.

Contract duration: 17 months.

Payment: In two installments – 50% of the service amount is paid immediately after the contract is signed (for the upcoming 12-month period), and the remaining 50% is paid after the 12-month period ends.

      - The specification table below outlines the minimum requirements for the rental of smart scales and data analytics software for weighing food waste in school canteens.

      - Each item of the technical requirements must be substantiated by technical documentation, certificates, or declarations approved by the manufacturer or supplier. In the event that the Supplier provides a declaration from the manufacturer or supplier, the Contracting Authority reserves the right to request the submission of other documents specified in this clause to confirm compliance with the requirement. The Supplier must indicate compliance with the specified parameters in the table provided in Annex 5.

| No. | Parameters (Specification) | Required parameters and required parameter values |
| --- | --- | --- |
|  | Purpose | To track and analyze, and provide insights into food waste in kitchens using AI-powered image recognition, enabling data-driven decisions to reduce waste, save costs, and improve operational efficiency |
|  | Weighing Capacity | Approx. 100KG Unlimited number of food waste scans & kilos registrations made by this food waste monitor with one waste bin. |
|  | Data transmission | Connectivity options: Wi-Fi, 4G or Ethernet |
|  | Data storage | Ability to store on device for brief period of no connectivity. Once the connection is restored, all the data should be automatically uploaded to the cloud for processing. As long as there is internet connection, information will be directly transferred to and analyzed in cloud, in order to be shown in dashboard after 24h. |
|  | Data analytics (detail description of available dashboards) | Service provider should provide information on waste per week, day, hour, as well as per category. Data on food waste origin is also available, such as container type (e.g. was it disposed from a plate/cutting board/container, etc.) The system should automatically recognize discarded food items, quantities, and timing, empowering managers to make informed decisions to reduce waste efficiently. Access to the food waste dashboard with food waste data for at least 5 people. Data analytics of: - Waste trends over time - Waste categories and quantities - Source identification - Cost-saving opportunities Automated reporting features for internal reviews and sustainability tracking. The dashboard should help identify wasteful patterns during food preparation, post-service leftovers, and overstocking. |
|  | Display / Camera | The monitor includes a touch screen for initial configuration, and a camera to capture waste for data analysis. A monitor with image recognition technology (AI) that automatically recognizes what is thrown away, when, and where. The image recognition technology guarantees accurate, correct data and automatic waste stream identification. The system consists of a scale placed under the waste bin and a camera above it. The scale measures the weight of the waste, while the AI-powered camera identifies the type of food being discarded. |
|  | Power supply options | Standard EU power supply |
|  | Storage / Operating Conditions | Information is stored in the cloud. |
|  | Delivery | Approx. 6 – 8 weeks after contract signing |
|  | Training/Coaching | At least 3 months of onboarding (at least 4 meetings) and 3 quarterly meetings during the rest of the year. |
|  | Other useful specification | Full servicing - in case of defects |
|  | Environmental Requirements | Must comply with the requirements set out in Section II of Annex 2 of the Order No. D1-508 of the Minister of Environment of the Republic of Lithuania of 28 June 2011 "On the Approval of the Procedure for the Application of Environmental Protection Criteria in Green Public Procurement." (The supplier will be required to submit documents proving compliance with this requirement when delivering the goods) |
|  | The price must include all supplier costs related to the subject of the service, including taxes and equipment delivery. |  |

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”