KLAUSIMYNAS DĖL PATALPŲ BŪKLĖS

| Eil. Nr. | Klausimai dėl maisto gaminimo patalpų, valgyklos salės būklės | Perkančiosios organizacijos pateikiama informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kokia grindų, sienų, lubų, langų, durų būklė? | Būklė patenkinama |
| 2. | Ar yra ventiliacija, jei taip, kada sumontuota, ar ji veikia, jos būklė, ar sumontuoti filtrai, ar ventiliacijos sistema pilnai sukomplektuota? | Ventiliacija sumontuota daugiau kaip prieš 20 metų, būklė patenkinama, yra sumontuotas garų surinkėjas |
| 3. | Kokia kanalizacijos būklė, ar sumontuota riebalų gaudyklė? | Kanalizacijos būklė patenkinama. Riebalų gaudyklė nesumontuota |
| 4. | Kokia vandentiekio sistemos būklė, ar tenka kviesti avarines tarnybas dėl netinkamo veikimo (jei taip – kaip dažnai spec. tarnybos kviečiamos)? Kokiu būdu užtikrinamas karšto vandens ruošimas (jei yra vandens šildytuvas/boileris, kada jis pastatytas)? | Vandentiekio sistemos būklė patenkinama, tenka kviesti avarines tarnybas dėl netinkamo veikimo (kartą per metus). Karštas vanduo ruošiamas mažu boileriu |
| 5. | Ar tirtas tiekiamas vanduo – ar jį be papildomo apdorojimo galima naudoti maisto gaminimui, atsigėrimui? | Vanduo tirtas. Galima naudoti. |
| 6. | Kokia elektros instaliacijos būklė, kaip dažnai dingsta elektros energijos tiekimas? | Elektros instaliacijos būklė gera, elektra nedingsta. |
| 7. | Kokia šildymo sistemos būklė? | Šildoma vienu radiatoriumi |
| 8. | Ar yra sumontuoti apskaitos prietaisai (atskiri – skirti maitinimo patalpoms) – elektros energijos, šalto ir karšto vandens, šilumos tiekimo apskaitai? | Yra sumontuoti apskaitos prietaisai (elektra, vanduo). |
| 9. | Ar patalpos atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) keliamus reikalavimus maisto tvarkymo subjektui? | Patalpos atitinka VMVT keliamus reikalavimus. |
| 10. | Kiek darbuotojų šiuo metu dirba virtuvėje? | Dirbo 2,5 etato |
| 11. | Kokie patalpų išlaikymo kaštai metams (12 mėn.): elektros energijai ir už sunaudotą šaltą ir/arba karštą vandenį? | Apie 4200 eur |
| 12. | Ar turtas draustas? Ar patalpose sumontuoti davikliai (priešgaisriniai ir kt.)? | Nedrausta, patalpose sumontuotas priešgaisrinis daviklis |
| 13. | Kada atliktas patalpų kapitalinis remontas? | Daugiau nei prieš 20 metų |
| 14. | Kada atliktas patalpų paskutinis einamasis remontas? | 2024 m. |
| 15. | Kokiame aukšte maisto gaminimo ir valgyklos patalpos? | Patalpos rūsyje. |
| 16. | Ar mokiniams leidžiama išeiti pertraukų metu iš mokyklos teritorijos – ar mokykla uždaro tipo? | Mokiniams leidžiama išeiti pertraukų metu iš mokyklos teritorijos |