## Sheet1
Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų specifikacija 2025-2027 m.
Pirkimo dalies Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Tikslumo klasė | Matavimo ribos, padalos vertė | Patikra/Kalibravimas, (kalibruojami taškai) | MP kiekis 2025 (vnt.) | MP kiekis 2026 (vnt.) | MP kiekis 2027 (vnt.) | MP kiekis (vnt.) iš viso | Vieneto kaina (Eur) be PVM | PVM tarifas % | Vieneto kaina (Eur) su PVM | Atvykimo kaina (Eur) be PVM | Atvykimo kaina (Eur) su PVM | Kaina viso (Eur) be PVM | Kaina viso (Eur) su PVM
1. | Termometrai ir elektroniniai temperatūros duomenų kaupikliai |  |  |  |  | 96 | 96 | 96 | 288 | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | Infraraudonųjų spindulių termometras | GIM 530 MS | X | (-32…+530)°C / 1°C | Patikra | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 3 taškai | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
1.2 | Termometras skaitmeninis | Assistent Precision Prima long Maxi Pen tipo Maxi-T tipo HANNA HI 145 TTX-110 ebro SA880SSXH FisherBrand Traceable | X | (-50...+150)°C / 0,1°C | Patikra | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
1.3 | Termometras stiklinis | SP-21 TS-7A TB-3-M1 TS-7-M1, TC-4M, TL-2 SP-95, SP-96 Amarell SP-77 Sostaren | X | (-30...+50)°C / 0,5°C (-10...+60)°C / 1ºC (0...+50)°C / 1ºC (0...+100)°C / 1ºC (+10...+35)ºC / 0,1ºC (+35...+60)ºC / 0,1ºC (-10...+110)°C / 1ºC (-5...+75)°C / 0,1°C (+5...+30)°C / 0,1°C | Patikra | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
1.4 | Maksimalus termometras | TP-7 SP-82, SP-83 | X | (+20...+150)º C / 10ºC (+20...+220)º C / 1ºC | Patikra | 8 | 8 | 8 | 24 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 1 taškas | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 2 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
1.5 | Temperatūrinių duomenų kaupiklis | EBI 20-T Set EL-USB-1 TR-7W Testo 174T TTX-110 ebro TEMPMATE N1 | X | (-30...+60)°C / 0,1ºC (-35...+80)°C / 1ºC (-20...+40)°C / 1ºC (-30...+70)°C / 0,1ºC (-50...+150)°C / 0,1°C | Patikra | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 1 taškas | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
1.6 | Temperatūrinių duomenų kaupiklių komplektas (5 vnt.) | EBI 20 T1 | X | (-30...+60)°C / 0,1ºC | Patikra | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 12 taškų | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
1.7 | Temperatūrinių duomenų kaupiklis | EBI 310 TE TPX-220 (išorinis temperatūros jutiklis) | X | (-80...+150)°C / 0,1°C | Patikra | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 3 taškų | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 5 taškų | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
1.8 | Temperatūrinių duomenų kaupiklių komplektas (5 vnt.) | KIMO KT-50 | X | (-40...+70)°C / 0,1°C | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 12 taškų | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
1.9 | Temperatūrinių duomenų kaupiklis su išoriniu temperatūros jutikliu (-ais) | KIMO KTR-350 Jutiklis PT100 (iorinis) | X | (-100...+400)°C / 0,1°C | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 3 taškų | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 5 taškų | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2. | Dozatoriai ir automatinės pipetės |  |  |  |  | 92 | 92 | 92 | 276 | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius | Transferpette R S Rainin Pipet-lite SL Ratiopetta SOCOREX Biohit Proline Plus DURAN Eppendorf Research Finnpipette Pipet-4u SMART SLAMED EASY 40 Elite VWR10000 | X | (0.1 ÷ 2) µL (0.5 ÷ 10) µL (2 ÷ 20) µL (10 ÷ 100) µL (20 ÷ 200) µL (30 ÷ 300) µL (100 ÷ 1000) µL (200 ÷ 2000) µL (500 ÷ 5000) µL (1 ÷ 10) mL (2 ÷ 20) mL | Patikra | 15 | 15 | 15 | 45 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.2 | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.3 | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 2 taškai | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.4 | Vienkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 3 taškai | 15 | 15 | 15 | 45 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.5 | Aštuonkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius | Finnpipette Digital 8CH Appha plus 8 CH Rainin 8 CH | X | (5 ÷ 300) ml (5 ÷ 50) ml (20 ÷ 200) µl | Patikra | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.6 | Aštuonkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 1 taškas | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.7 | Aštuonkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 2 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.8 | Aštuonkanalė kintamo tūrio pipetė-dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 3 taškai | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.9 | Dvylikakanalis dozatorius | Pipet Line Rainin CH12 Thermo Fisher F1-ClipTip | X | (20 ÷ 200) ml (1 ÷ 10) µl | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.10 | Dvylikakanalis dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 1 taškas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.11 | Dvylikakanalis dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 2 taškai | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.12 | Dvylikakanalis dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 3 taškai | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.13 | Elektroninis skysčių dozatorius | Finnpipette BioControl | X | aštuonkanalis-1000 µl vienkanlis (1÷ 5) µl vienkanalis (1÷10) µl | Patikra | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
| Elektroninis skysčių dozatorius |  | X |  | Kalibravimas - 1 taškas | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.14 | Kintamo tūrio butelinis dozatorius | Dispensette R Dispensette III Variabel Dispensette ORGANIC EASY BOECO Dispenser PRO Tipor VL Fisherbrand VITLAB simplex | X | (0 ÷ 2,5) ml (1 ÷ 5) ml (1 ÷ 10 ) ml (2 ÷ 10) ml (5 ÷ 50) ml | Patikra | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.15 | Kintamo tūrio butelinis dozatorius |  | X |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.16 | Kintamo tūrio butelinis dozatorius |  | X |  | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
2.17 | Kintamo tūrio butelinis dozatorius |  | X |  | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
3. | Psichrometrai ir higrometrai |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Higrometrai | VIT 1 VIT-2 | X | (0 ÷ 25)ºC pd.v. 0.2ºC ±0,4ºC,. | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
3.2 | Temperatūros-drėgmės matuoklis skaitmeninis | HUATO A200-TH TFA 30.3039 | X | (20...99)% ± 3% (0...50)°C ± 1°C. | Patikra | 15 | 15 | 15 | 45 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
4. | Stiklinės tūrio matavimo priemonės (cilindrai, kolbos, pipetės, biuretės) |  |  |  |  | 68 | 68 | 68 | 204 | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | Matavimo cilindrai | (10; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000) ml | X |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
4.2 | Matavimo kolbos | (10; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000) ml | X |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
4.3 | Pipetės graduota | (0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10) ml | X |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
4.4 | Pipetės negraduota | (1; 2; 5; 10; 20; 25; 50) ml | X |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
4.5 | MORO pipetės | (1; 2; 5; 10; 20; 25; 50; 100) ml | X |  | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
4.6 | Biuretės | Burkle Biuretė AS Qualicolor 50 Normax | X |  | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
4.7 | Biuretė-titratorius | Titronic 300 TZ 3230 | X |  | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
4.8 | Biuretė-titratorius | Titronic 300 TZ 3230 | X |  | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Tikslumo klasė | Matavimo ribos, padalos vertė | Patikra/Kalibravimas, (kalibruojami taškai) | MP kiekis 2025 (vnt.) | MP kiekis 2026 (vnt.) | MP kiekis 2027 (vnt.) | MP kiekis (vnt.) iš viso |  | PVM tarifas % | Vieneto kaina (Eur) su PVM | Atvykimo kaina (Eur) be PVM | Atvykimo kaina (Eur) su PVM | Kaina viso (Eur) be PVM | Kaina viso (Eur) su PVM
5. | Svarstyklės |  |  |  |  | 50 | 54 | 108 | 212 | [5 empty] | 0 | 0
5.1 | Elektroninės laboratorinės svarstyklės | SCALTEC SBC 31 SCALTEC SBC 33 KERN ABT 120-5M KERN ABT 100-5M Sartorius BP-2100S Mettler Toledo AX304 A&D ER 182 A | I kl. | d=0,1 mg e=0,001g | Patikra | 7 |  | 18 | 25 |  | 21 | 0
[5 empty] | Daugiataškis kalibravimas / Necentrinio apkrovimo įtaka | 7 | 18 | 18 | 43 |  | 21 | 0
5.2 | Elektroninės laboratorinės svarstyklės | SCALTEC SBC 41 SCALTEC SBC 42 SCALTEC SBC 52 RADWAG PS 1000.R2 KERN PEJ 220-3M KERN EW 600 2M KERN EG 2200-2NM KERN EG 4200-NM HL-200 Instruments A&D HL-200 Ohaus CT 2020 TP-512A Denver instr. | II kl. | e=0,01g | Patikra | 9 |  | 21 | 30 |  | 21 | 0
[5 empty] | Daugiataškis kalibravimas / Necentrinio apkrovimo įtaka | 9 | 21 | 21 | 51 |  | 21 | 0
5.3 | Laboratorinės elektroninės svarstyklės | SCALTEC SPO 51 OHAUS CT 1200V RADWAG PS 1000.R2 SW-1 | III kl. | d=0,1g | Patikra | 8 |  | 12 | 20 |  | 21 | 0
[5 empty] | Daugiataškis kalibravimas / Necentrinio apkrovimo įtaka | 8 | 12 | 12 | 32 |  | 21 | 0
5.4 | Laboratorinės kvadrantinės svarstyklės | KERN 440-33 | IV | (0,5÷500) g; d = 0,1 g, pad. vertė 0,05 g. | Patikra | 1 |  | 3 | 4 |  | 21 | 0
[5 empty] | Daugiataškis kalibravimas / Necentrinio apkrovimo įtaka | 1 | 3 | 3 | 7 |  | 21 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas | Matavimo priemonės tipas | Tikslumo klasė | Matavimo ribos, padalos vertė | Patikra/Kalibravimas, (kalibruojami taškai) | MP kiekis 2025 (vnt.) | MP kiekis 2026 (vnt.) | MP kiekis 2027 (vnt.) | MP kiekis (vnt.) iš viso |  | PVM tarifas % | Vieneto kaina (Eur) su PVM | Atvykimo kaina (Eur) be PVM | Atvykimo kaina (Eur) su PVM | Kaina viso (Eur) be PVM | Kaina viso (Eur) su PVM
Fizikinių veiksnių matavimo priemonės
6. | Apšvietos matavimo priemonės |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 11 | [5 empty] | 0 | 0
| Apšvietos matuoklis | DLM-2 Konica Minolta T1 HD2302.0 HD 31 |  | (0-1500) lx | Patikra/Kalibravimas - 8 taškai | 2 | 6 | 3 | 11 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
7. | Garso lygio ir vibracijos matuokliai, kalibratoriai |  |  |  |  | 4 | 19 | 10 | 33 | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | Garso lygio ir vibracijos matuoklis: Infragarso mikrofonas G.R.A.S. 40AZ Mikrofonas SV22 Vibracijos jutiklis (rankų ir viso kūno) | SVAN 948 SVAN 949 | I | 22-140 db 0 003-1000m/s | Patikra/Kalibravimas (pagal standartinę procedūrą). ATITIKTIES VERTINIMAS. | 0 | 3 | 1 | 4 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
7.2 | Garso lygio ir vibracijos matuoklis. Mikrofonas SV22 Vibracijos jutiklis (rankų ir viso kūno) | SVAN 948 SVAN 949 |  | (24÷140) dB | Patikra/Kalibravimas (pagal standartinę procedūrą). ATITIKTIES VERTINIMAS. | 0 | 3 | 1 | 4 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
7.3 | Garso lygio matuoklis (tik triukšmas) | SVAN 955 SVAN 948 | I | 22-140 db | Patikra/Kalibravimas (pagal standartinę procedūrą). ATITIKTIES VERTINIMAS. | 1 | 3 | 1 | 5 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
7.4 | Akustinis kalibratorius | SV 30A HD-9101A CA200 Bruel&Kjaer 4231 |  | 94 dB; 114 dB; 1000 Hz | Kalibravimas - 2 taškai: 94dB, 114dB (prie 10,006 m/s2 ). ATITIKTIES VERTINIMAS. | 3 | 5 | 5 | 13 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
7.5 | Vibracijos Kalibratorius | PCB 394C06 Bruel&Kjaer 4294 Svan SV 111 |  | 9,81 m/s2 (159,2 Hz) | Kalibravimas - 1 taškas: 9,81 m/s2. ATITIKTIES VERTINIMAS. | 0 | 5 | 2 | 7 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8. | Geometrinių dydžių matavimo priemonės |  |  |  |  | 0 | 18 | 22 | 40 | [5 empty] | 0 | 0
8.1 | Metalinės ruletės | Komelon ProErgo |  | (0 ÷ 5) m | Patikra |  |  | 12 | 12 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.2 | Metalinės ruletės | Topex Topex Magnetik YATO Rost Frei Komelon |  | (0 ÷ 2) m (0 ÷ 5) m | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai |  | 3 | 1 | 4 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Patikra/Kalibravimas - 6 taškai |  | 3 | 1 | 4 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.3 | Liniuotės metalinės |  |  | (0 ÷ 300) mm pad.vertė - 1 mm | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai |  | 3 | 1 | 4 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.4 | Liniuotės metalinės |  |  | (0 ÷ 500) mm pad.vertė - 1 mm | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.5 | Sietas | Nr. 14135.1 |  | (vardinės akutės dydis 2,00 mm), | Patikra |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.6 | Šablonas metalinis |  |  | 100x100 mm | Kalibravimas |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.7 | Objektinis mikrometras | Gratikules |  | (0 ÷ 100) µm | Kalibravimas - 3 taškai |  |  | 1 | 1 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.8 | Slankmatis mechaninis-elektroninis |  |  | (0÷150) mm/ 0,01mm | Kalibravimas |  |  | 1 | 1 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.9 | Kampamačiai skaitmeniniai | BOCH DWM-40L | ± 0.1° | (0 ÷ 220) ° | Kalibravimas - 1 taškas |  | 2 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
8.10 | Atstumo matuokliai lazeriniai | BOCH PLR 25 |  | iki 25 m | Kalibravimas - 1 taškas |  | 4 | 1 | 5 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
9. | Slėgio matavimo priemonės |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 8 | [5 empty] | 0 | 0
9.1 | Barometrai | Baromex Sato M-67 BAMM 1 BAMM 6466-53 | ± 1,5 mmHg | 600 ¸ 800 mmHg | Patikra/Kalibravimas - 1 taškas | 1 |  | 4 | 5 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai | 1 |  | 2 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
10. | Laiko ir dažnio matavimo priemonės |  |  |  |  | 0 | 15 | 10 | 25 | [5 empty] | 0 | 0
10.1 | Sekundmačiai mechaniniai | COC np-2ò-2-010 COCпр-2б-2000 ”Aгат” COCпр-2a-3 |  | (1 ¸ 60) min | Patikra/Kalibravimas - 2 taškai |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
|  |  |  | (1 ¸ 60) min | Patikra/Kalibravimas - 3 taškai |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
|  |  |  | (1 ¸ 60) min | Patikra/Kalibravimas - 4 taškai |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
|  |  |  | (1 ¸ 60) min | Patikra/Kalibravimas - 5 taškai |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
10.2 | Sekundmačiai elektroniniai | JUNSD |  |  | Patikra |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
10.3 | Taimeriai | ROTH model KT188 OREGON Scietific |  |  | Kalibravimas - 2 taškai |  | 4 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 3 taškai |  | 3 | 1 | 4 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
[5 empty] | Kalibravimas - 4 taškai |  | 2 | 1 | 3 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
10.4 | Tachometras skaitmeninis | Testo 465 mod.N000.778C | 0,02% ± 1 digit (rpm) | (10÷99900) rpm | Kalibravimas - 6 taškai |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
11. | Svarsčiai |  |  |  |  | 10 | 15 | 15 | 40 | [5 empty] | 0 | 0
11.1 | Laboratorinių svarsčių rinkinys, 9 svareliai | G-2-210 (F1; II tiks. kl.) | II | 1g 2g(x2) 5g 10g 20g(x2) 50g 100g | Patikra/Kalibravimas - 9 taškai | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
11.2 | Laboratorinių svarsčių rinkinys, 16 svareliai | G-4-1111.10 (M1; IV tiks. kl.) | IV | 10mg 20mg(x2) 50mg 100mg 200mg(x2) 500mg 1g 2g(x2) 5g 10g 20g(x2) 50g | Patikra/Kalibravimas - 16 taškai | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
11.3 | Svarsčiai |  | M1 (IV kl.) | (1 ÷ 1000) g | Kalibravimas - 1 taškas | 2 | 3 | 3 | 8 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
11.4 | Svarsčiai |  | F1 (II kl.) | (1 ÷ 1000) g | Kalibravimas - 1 taškas | 2 | 4 | 4 | 10 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
11.5 | Svarsčiai |  | F2 (II kl.) | (1 ÷ 1000) g | Kalibravimas - 1 taškas | 2 | 4 | 4 | 10 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
12. | Kiti matuokliai ir įrenginiai |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | [5 empty] | 0 | 0
12.1 | Voltmetras + Termometras termoelektrinis | B7-35 Nr.030453 (K)-tipo TchA Nr.1489 |  | DCV (0 – 1000) V; ACV (0 – 600) V; DCAC (0 – 1,2) A; (0 – 10) MΩ | Kalibravimas (kartu su termopora) - 4 taškai: (10; 23; 30; 37) mV (260; 550; 700; 900)°C |  | 1 | 1 | 2 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
12.2 | Greičio radarai | TrafficRadar | ±2 mph (±3,22 km/val.) | km/h | Kalibravimas pagal st. procedūrą | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 21 | 0 | X | X | 0 | 0
Viso: