DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-GEN-263) Mechaninių siurblių velenų sandariklių pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Siūloma korekcija / klausimas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atsižvelgiant į tai, kad pagal pateiktą techninę informaciją nėra galimybės tiksliai identifikuoti sandariklių, prašome pašalinti šias pozicijas iš viešojo pirkimo konkurso (2025-GEN-263) Mechaninių siurblių velenų sandariklių objekto arba pateikti jų techninę informaciją: Vogel Q1Q1VMG, 772244808 Ebara EVM A.304/28, 364500028 Espaseme EMY/M/0260/M/37622, TC/Car/EPDM Esant nepakankamai specifikacijai, nėra galimybės užtikrinti pasiūlymo atitikties reikalavimams. Tikimės, kad atsižvelgsite į šį prašymą ir koreguosite pirkimo dokumentus atitinkamai. | Atkreipiame dėmesį, kad ne tik Jūsų nurodomoms, bet ir visoms kitoms perkamų sandariklių pozicijoms yra pateikiama tokios pačios apimties informacija – perkamo sandariklio gamintojas ir jo modelis. Pagal šią informaciją iš gamintojo galima gauti duomenis apie perkamas prekes. Atsižvelgiant į tai nepašaliname Jūsų klausime nurodomų sandariklių iš perkamų prekių sąrašo. Papildomai Jūsų paminėtoms sandariklių pozicijoms nurodome informaciją apie siurblius, kuriems perkami Ssndarikliai: - Siurblys Vogel MPV 125.2/1 SB 111-9002, Art. 4128791; - Siurblys Ebara EVMG 45 6-2F5, Ser. G2NGD1SF1; - Siurblys Bombas Ideal 8VS76/4/21/4F, Ser. 282600-10. |

Pirkimų projektų vadovė Ieva Bučinskaitė, Mob. +370 687 70498