Jurbarko rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdo viešąjį pirkimą „Pilies Sodo 2-osios g. (Nr. jrm19671) kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo numeris 3922279) (toliau - Pirkimas).

Tiekėjo pateikti klausimai (kalba netaisyta):

„TS-01 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

3.Taip pat prieš darbų pradžią yra išardomi esami šaligatviai iš betoninių trinkelių su vejos bortais

bei esamų gatvių bordiūrai ir yra išardoma esama a/b danga. Visas statybinis laužas turi būti

išvežtas į statybinių atliekų sąvartyną. Prašom pateikti išardomų šaligatvių trinkelių, bortų ir asfalto dangos kiekius.

1.2. TS-01 Šalinami lapuočiai medžiai – 2m3. Kokia medžių atkuriamoji vertė?

3. Vertikalusis ženklinimas

3.1. TS-10 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų(d=76,1x2,0 mm) pastatymas vnt./m 5/18

3.2. TS-10 Kelio ženklai, jų paviršiaus plotas vnt/m2 6/2,52 . Kelio ženklai 6 vnt, o atramos 5 vnt. Prašom patikslinti.“

Atsakymai į pateiktus klausimus:

- Išardomų šaligatvių trinkelių, bortų ir asfalto dangos kiekis 48 m2.

- Rangovui nereikia įsivertinti medžių atkuriamosios vertės.

- Įsivertinti taip, kaip nurodyta projekte.