## Lapas1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Eil. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Perkamas kiekis
1 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo rinkinys
1.1 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys viso Žmogaus egzomo ir mitochondrijų DNR praturtinimui bei bibliotekų paruošimui naujos kartos sekoskaitai | Reagentų rinkinys turi būti skirtas viso žmogaus egzomo (koduojančių genomo sričių) ir mitochondrijų DNR praturtinimui bei DNR fragmentų bibliotekų paruošimui sekoskaitai, veikiančiai sintezės principu. Reikalavimai taikiniams ir padengimui: • Turi būti užtikrintas visų kliniškai reikšmingų sričių nuskaitymas, įskaitant visus iki šiol aprašytus galimai patogeninius / patogeninius variantus, nurodytus ACMG 3.1, ClinVar, COSMIC, ClinGen duomenų bazėse. • Turi būti nuskaitoma visa mitochondrijų DNR (ChrM, 16 659 bp, 37 genai). • Minimalus taikinių sričių dydis – ne mažesnis kaip 37 Mb; maksimalus – ne didesnis kaip 45 Mb. Sekoskaitos kokybės kriterijai: • Nuskaitytų „on-target“ sričių dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 80 %. • Nuskaitytų sričių padengimo vienodumas (angl. uniformity) turi siekti ne mažiau kaip 90 %. DNR bibliotekų paruošimo reikalavimai: • Minimalus pradinės DNR kiekis – 10 ng. • Turi būti taikoma fermentinė DNR fragmentacija. • Reagentai turi būti suderinami su unikaliais dvigubais molekuliniais indeksais (angl. unique dual indexes). • Rinkinys turi būti tiekiamas kartu su visais būtiniais komponentais, įskaitant magnetines daleles mėginių išvalymui ir hibridizacijos reakcijoms. Kartu su reagentų rinkiniu komplektacijoje gali būti tiekiami indeksai. • Mėginių mišinio sukoncentravimas prieš hibridizaciją negali trukti ilgiau nei 1 val. Hibridizacijos ir mėginių paruošimo reikalavimai: • Mėginiai turi būti sumaišomi (angl. pooling) prieš hibridizaciją, po 8–16 mėginių vienoje reakcijoje. • Turi būti naudojama hibridizacija grįsta praturtinimo technologija. • Turi būti galimybė atlikti greitą hibridizaciją, kurios trukmė nuo 15 min iki 4 val. • Mėginių koncentracijos normalizacija turi būti vykdoma naudojant magnetines daleles: o arba normalizuojant koncentraciją po bibliotekų paruošimo, o arba atliekant tūrinę mėginių normalizaciją prieš hibridizaciją. Suderinamumas su automatizacijos sistema: • Reagentai turi būti suderinami su laboratorijoje esančia automatizuota robotine sistema Tecan Fluent 480. • Jei protokolas konkrečiam reagentų rinkiniui dar nėra įdiegtas Tecan sistemoje, tiekėjas privalo užtikrinti jo įdiegimą*. • Tiekėjas taip pat turi atlikti bandomąjį leidimą, naudodamas savo tiekiamus reagentus. | Rinkinys, 96 reakcijos | 30 | 30 rinkinių
1.2 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai (I) | Molekulinių indeksų rinkinys, skirtas mėginių žymėjimui ir multiplikavimui, skirtas darbui kartu su DNR fragmentų bibliotekos paruošimo ir praturtinimo rinkiniais, ruošiant biblioteką naujos kartos sekoskaitai, grįstai sintezės principu. Rinkinys apima 96 unikalius 10 bp ilgio indeksus, leidžiančius efektyviai identifikuoti iki 96 mėginių per vieną sekoskaitos sesiją. Sudarytas iš A tipo indeksų. Indeksų skaičius: 96 unikalūs indeksai (10 bp ilgio). Reakcijų skaičius: 96 mėginiai. Suderinamumas: Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais ir 1.1. punkto reagentų rinkiniais. | Rinkinys | 10 | 10 rinkinių
1.3 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai (II) | Molekulinių indeksų rinkinys, skirtas mėginių žymėjimui ir multiplikavimui, skirtas darbui kartu su DNR fragmentų bibliotekos paruošimo ir praturtinimo rinkiniais, ruošiant biblioteką naujos kartos sekoskaitai, grįstai sintezės principu. Rinkinys apima 96 unikalius 10 bp ilgio indeksus, leidžiančius efektyviai identifikuoti iki 96 mėginių per vieną sekoskaitos sesiją. Sudarytas iš B tipo indeksų. Indeksų skaičius: 96 unikalūs indeksai (10 bp ilgio). Reakcijų skaičius: 96 mėginiai. Suderinamumas: Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais ir 1.1. punkto reagentų rinkiniais.. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
1.4 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai (III) | Molekulinių indeksų rinkinys, skirtas mėginių žymėjimui ir multiplikavimui, skirtas darbui kartu su DNR fragmentų bibliotekos paruošimo ir praturtinimo rinkiniais, ruošiant biblioteką naujos kartos sekoskaitai, grįstai sintezės principu. Rinkinys apima 96 unikalius 10 bp ilgio indeksus, leidžiančius efektyviai identifikuoti iki 96 mėginių per vieną sekoskaitos sesiją. Sudarytas iš C tipo indeksų. Indeksų skaičius: 96 unikalūs indeksai (10 bp ilgio). Reakcijų skaičius: 96 mėginiai. Suderinamumas: Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais ir 1.1. punkto reagentų rinkiniais.. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
1.5 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai (IV) | Molekulinių indeksų rinkinys, skirtas mėginių žymėjimui ir multiplikavimui, skirtas darbui kartu su DNR fragmentų bibliotekos paruošimo ir praturtinimo rinkiniais, ruošiant biblioteką naujos kartos sekoskaitai, grįstai sintezės principu. Rinkinys apima 96 unikalius 10 bp ilgio indeksus, leidžiančius efektyviai identifikuoti iki 96 mėginių per vieną sekoskaitos sesiją. Sudarytas iš D tipo indeksų. Indeksų skaičius: 96 unikalūs indeksai (10 bp ilgio). Reakcijų skaičius: 96 mėginiai. Suderinamumas: Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais ir 1.1. punkto reagentų rinkiniais.. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
Papildomos sąlygos:
1. komisijai pareikalavus, gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.
2. Reagentai turi būti suderinami su Tecan Fluent 480 robotine sistema*. Jei siūlomų reagentų protokolas nėra įdiegtas, kartu su rinkiniais turi būti užtikrinamas Tecan robotinės sistemos protokolo įdiegimas. Jei įdiegiamas naujas protokolas, atliekamas bandomasis leidimas su tiekėjo siūlomais ir pateiktais reagentais įdiegimui.
3. Atitikimas techninei specifikacijai vertinamas peržiūrint pateiktus dokumentus ir pirkimų komisijai paprašius atlikus 8 testinių mėginių DNR fragmentų bibliotekų paruošimą, naudojant automatizuotą robotinę sistemą, ir sekoskaitą.
* instaliuotas Tecan darbinis protokolas darbui su Illumina DNA Prep with Exome 2.5 Enrichment