1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAUSO HIDROMASAŽO PRIETAISAS

1 lentelė „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektavimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sauso hidromasažo prietaisas - 2 vnt. |  | (nurodyti modelį, gamintoją, šalį) |
| 2. | Įrenginys veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų | Būtina |  |
| 3. | Valdymo pultas | Būtina |  |
| 4. | Valdymo pulte matomi parametrai | 1. Procedūros laikas 2. Masažo būdas 3. Vandens temperatūra 4. Masažuojama sritis |  |
| 5. | Procedūros laiko nustatymas | - Galimybė laisvai vartotojui nustatyti gydymo procedūros (programos) trukmę ribose ne mažesnėse kaip nuo 1 iki 30 min - Trukmės nustatymo žingsnis ne daugiau 1 min. 3. Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai |  |
| 6. | Masažo programos | 1. Iš anksto nustatytos gydymo programos, ne mažiau kaip 8 2. Vartotojo sukuriamos programos, ne mažiau kaip 10. |  |
| 7. | Masažo režimų reguliavimas | 1.Galimybė reguliuoti intensyvumo lygį; 2. Galimybė pasirinkti masažo greitį. |  |
| 8. | Masažo atlikimo technikos (būdai) | Ne mažiau kaip 7 masažo technikos |  |
| 9. | Išankstinio vandens pašildymo funkcija | Temperatūros nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 25 iki 40°C |  |
| 10. | CE ženklas | Būtina |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |

2 lentelė „Kokybės parametrai“

| Parametrai vertinami balais | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinė paciento ūgio matavimo funkcija | Yra/nėra |  |
| 2. | Pneumatinis pėdų palaikymo modulis su reguliuojamo stiprumo masažu | Yra/nėra |  |
| 3. | Masažui naudojamų purkštukų skaičius ne mažiau 4 | Yra/nėra |  |
| 4. | Galimybė keisti veikiančių vandens purkštukų skaičių | Yra/nėra |  |
| 5. | Atlenkiamas gaubtas paciento privatumui | Yra/nėra |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes. 2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

Pirkimo sąlygų ... priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Tiekėjo pasiūlymo kaina šiam pirkimui negali viršyti ....... Eur be PVM, ... Eur su PVM. Tiekėjo, kuris pasiūlys didesnę kaip ..... Eur be PVM, ... Eur su PVM kainą, perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina, ir toks pasiūlymas bus atmetamas.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kriterijus:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 70 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 30 |
| 2.1. | Automatinė paciento ūgio matavimo funkcija | Y1 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.2. | Pneumatinis pėdų palaikymo modulis su reguliuojamo stiprumo masažu | Y2 =15 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -15 balų |
| 2.3. | Masažui naudojamų purkštukų skaičius ne mažiau 4 | Y3 =5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -5 balai |
| 2.4. | Galimybė keisti veikiančių vandens purkštukų skaičių | Y4 = 2 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -2 balai |
| 2.5. | Atlenkiamas gaubtas paciento privatumui | Y5= 3 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra -3 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 2 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

_______