1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILDOMAS ELEKTRINIS MASAŽO STALAS

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektavimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildomas elektrinis masažo stalas (2 vnt.) |  | Nurodyti modelį, gamintoją |
| 2. | Ne mažiau 2 dalių gulimas paviršius | Būtina |  |
| 3. | Šildomas čiužinys | Būtina |  |
| 4. | Čiužinio tankis: | ≥30 kg / m³ |  |
| 5. | Čiužinio storis: | ≥ 12 cm |  |
| 4. | Veido išėma | Būtina |  |
| 6. | Reguliuojami šoniniai porankiai | Būtina |  |
| 7. | Elektrinis reguliavimas leidžia savarankiškai reguliuoti stalo aukštį ir galvos bei kojų atramų kampus. | Būtina |  |
| 8. | Variklių skaičius | ≥ 3 varikliai |  |
| 9. | Rankinis valdymo pultas | Būtina |  |
| 10. | Aukščio reguliavimo ribos | ≥ (66 – 86 cm) |  |
| 11. | Stalo ilgis | ≥ 195 cm |  |
| 12. | Bendras stalo plotis | ≥ 74 cm |  |
| 13. | Stalo svoris | ≤ 110 kg |  |
| 14. | Stalo keliamoji galia | ≥ 175 kg |  |
| 15. | El. maitinimas: | 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz |  |
| 16. | CE sertifikatas | Būtina |  |
| 17. | Garantija | Ne trumpesnė 12 mėn. |  |

KOKYBINIAI KRITERIJAI
- 0 balų skiriama, jeigu papildoma Šildomo masažo stalo  garantinio termino trukmė nurodoma 0 metų;

- 5 balai skiriami, jeigu papildoma Šildomo masažo stalo garantinio termino trukmė nurodoma 1 metai;

- 10 balų skiriami, jeigu papildoma Šildomo masažo stalo garantinio termino trukmė nurodoma 3 metai.