TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KANIULĖMS IR VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS, SKIRTOMS KARDIOCHIRURGINĖMS OPERACIJOMS ĮSIGYTI

| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Galima siūlyti kaniules, kurių charakteristikos (techniniai duomenys) artimos nurodytoms specifikacijos techniniuose reikalavimuose, t. y. diametras gali skirtis nuo nurodyto ±1F arba ±1mm (kaniulėms nuo 14 F). - Visos priemonės turi būti sterilios (simbolis ant pakuotės), vienkartinės (pažymėta simboliu), su numatyta pakuotės atidarymo vieta ir ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data bei galiojimo laikas, kuris negali būti trumpesnis nei 2 metai. - Tiekėjas, siūlydamas prekę, privalo pateikti siūlomos prekės pavyzdį, o jei siūlomi analogiškos prekės keli dydžiai, tiekėjas gali pateikti tik vieną dydį. - Sterilumui užtikrinti būtinos dvigubos (vokelis/dėžutė) pakuotės. Antroje dėžutėje turi būti ne daugiau nei 40 vnt. pirminių pakuočių. - Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą ir sertifikatus (pateikti CE sertifikatus ar jiems lygiaverčius dokumentus). - Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai |  |  |  |
| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Privalomieji techniniai reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| 1. | Bi-kavalinė femoralinė kaniulė | - Lanksti, užsilenkimui atspari; - diametras 24/29 F ir 30/33 F konektorius 1/2"; - žymos ant kaniulės įvedimo gylio nustatymui; - ilgis 65-75 cm. | 10 |
| 2. | Koronarinis siurblys suaugusiems | - Kietas; - kampinis (30o), su sustorėjusiu galu („bulb“ tipo arba lygiavertis), su angomis šonuose; - be vakuumo kontrolės angos rankenoje; - išorinė siurblio jungtis 1/4"; - vidinis įsiurbimo angos diametras turi būti 4,0 ± 0,2 mm; - įsiurbtas turinys visame siurblio ilgyje turi būti matomas (visas siurblys turi būti pagamintas iš skaidraus plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos). | 2 000 |
| 3. | Perkutaninė, femoralinė arterinė kaniulė | - Lanksti, užsilenkimui atspari; - su pravedėju; - skirta antegradinei kojos kraujotakai užtikrinti esant veno-arterinės EKMO femoralinei kaniuliacijai; - Galimi dydžiai: 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10 Fr - turinti Luer male tipo ar lygiavertę jungtį pajungimui prie kaniulės; | 40 |
| 4. | Kraujo kūnelių atskyrimo Sistema skirta darbui su Haemonetics CellSaver Elite | - Turi įeiti centrifuga, vamzdeliai, plastikinės talpos ir kt. būtinos priemonės (pilnas priemonių rinkinys) - Centrifūginio indo talpa 225ml. | 40 |
| 5. | Ekstrakorporinis citokinų absorberis | - Iš kraujo turi absorbuoti: - Naujuosius antiagregantus tikagrelorą, rivaroksabaną - citokinus, toksinus, uždegiminius mediatorius, - bilirubiną, mioglobiną ir kitus metabolitus. - Turi būti galimybė jungti prie DKA, EKMO, ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos mašinų, arba kaip atskirą prietaisą prie išorinio kraujo apytakos rato. - Absorberio bendras tūris 300 ml +/- 1 ml. - Ekstrakorporinis kraujo tūris 150 ml +/- 1 ml. - Kraujo tėkmės greitis ne siauresnėse ribose nei 100 - 700 ml/min. - Maksimalus spaudimo lygis ne mažesnis nei 760 mmHg. - Turi būti pagamintas iš biologiškai suderinamų polimerinių rutuliukų arba lygiavertės medžiagos, absorbcijos plotas ne mažiau nei 40000 m2. - Turi absorbuoti hidrofobines medžiagas ne mažesnes nei 60 kDa, neaktyvinti krešėjimo ir nepašalinti imunoglobulinų ar krešėjimo faktorių. - Maksimali absorberio panaudojimo trukmė ne mažiau nei 24 valandos. - Gamintojo deklaruojama maksimali tęstinio gydymo trukmė ne mažiau nei 7 paros. | 30 |