pREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – SGD technologinių valdymo sistemų įranga ir jos montavimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

SGD technologinių valdymo sistemų įranga ir jos montavimas (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

- Pagal pateiktas išorės ir vidaus audito rekomendacijas, bei norint atitikti Nacionalinės Kibernetinės Saugos Centro (toliau - NKSC) ir Krašto Apsaugos Ministerijos (toliau - KAM) keliamus reikalavimus įmonėms, valdančioms Ypatingos Svarbos Informacinę Infrastruktūrą (toliau - YSII) reikalinga įgyvendinti reikalavimus Suskystintų Gamtinių Dujų Terminalo (toliau - SGDT): atnaujinti automatines valdymo sistemas (toliau - AVS) tam, kad būtų užtikrintas patikimas Suskystintų Gamtinių Dujų Terminalo (toliau - SGDT) darbas ateinantiems 10 metų.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - SGD TECHNOLOGINIŲ VALDYMO SISTEMŲ ĮRANGA IR JOS MONTAVIMAS |  |
| --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| 3.1.1. | Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi: 1) Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma (taip pat ir perdavimo – priėmimo aktai) turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. 2) Siekti, kad būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių; 3) Siekti, kad būtų sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; 4) Siekti kad būtų naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; 5) Susidariusias atliekas iš Užsakovo teritorijos privaloma perduoti jas atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atitinkamo tipo atliekas, užtikrinant, kad atliekos teisės aktuose ar valstybės institucijų išduotuose leidimuose nustatytais terminais ir būdais bus sutvarkytos pagal teisės aktų reikalavimus. 6) Siekti, kad Tiekėjo specialistai, esant poreikiui, atvykimui į vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 7) Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui; 8) Siekti, kad būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos vietos esantis specialistas. 9) Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri įdiegta pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus). |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| 3.1.2. | Tiekėjo siūlomi darbai ir įranga turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Tiekėjo siūlomi darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SGD technologinių valdymo sistemų įranga ir jos montavimas | kompl. | 1 |

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ SGDT terminalas, Dujų apskaitos stotis

- 6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

- Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Tiekėjui reikalingus Sutarties vykdymui dokumentus.

- Visai perkamai Tiekėjo siūlomai technologinei įrangai ir/ar įrenginiams turi būti taikoma 2 metų gamintojo garantija. Garantijos galiojimo laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai savo sąskaita šalinti visus garantinius įrangos ir/ar įrenginių sutrikimus, esant poreikiui keisti sugedusią įrangą ir/ar įrenginius naujais.

- PRIEDAI (Priedai Nr. 1-13 yra KONFIDENCIALI INFORMACIJA. Teikiama atrinktiems kandidatams)

- Darbų apimtis

- Priedas Nr. 1 – 	Automatikos dalies techniniai reikalavimai Rev. 2.5

- Priedas Nr. 2 –	Valdymo sistemų architektūra su pažymėtomis AVS neįeinančiomis į atnaujinamų AVS sąrašą

- Priedas Nr. 3 –	FAT dokumentų formos

- Priedas Nr. 4 –	SAT dokumentų formos

- Priedas Nr. 5 –	SIT dokumentų formos

- Priedas Nr. 6 –	„Kilpų“ tikrinimo protokolai

- Priedas Nr. 7 –	AVS projekto pavyzdys

- Priedas Nr. 8 –	FSRU, krantinės ir gamtinių dujų vamzdyno valdymo sistemų filosofija

- Priedas Nr. 9 –	Įėjimų išėjimų sąrašas ir legenda

- Priedas Nr. 10  – Loginės schemos

- Priedas Nr. 11 – Krantinės projektas

- Priedas Nr. 12  – Vamzdynų, DAS projektas

- Priedas Nr. 13 – HAZOP dokumentacija

Visa dokumento apimtis bus teikiama kartu su kvietimu teikti pirminius pasiūlymus tik pasirašiusiems ir kartu su paraiška pateikusiems Konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį.