TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13956/25) [INTP25] VANDENTIEKIO VAMZDYNO REMONTAS VILNIAUS  MT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra “

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas –(PU-13956/25) [INTP25] Vandentiekio remontas Vilniaus MT (toliau - Darbai)

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis

  - Pirkimo objektas ir apimtys pateikti Lentelėje Nr.1

Lentelė Nr.1

| Eil.nr. | Pirkimo objekto apimtys | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vamzdžio paklojimas gręžimo būdu, adresas Liepkalnio g. 81, Vilnius | m. | 170 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

3.1.1. Reikia pakloti d110 vamzdį gręžimo būdu nuo įvadinės sklendės iki meistrijos administracinio pastato (viso 170 m.), pastato viduje pajungti esamo vamzdyno perdarant paskirstymo mazgą. Reikalinga geodezinė nuotrauka.

3.1.2. Atliekami vandentiekio vamzdyno remonto darbai Vilniaus MT teritorijos ribose adresu Liepkalnio g. 81, Vilnius. Administracinio pastato unikalus numeris 1095-4005-2139.

3.1.3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas remonto darbams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatyti reikalavimai.

3.1.4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.

3.1.5. Rangovas turi galimybę apsilankyti objekte, prieš pateikdamas pasiūlymą.

3.1.7. Seno demontuoto vamzdyno išvežimu ir utilizavimu pasirūpina Vilniaus meistrija.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Rangovas privalo atlikti darbus ne vėliau per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

    - Darbų vykdymo laikas: I-IV 7.00 – 15.30, V 7.00 – 14.30, pietūs 11-12 val.

Atsakingas Užsakovo atstovas objekte – Vilniaus meistrijos mechanikos inžinierius Jurijus Stepanavičius, +370 612 99172.

  - Kokybė

4.3.1. Rangovas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Atlikti darbai turi atitikti LR galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.

    - Atliktiems darbams suteikiamas 5 metų ir įrangai 2 metų garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus dienos.

    - Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Atlikus Darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą.

Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia sąskaitą per informacinę sistemą “SABIS”. Rangovo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta darbus užsakiusio Užsakovo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas padalinys/ kelių tarnyba.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Medžiagų ir darbų kiekis

Priedas Nr. 2 – Teritorijos nuotrauka

Priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vamzdis d110 | m. | 170 |
| 2. | Vamzdis d63 | m. | 50 |
| 3. | Sklendės, trišakiai | Vnt. | 10 |
| 4. | Vamzdžiai, jungtys, sklendės įvado rekonstrukcijai | Kompl. | 1 |
| 5. | Papildomos medžiagos | Kompl. | 1 |
|  | Remonto paslaugos |  |  |
| 1. | Vamzdyno paklojimas, gręžimas | m. | 170 |
| 2. | Šulinių perjungimas | Vnt. | 2 |
| 3. | Vidaus darbai | Kompl. | 1 |
| 4. | Ekskavatoriaus darbas | Kompl. | 1 |
| 5. | Nenumatyti darbai | Kompl. | 1 |

Teritorijos nuotrauka: