## Vandentiekio ir nuotekų šalinim
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė SG-4442 Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, Kaune, kapitalinio remonto darbai
Statinys 1Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, Kaune, kapitalinio remonto darbai
Žiniaraštis 3 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
nr. | aprašymai | vnt |  | Vnt. kaina | Iš viso
1. Šaltas vandentiekis V1, Karštas vandentiekis T3. Demontuojami tinklai
1 | Esamų vandentiekio vamzdynų, d16-d25mm demontavimas ir utilizavimas | m | 15
2 | Esamos šalto vandentiekio d15 su uždarimo ventiliais subaspakaitos demontaimas | vnt. | 1
3 | Statybinio laužo išvežimas | t | 0.1
| 2. Projektuojamos sistemos |  | 0
1 | Daugiasluoksnis metalizuotas vamzdis PEX-AL-PEX d16 mm su fasoninėm dalim | m | 16
2 | Daugiasluoksnis metalizuotas vamzdis PEX-AL-PEX d20 mm su fasoninėm dalim | m | 20
3 | Daugiasluoksnis metalizuotas vamzdis PEX-AL-PEX d25 mm su fasoninėm dalim | m | 8
4 | PEX-AL-PEX vamzdyno fasoninės dalis | kompl. | 1
5 | Vamzdyno tvirtinimo detalės | vnt | 42
6 | Antikondensacinė putų polietileno izoliacija, PEX-AL-PEX vamzdžiui, siz-20mm, kai vamzdyno d16mm (stovai, magistralės) | m | 2
7 | Antikondensacinė putų polietileno izoliacija, PEX-AL-PEX vamzdžiui, siz-20mm, kai vamzdyno d20mm (stovai, magistralės) | m | 16
8 | Antikondensacinė putų polietileno izoliacija, PEX-AL-PEX vamzdžiui, siz-20mm, kai vamzdyno d25mm (stovai, magistralės) | m | 8
9 | Putų polietileno izoliacija, plastikiniam daugiasluoksniam vamzdžiui d16mm vamzdžiui, siz-9mm | m | 14
10 | Putų polietileno izoliacija, plastikiniam daugiasluoksniam vamzdžiui d20mm vamzdžiui, siz-9mm | m | 4
11 | Rutulinis žalvarinis ventilis su išardoma jungtimi, PN16, max100°C, DN15mm | vnt. | 4
12 | Atbulinis vožtuvas, PN16, 5..60°C, DN15mm | vnt. | 2
13 | Rutulinis žalvarinis ventilis su išardoma jungtimi, PN16, 5..60°C, DN20mm | vnt. | 1
14 | Prietaisinė alkūnė, Ø16/DN15mm | vnt. | 11
15 | Kampinis prietaisų pajungimo ventilis, DN15 | vnt. | 11
16 | Elektrinis vandens šildytuvas V15 l, 2,0 kw su termostatiniu ventiliu ir pamaišymo mazgu montuojamas po praustuvu | kompl. | 1
17 | Elektrinis vandens šildytuvas V50 l, 2,0 kw su termostatiniu ventiliu ir pamaišymo mazgu | kompl. | 1
18 | Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir dezinfekavimas | m | 42
19 | Konstrukcijų priešgaisrinis kirtimas vamzdynų | vnt. | 3
12 | Prisijungimas pie esamų vandentiekio tinklų | kompl. | 1
3. Vandens subapskaitos mazgas
1 | Šalto vandens skaitiklis, d15 Qnom = 1,5 m3/h, Qmaks = 3,0 m3/h | kompl. | 1
2 | Rutulinis žalvarinis ventilis su išardoma jungtimi, PN16, 5..60°C, DN15mm | vnt. | 2
3 | Drenažinis ventilis DN15mm vandens išleidimui | vnt. | 1
4. Esamų sistemų demontavimas (F1, L1)
1 | Esamų sanitarinių prietaisų demontavimas | vnt. | 3
2 | Emasų nuotekų vamzdynų demontavimas d50 | m | 2
3 | Emasų nuotekų vamzdynų demontavimas d110 | m | 23
4 | Esamų įlajų demontavimas | vnt. | 1
5 | Esamų grindų ardymas (plytelės, betonas) ir šiukšlių išvežimas iki 25 km atstumu | t | 4
5. Projektuojamos buitinės nuotekos F1
1 | PVC moviniai vamzdžiai d110 klojamas po žeme | m | 20
2 | PVC moviniai vamzdžiai d50 klojamas po žeme | m | 2
3 | PP betriukšmis movinis vamzdynas ∅ 110mm jungiamas movomis kartu su movinėmis fasoninėmis ir tvirtinimo dalimis (stovai, atšakos į prietaisus tiesiami atvirai ar sienų konstrukcijoje) | m | 7
4 | PP betriukšmis movinis vamzdynas ∅ 50mm jungiamas movomis kartu su movinėmis fasoninėmis ir tvirtinimo dalimis (stovai, atšakos į prietaisus tiesiami atvirai ar sienų konstrukcijoje) | m | 4
5 | Išlyginamojo smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiu 0,15 m | m3 | 2
6 | Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu 0,30 m virš vamzdžio ir jo sutankinimas rankiniu būdu | m3 | 4
7 | Grunto užpilimas | m3 | 9
8 | Grunto išvežimas | m3 | 6
9 | Žemės darbai, kasimas rankinių būdu | m3 | 15
10 | Plastikinio vamzdyno fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, movos, perėjimai) | kompl. | 1
11 | Vamzdynų laikikliai d110 nuotekų vamzdžiams su gumine tarpine | vnt | 7
12 | Vėdinimo kaminėlis plastikiniam vamzdžiui su perėjimo per stogą sandarinimo detale, d110 | vnt | 1
13 | Pravala su grindų pravalos liuku (įskaitant grindų apdailą), d110 | vnt | 3
14 | Revizija, d110 | vnt. | 2
15 | Revizinės durelės aptarnavimui, 400x300 | vnt. | 1
16 | Priešgaisrinė apkaba d110 nuotekų vamzdžiui | vnt. | 2
17 | Savitakinių vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 33
18 | Prisijungimas prie esamo buitinio nuotekų vamzdyno d110 | kompl. | 1
6. Sanitariniai prietaisai
1 | Pakabinamas keramikinis klozetas žmonėms su negalia su nuplovimo bakeliu, šalto vandens pajungimo žarnele, prietaiso pajungimo alkūne, tvirtinimo elementais, su kietu baltu dangčiu, sėdyne, porankiais ir kt. komplektuojančiomis detalėmis | kompl. | 1
2 | Potinkinis WC rėmas, komplekte su pajungimo alkūne, tvirtinimo elementais, garsą slopinančia tarpine ir vandens nuleidimo mygtuku | kompl. | 1
3 | Pakabinamas keraminis praustuvas žmonėms su negalia su chromuotu sifonu, chromuotų svirtinių maišytuvų, tvirtinimo elementais ir kt. komplektuojančiomis detalėmis | kompl. | 1
4 | Įmontuojama į stalviršį nerūdijančio plieno plautuvė su chromuotu sifonu, tvirtinimo elementais ir kt. komplektuojančiomis detalėmis | kompl. | 1
5 | Chromuotas svirtinis maišytuvas aukštas, su tvirtinimo detalėm | kompl. | 1
6 | Lanksti dužo žarnelė su tvirtinimo elementais žmonems su negalia | kompl. | 1
7 | Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis, kvapų uždorium ir sifonu, d50 | kompl. | 2
7. Lietaus nuotekų sistema L1
1 | Elektra šildoma įlaja su lapų gaudykle, perėjimu per stogą ir sandarinimo detalėmis, d110 (įskaitant pajungimo laidus) | kompl. | 1
2 | Plastikinis, PVC nuotekų vamzdis, d110 (stovai) | m | 6
3 | PVC moviniai vamzdžiai d110 klojamas po žeme | m | 14
4 | Plastikinio vamzdyno fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, movos, perėjimai) | kompl. | 1
5 | Išlyginamojo smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiu 0,15 m | m3 | 1.05
6 | Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu 0,30 m virš vamzdžio ir jo sutankinimas rankiniu būdu | m3 | 2.1
7 | Grunto užpilimas | m3 | 6
8 | Grunto išvežimas iki 5 km | m3 | 2
9 | Žemės darbai, kasimas rankinių būdu | m3 | 7.1
10 | Vamzdynų laikikliai d110 nuotekų vamzdžiams su gumine tarpine | vnt | 6
11 | Priešgaisrinis konstrukcijų kirtimas vamzdynų d110 | kompl. | 1
12 | Revizija, d110 | vnt. | 1
13 | Revizinės durelės aptarnavimui, 400x300 | vnt. | 1
14 | Pravala, d110 grindų pravalos liuku | kompl. | 1
15 | PVC d110 stovų šiluminė izoliacija 20 mm storio su aliuminio folijos danga nuo rasojimo: | m | 6
16 | Vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 20
17 | Išvado per pastato pamatą hermetizavimas d110 | kompl. | 1
18 | Prisijungimas d110 šulinyje, sandarinias hermetizavimas | vnt | 1
19 | Komunikacijų nužymėjimas | kompl. | 1
8. Kondensato surinkimo sistema K
1 | Plastikinis vamzdis kondensato surinkimui, d25 | m | 15
2 | Plastikinis vamzdis kondensato surinkimui, d32 | m | 23
3 | Plastikinio vamzdyno fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, movos, perėjimai) | kompl. | 1
4 | Vėdinimo įrenginių kondensato surinkimui sifonas su hidrouždoriu ir mechaniniu kvapų uždoriu ir šiukšlių surinktuvu – pravala: d25 | kompl. | 8
5 | Vėdinimo įrenginių kondensato surinkimui sifonas su hidrouždoriu ir mechaniniu kvapų uždoriu ir šiukšlių surinktuvu – pravala: d32 | kompl. | 1
6 | Vamzdžių perėjimų per sienas ir perdangas dėklai su priešgaisriniu užtaisymu DN 25 -32 mm | kompl. | 9
7 | Sistemos hidraulinis bandymas | m | 38
8 | Pasijungimas į projektuojamus buities nuotekų stovus DN 110 mm per slėgio gesinimo kilpą | kompl. | 1
Viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis
Viso žiniaraštyje su PVM
Pastaba: 1. Vamzdynų užtaisymas gipso kartonų, šachtos mūrijimo kiekiai, grundų atstatymo kiekiai įvertinti SA dalyje