## 7. ŠVOK
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė SG-4442 Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, Kaune, kapitalinio remonto darbai
Statinys 1Administracinės paskirties pastato Veiverių g. 35A, Kaune, kapitalinio remonto darbai
Žiniaraštis 7 Šildymas-vėdinimas ir oro kondicionavimas
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
Nr. | aprašymai | vnt |  | Vnt. kaina | Iš viso
1 Šildymas
1 | Kolektorius šildymui, komplektuojamas su srauto matuokliais, galinėmis sekcijomis, su tvirtinimo laikiklių komplektu, su 3/4" eurokonusais 12 žiedų | kompl | 1
2 | Potinkinė spintelė reguliuojamam kolektoriui tvirtinti, pagaminta iš galvanizuoto plieno, ant universalių atramų, su užraktu, RAL 9010: 12 žiedų | kompl | 1
3 | Daugiasluoksnis vamzdis šildymui d16x2,0 su apsauginiu šarvu | m | 370
4 | Rutulinis ventilis DN25 prie kolektoriaus | vnt | 2
5 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 11V 500x600 | kompl | 2
6 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 11V 500x700 | kompl | 2
7 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 11V 500x1600 | kompl | 1
8 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu11V 500x1800 | kompl | 1
9 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 11V 500x2300 | kompl | 1
10 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 11V 500x2600 | kompl | 1
11 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 22V 500x700 | kompl | 1
12 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 22V 500x800 | kompl | 2
13 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 22V 500x900 | kompl | 2
14 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 22V 500x1600 | kompl | 1
15 | Plieninis radiatorius, su apatiniu vamzdžių pajungimu 22V 500x2000 | kompl | 1
16 | Termostatinis elementas su skysčio užpildu | vnt. | 15
17 | Automatinio reguliavimo vožtuvai (termostatinė galava) | vnt. | 15
18 | H jungtis | vnt. | 15
19 | Automatiniai nuorintojai | vnt. | 15
20 | Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdžiai, izoliuoti šilumine kevaline izoliacija 40mm, d28x1,5 | m | 6
21 | Hidraulinis ir šiluminis šildymo sistemų bandymas ir hidraulinis balansavimas | kompl | 1
22 | Sistemos užpildymas | kompl | 1
23 | Tvirtinimo ir fasaninės dalys plieniniai presuojamam vamzdžiui | kompl | 1
24 | Tvirtinimo ir fasaninės dalys plastikiniam daugiasluoksniui vamzdžiui | kompl | 1
25 | Skylių gręžimas ir užtaisymas | kompl | 1
| 2 Demontavimas |  | 0
1 | Esamų šildymo sistemos vamzdynų (stovų ir magistralių), uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas | M | 30
2 | Esamų radiatorių ir trieigių ventilių prie esamų radiatorių demontavimas | kompl | 10
3 | Statybinio laužo išvežimas į sąvartyną | t | 5
3. Vėdinimas. Sistema AHU-1
1 | Oro tiekimo/šalinimo kamera palubinė 672/672m³/h; 150/150Pa; su priešsroviniu plokšteliniu šilumokaičiu; el. šildymo sekcija 1,0kW; pirminio pašildymo sekcija 1,0kW; variklių el. galia 2x176W; 1-230V; 84kg; matmenys 875x344x1365mm | kompl | 1
2 | Oro padavimo plafonas d100 | vnt | 15
3 | Oro šalinimo plafonas d100 | vnt | 10
4 | Oro šalinimo plafonas d125 | vnt | 1
5 | Cinkuotos skardos ortakis d100 ir fasoninės detalės | m | 90
6 | Cinkuotos skardos ortakis d125 ir fasoninės detalės | m | 18
7 | Cinkuotos skardos ortakis d160 ir fasoninės detalės | m | 6
8 | Cinkuotos skardos ortakis d200 ir fasoninės detalės | m | 18
9 | Cinkuotos skardos ortakis d250 ir fasoninės detalės | m | 18
10 | Oro srauto reguliatorius d100 | vnt | 17
11 | Oro srauto reguliatorius d125 | vnt | 2
12 | Triukšmo slopintuvas d250; L=600mm | vnt | 4
13 | Atbulinės traukos sklendė d250 | vnt | 4
14 | Oro šalinimo kaminėlis d250 | vnt | 1
15 | Oro tiekimo grotos 350x350 | vnt | 1
16 | Šilumos izoliacija 50mm storio su aliuminio folija | m2 | 10
17 | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | kompl | 1
18 | Montavimo, tvirtinimo medžiagos | kompl | 1
19 | Statybos - montavimo, sistemos paleidimo darbai | kompl | 1
20 | Metalas ir rėmai tvirtinimui ant stogo | kompl | 1
21 | Vėdinimo sistemos išbandymas ir reguliavimas ir pasų sudarymas | sist | 1
22 | Skylių iškalimas pastato konstrukcijose bei jų sandarinimas nedegia medžiaga | vnt | 2
4 Kondicionavimo sistema VRV
1 | Išorinis kondicionieriaus blokas 15,5/18,0kW; el. galia 5,64/3,95kW; 3-400V; R32; įrenginio masė 71,6kg; matmenys BxAxH 930x834x330mm | kompl | 1
2 | Vidinis sieninis kondicionierius Qšal/šild=2,8/3,2kW; el. galia 12W; svoris 8,4kg; matmenys 818x316x189; | kompl | 1
3 | Vidinis sieninis kondicionierius Qšal/šild=2,2/2,5kW; el. galia 11W; svoris 8,4kg; matmenys 818x316x189; | kompl | 3
4 | Vidinis sieninis kondicionierius Qšal/šild=1,6/1,8kW; el. galia 10W; svoris 8,4kg; matmenys 818x316x189; | kompl | 4
5 | Variniai vamzdeliai freonui, 15,88 izoliuoti izoliacija 10mm | m | 15
6 | Variniai vamzdeliai freonui, 12,7 izoliuoti izoliacija 10mm | m | 30
7 | Variniai vamzdeliai freonui, 9,52 izoliuoti izoliacija 10mm | m | 15
8 | Variniai vamzdeliai freonui, 6,35 izoliuoti izoliacija 10mm | m | 30
9 | Kondensato siurbliukas | vnt | 8
10 | Metalas ir rėmai tvirtinimui ant stogo | kompl | 1
11 | Sistemos montavimas, derinimas, paleidimas | kompl | 1
12 | Angų iškirtimas sienose, apdailos užtaisymas po montavimo | kompl | 1
VISO žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis
VISO žiniaraštyje su PVM