Dalyviams						             2025-08-06

Dėl ATSAKYMO Į PAKLAUSIMą

AB „Kelių priežiūra” (toliau – Perkančioji organizacija), CVP IS priemonėmis vykdo konkursą „(PU-13891/25) [INTP25] Tentinių angarų įrengimo darbai”, pirkimo Nr. 3873607 (toliau – Pirkimas).

Informuojame, kad buvo gautas dalyvio paklausimas ir perkančioji organizacija teikia šį atsakymą:

1. Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta): „Atsižvelgdami į paskelbtą techninę specifikaciją ir vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsniu dėl konkurencijos užtikrinimo bei proporcingumo principo taikymo, kreipiamės su klausimu: Ar perkančioji organizacija leidžia teikti pasiūlymą su alternatyvia tentinio angaro konstrukcija, kuri yra lygiavertė ir net technologiškai pranašesnė lyginant su specifikacijoje nurodyta vientisa arka iš S420 plieno. Siūlomas sprendimas: Tentinis angaras – arkinės (ovalios) formos, bet konstrukcija sudaryta iš santvarų karkaso“ Siekiant išvengti galimo komercinės paslapties paviešinimo, visas konkretus tiekėjo siūlomas sprendinys nėra viešinamas. „Strateginis sprendimo naudingumas: Užtikrinami aukščiausi saugumo, ilgaamžiškumo ir atsparumo standartai. Sudaromos galimybės dalyvauti didesniam skaičiui kvalifikuotų tiekėjų, ypač Lietuvos gamintojams. Pasiūlymo įgyvendinimas tampa ekonomiškai racionalesnis, neprarandant kokybės ar techninių savybių Pridedama: Siūlomos konstrukcijos tentinio angaro nuotraukos (PDF formatu). Atsižvelgiant į tai, prašome: Patvirtinti, ar tokia konstrukcija, jei atitinka visus statinio saugumo, apkrovų ir atitikimo ES standartams reikalavimus, gali būti laikoma priimtinu ir lygiaverčiu techniniu sprendimu, tinkamu šiam pirkimui“

Atsakymas: Įvertinus tiekėjo pateiktą tentinio angaro nuotrauką (PDF formatu) matome, kad tiekėjo siūlomas variantas (arkinės formos, bet konstrukcija sudaryta iš santvarų karkaso) neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio, kadangi statinio konstrukcijos arkos dalys nėra ovalios, kaip yra reikalaujama Techninėje specifikacijoje – „Preliminarūs tarpai tarp arkų 1,5 m (arkos ovalios 90 – 130 mm skersmens), turi būti užtikrinamas reikalavimų atitikimas pagal LST EN 1990:2004 ir aktualius Eurokodus (pvz., sniego ir vėjo apkrovos pagal LST EN 1991-1-3 ir -1-4)“. Konstrukcijos ovalios dalys yra reikalingos užtikrinti tento tarnavimo ilgaamžiškumą, kadangi taip yra gerokai sumažinama tikimybė tento prasitrynimui į ne ovalias arkos dalis veikiant trinčiai dėl galimų vėjų, įtakojančių tento judėjimą ir trynimasi į karkaso konstrukciją. Atsižvelgdami į tiekėjo pasiūlymus/pastabas negalime patvirtinti, kad tiekėjo siūloma konstrukcija yra priimtina ar lygiavertė perkančiosios organizacijos poreikiui bei reikalavimams nustatytiems techninėje specifikacijoje.

Kristina Kairytė, tel. +37062855462, el. p. kristina.kairyte@keliuprieziura.lt