## Pasiulymas
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes
Eil. Nr. | Prekių grupė | SAP Nr. [3] | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis[4] | Siūloma Prekė / modelis | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis [5] | Pakuotės kilmės šalis
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Kabeliai ir laidai |  | 24 kV trigyslis kabelis plastikine izoliacija, skirtas kloti žemėje ir atvirame ore arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
2 |  |  | Oro kabelis AMKA 3x16+25 arba lygiavertis | m | 500 |  |  | 0
3 |  |  | 1 – 35 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai AS-35 arba lygiaverčiai | m | 1100 |  |  | 0
4 |  |  | 1 – 35 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai AS-50 arba lygiaverčiai | m | 1000 |  |  | 0
5 |  |  | Viengyslis laidas H07V-K 1x1,5 arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
6 |  |  | Instaliacinis kabelis BVV-LL 3x1,5 arba lygiavertis | m | 600 |  |  | 0
7 |  |  | Kabelis CYKY-L, Eca, 750 V, 3 x 2.5 mm² arba lygiavertis | m | 1000 |  |  | 0
8 |  |  | Kabelis CYKY-L, Eca, 750 V, 5 x 10 mm² arba lygiavertis | m | 320 |  |  | 0
9 | Elektros linijų įranga |  | 0,4-10 kV elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotiems laidams arba lygiavertis | vnt. | 350 |  |  | 0
10 |  |  | Sujungiklis varžtinis arba lygiavertis | vnt. | 120 |  |  | 0
11 |  |  | Smaiginis izoliatorius 10 kV oro linijų laidams su apvalkalu ir neizoliuotiems laidams arba lygiavertis | vnt. | 120 |  |  | 0
12 | Kabelių priedai |  | Iki 1 kV plastikine izoliacija galinė mova arba lygiavertis | vnt. | 14 |  |  | 0
13 |  |  | Iki 1 kV plastikine izoliacija jungiamoji mova arba lygiavertis | vnt. | 24 |  |  | 0
14 |  |  | 12 kV trigyslių kabelių su popierine izoliacija jungiamoji mova arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
15 |  |  | Kabelių mova Raychem XAGA-500-43/8-150Z arba lygiavertė | vnt. | 1 |  |  | 0
16 |  |  | Kabelių mova Raychem XAGA-500-55/12-300Z arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  | 0
17 |  |  | Šviesolaidinio kabelio mova Fosc 400B4S24-1/6NNN arba lygiavertė | vnt. | 1 |  |  | 0
18 |  |  | Termofitas SMOUV-1120 arba lygiavertis | vnt. | 1 |  |  | 0
19 |  |  | Termo vamzdelis Raychem MWTM 50/16 arba lygiavertis | vnt. | 80 |  |  | 0
20 |  |  | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 8/2 mm arba lygiavertis | vnt. | 100 |  |  | 0
21 |  |  | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 12/3 mm arba lygiavertis | vnt. | 110 |  |  | 0
22 |  |  | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 16/5 mm arba lygiavertis | vnt. | 120 |  |  | 0
23 |  |  | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 22/6 mm arba lygiavertis | vnt. | 120 |  |  | 0
24 |  |  | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 34/7 mm arba lygiavertis | vnt. | 110 |  |  | 0
25 | Įžeminimo įranga |  | Įžeminimo strypas arba lygiavertis | vnt. | 430 |  |  | 0
26 |  |  | Įžeminimo strypo jungiamoji mova arba lygiavertis | vnt. | 250 |  |  | 0
27 |  |  | Jungtis kyžminė įžeminimo strypams arba lygiavertis | vnt. | 190 |  |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (K) |  |  |  | 0
|  |  | Nuolaida N% - kintamo įkainio fiksuota dalis, taikoma visoms techninėje specifikacijoje numatytoms įsigyti Nurodytoms ir kitoms prekėms esančioms toje pačioje prekių grupėje | Siūloma nuolaida (N%), proc. (nuolaida turi būti vienoda visoms siūlomoms prekių grupėms. (N%)
|  |  | Pasiūlymo kaina P apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir naudojama vertinimui | PASIŪLYMO KAINA SU NUOLAIDA (be PVM, Eur (P)[1] |  |  |  | 0
PVM (pildoma, jei taikoma)
Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2]
PASIŪLYMO KAINOS (P) APSKAIČIAVIMO FORMULĖ
P = K*0,8 - ((K * N%)*0,2)
kur:
P - Pasiūlymo kaina EUR be PVM su nuolaida
K - Pasiūlymo kaina EUR be PVM, kuriai netaikoma bendra nuolaida ir suteikiamas 0,8 svoris
N% - Nuolaida, kuriai suteikiamas svoris 0,2
*nuolaida nuo fiksuoto įkainio kainodara perkamų prekių taikoma tik pasiūlymo vertinimo tikslais. Pasiūlyta nuolaida bus taikoma perkant Kitas prekes,kurioms taikoma kintamo įkainio kainodara.
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM su NUOLAIDA bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Nurodyti Fiksuoti galutiniai Prekių įkainiai (H stulpelis) negali būti keičiami Sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus jei Sutartyje aiškiai bei tiksliai numatyta įkainių peržiūros procedūra. Šiems įkainiams pasiūlyta nuolaida (N) sutarties vykdymo metu nebus taikoma.
[3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu
[4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes, esančias laimėjusio Tiekėjo asortimente, kurios patenka į nurodytų Prekių grupės apimtį iki maksimalios sutarties kainos pritaikant nuolaidą.
[5] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė.
Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”
PASTABA: 1.Vykdant Sutartį už nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias šios pirkimo objekto dalies prekių grupės prekes, bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves), Tiekėjo prekių katologe ar kainininke galiojančiomis šių prekių kainomis atimant pirkimo metu tiekėjo pasiūlytą nuolaidą.
2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu turės prekių kataloge šių grupių prekes. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes, esančias laimėjusio Tiekėjo asortimente, kurios patenka į nurodytų Prekių grupių apimtį.
3. Nurodoma Tiekėjo siūloma nuolaida, kuri bus taikoma prekėms, perkamoms pagal kintamo įkainio kainodarą, visą sutarties vykdymo laikotarpį.