[image: image1.png]


[image: image3.wmf]Santariškių g. 2

,

 

T

el. 

+370

 

5

 

236 5000

 

I

nterneto svetainė 

santa.lt

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610

 

08

406

 

Vilnius

 

F

aks. 

+370

 

5

 

236 5111  

 

E

l. p. info@santa.lt 

 

 


Tiekėjams




                                 2025-08-07 Nr. 25SR-VPS-3467
KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdamos pasirengti viešajam pirkimui „Lovų rėmų plovimo mašina“ (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Konsultacijos tikslas: Tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms. 
Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu lovų rėmų plovimo mašina poreikio aprašymu (toliau – Sistemos poreikio aprašymas) ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS nurodyto termino pabaigos aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus CVP IS nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, Sistemos poreikio aprašymas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas, atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

	KLAUSIMAS
	RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI
	

	1. 
	Ar Sistemos poreikio aprašyme yra išvardinti visi funkcionalumai, kurie yra būtini aprašytai lovų rėmų plovimo mašina (2 vietų) (toliau – Sistema) paskirčiai užtikrinti? Kokius papildomus funkcionalumus siūlytumėte įtraukti (nurodyti konkrečius programinius paketus ar kt.)?
	

	2. 
	Ar komplektacijos apraše (Sistemos poreikio aprašyme) yra įtraukti visi būtini komplektuojami priedai?
	

	3. 
	Kokie techniniai pranašumai turėtų būti įtraukti į ekonominio naudingumo vertinimo tvarką?
	

	4. 
	Kokios yra pagrindinės sąnaudos eksploatuojant Sistemą? Šios informacijos reikia siekiant tinkamai sudaryti gyvavimo ciklo sąnaudų metodiką.
	

	5. 
	Koks yra planuojamos įsigyti Sistemos pristatymo terminas?
	

	6. 
	Koks yra standartinis Sistemos garantinis terminas?
	

	7. 
	Kiek kainuoja papildomi garantijos metai? Nurodyti procentinę išraišką nuo įsigyjamos prietaiso vertės arba fiksuotą kainą eurais su PVM.
	

	8. 
	Kokia siūlomos Sistemos preliminari kaina Eur be PVM?
	

	9. 
	Jūsų siūlomos Sistemos techniniai parametrai (prašome pateikti katalogus, brošiūras, aprašymus ir/ar kt.).
	


[image: image2.wmf]Santariškių g. 2

,

 

T

el. 

+370

 

5

 

236 5000

 

I

nterneto svetainė 

santa.lt

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610

 

08

406

 

Vilnius

 

F

aks. 

+370

 

5

 

236 5111  

 

E

l. p. info@santa.lt 

 

 

Perkančioji organizacija užtikrina, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.
Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš Dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. 
Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, teikę pastabas dėl pirkimo sąlygų, bus laikomi padėjusiais pasirengti pirkimui ir privalės tai deklaruoti EBVPD (III d. C13 p.). 
Sistemos poreikio aprašymas:

Įranga skirta automatizuotam didelių ir didesnių gabaritų medicininių priemonių – ligoninių lovų rėmų, vežimėlių, manipuliacinių (procedūrinių) staliukų, tualetinių kėdžių ir kt. – automatiniam plovimui, dezinfekavimui ir džiovinimui, siekiant užtikrinti jų paruošimą pakartotiniam naudojimui arba saugojimui.

Svarbu:

1.
kad Sistema galėtų apdoroti plaunamų – dezinfekuojamų medicinos priemonių tiek horizontaliuosius (apatinį ir viršutinį) tiek ir vertikaliuosius paviršius.

2.
Pačios kameros išsiplovimo galimybės.

3.
Papildomi  vežimėliai su integruotais purkštukais, kad vanduo ir plovikliai bei dezinfekciniai tirpalai pasiektų vidines, sunkiai prieinamas įrangos vietas, ypač kai plaunami tuščiaviduriai, vamzdiniai įrenginiai (pvz. konteineriai, talpos, stačiai, įv. vežimėliai, medicininės paskirties batai); - galimybė užkrovimo vežimėlius derinti tarpusavyje vieno ciklo metu.

4.
Reikalingas efektyvus apruoštų priemonių džiovinimas – nereikalauja papildomų laiko sąnaudų;

5.
Reikalingas kelių veikliųjų medžiagų dozavimo galimybės ploviklis ir dezinfekcinė medžiaga atskirai, tam kad būtų galima atlikti karščiui jautrių priemonių cheminę dezinfekciją.

6.
Skaitmeninės integracijos: ciklo efektyvumo vertinimas, apdorojamų objektų atsekamumas, duomenų laikymas kompiuteryje.

PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos projektas.
Vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė





Jolita Balandienė
VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1807697558.doc
		Santariškių g. 2,

		Tel. +370 5 236 5000

		Interneto svetainė santa.lt

		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610



		08406 Vilnius

		Faks. +370 5 236 5111  

		El. p. info@santa.lt 

		





		Juridinių asmenų registras    Santariškių g. 2        http://santa.lt     Tel.   (8 5) 2365000    Atsisk. sąsk. LT717300010002492260    PVM mokėtojo

Kodas 124364561               LT-08661 Vilnius     info@santa.lt    Faks. (8 5) 2365111    AB bankas ”Hansabankas” B.k. 73000    kodas LT243645610






