|  | Pasiūlymo formos tęsinys (užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu) |  |
| --- | --- | --- |
|  | CHEMIJOS – BIOLOGIJOS KLASĖS BALDAI IR ĮRANGA (II-A PIRKIMO DALIS) |  |
|  | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į dokumentacijos lapą/vietą, kurioje yra reikalavimą patvirtinantis parametras, internetinį tinklapį (jei nėra specifikacijos reikšmių – įrašyti ATITINKA arba - NE) (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Mokytojo stalas – 1 vnt. | Mokytojo stalas – 1 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Stalo išmatavimai 1200(±50)x600(±50)x700(±50) mm |  |
|  | Pagrindo konstrukcija metalinė su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais |  |
|  | Stalviršis turi būti fenolio kompaktinės medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |
|  | Stalviršis (SV) turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |
|  | SV lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |
|  | SV smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |
|  | SV tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |
|  | SV skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |
|  | SV elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |
|  | SV darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |
|  | SV vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |
|  | Turi būti priekinė apsauginė sienelė |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl stalo techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagų gamintojo medžiagos aprašymą ir sertifikatus |  |
| 1.1 | Turi būti elektros stovas su nuotoliniu valdymu |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm2 |  |
|  | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę ne mažesnis kaip 50 HB |  |
|  | Integruotas vienfazis automatas 14(±2) A |  |
|  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |
|  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |
|  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |
|  | Integruotos ne mažiau kaip 3 vnt. saugių 4 mm jungčių |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |
|  | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |
|  | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  |
| 2. | Mokytojo kėdė – 1 vnt. | Mokytojo kėdė – 1 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Atlošo plotis 400(±50) mm |  |
|  | Sėdynės gylis (nuo atlošo galinės dalies iki sėdynės priekio) 500(±20) mm |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus kėdės atlošo medžiagos turi būti ne mažiau kaip 100% perdirbamos |  |
|  | Kėdės aukščio reguliavimas nuo ne daugiau kaip 650 mm iki ne mažiau kaip 885 mm |  |
|  | Pakėlimo mechanizmas turi būti dujinis amortizatorius arba lygiavertis |  |
|  | Pagrindas su ne mažiau kaip 5 atraminiais taškais pagamintais iš nailono arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Ratukų medžiaga turi būti poliamidas arba lygiavertė medžiaga |  |
|  | Turi būti kojų padėjimo diskas |  |
| 3. | Demonstracinis stalas – 1 vnt. | Demonstracinis stalas – 1 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Demonstracinio stalo (DS) išmatavimai 1450(±50)x700(±50)x900(±50)mm |  |
|  | Integruotos šoninės spintelės ne mažiau kaip 2 vnt. su metalinėmis durelėmis, kurių metalo storis ne mažesnis kaip 0.75 mm |  |
|  | Konstrukcija iš plieno arba lygiaverčio metalo lakštų, kurių sienelės storis 1.0(±0.5) mm ir padengti epoksidine danga |  |
|  | Konstrukcija su ne mažiau kaip 2 šoninėmis rankenomis |  |
|  | Integruota stalčių sistema su ne mažiau kaip 5 stalčiais su teleskopiniais šliaužikliais ir korpusu iš plieno lakštų, kurių storis ne mažesnis kaip 0.8 mm |  |
|  | Darbastalio (DS) paviršius ne plonesnis kaip 12 mm storio iš fenolio plokštės medžiagos arba lygiavertės, kuri atspari rūgštims |  |
|  | DS sistema mobili su ne mažiau kaip 4 ratukais ne mažesniais kaip 80 mm dydžio iš kurių ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais |  |
|  | DS integruota kriauklė 150(±100)x300(±100)x200(±100) mm iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Turi būti apsaugos sistemos (pirmosios pagalbos dėžutė ir gesintuvas) |  |
|  | Integruoto maitinimo šaltinio įtampos reguliavimas nuo 0 iki ne mažiau kaip 30 V su šviesos diodų ekranu, kuriame rodomos įtampos ir srovės vertės |  |
|  | Integruota 3D pamokų demonstravimo sistema su tiesioginiu prijungimu prie stalo maitinimo sistemos |  |
|  | Operacinė programa ne žemesnė kaip WIN11 64 bitų |  |
|  | Atmintis ne mažesnė kaip 500 GB SSD 16 GB/s |  |
|  | Operatyvioji atmintis ne mažesnė kaip 16 GB DDR4 SDRAM |  |
|  | Procesorius ne mažesnis kaip i5 11400H arba lygiavertis |  |
|  | Ekranas ne mažesnis kaip 15.6“ Ultra HD ne mažesnis kaip 3800 x2000 |  |
|  | Ekranas su IPS technologija arba lygiaverte |  |
|  | Kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1250x700 |  |
|  | Akių sekimo sistemos kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1250x450 |  |
|  | Jungtys/sąsajos ne mažiau kaip display port, Thunderbolt 4, HDMI, SD kortelių, USB Type C |  |
|  | Turi būti suderinamas su 3D programinėmis įrangomis |  |
|  | 3D vaizdų atvaizdavimas (vaizdo projekcija išlendanti iš ekrano) nenaudojant papildomų akinių ar ant galvos montuojamų ekranų (HMD) |  |
|  | Turi būti pieštukas su kuriuo 3D erdvėje galima nešioti objektus |  |
| 4. | Traukos spinta su integruotu ekranu – 1 vnt. | Traukos spinta su integruotu ekranu – 1 vnt. |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Ne mažiau kaip 80 proc. traukos spintoje naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas |  |
|  | Visos plastikinės dalys, kurių masė ne mažesnė kaip ≥ 50 g yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) standartą |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ) |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose negali būti chromo (VI) junginių |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose formaldehido išmetamieji teršalai neviršija 0,05 ppm. |  |
|  | Traukos spintos matmenys išoriniai matmenys 2200(±20)x1500(±20)x850(±20) mm (aukštis x plotis x gylis) |  |
|  | Traukos spintos išoriniai matmenys turi būti keičiami pagal kliento poreikį |  |
|  | Traukos spintoje integruota keramikinė kriauklė (TSIKK) 250(±10)x500(±20) mm |  |
|  | TSIKK vandens maišytuvas turi būti montuojamas į kriauklės korpusą |  |
|  | Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta ne mažesne kaip 950 Lx |  |
|  | DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 88 % |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 2 elektros lizdai |  |
|  | Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesnį kaip 800 m3/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio) |  |
|  | Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m3/val.) |  |
|  | Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane |  |
|  | Traukos spintoje turi būti integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE) |  |
|  | LJVIE atminties kiekis ne mažesnis kaip 100 Mb |  |
|  | LJVIE turi būti garsiakalbis |  |
|  | LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m3/val.) |  |
|  | LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas "Face velocity" (m/s) |  |
|  | LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) |  |
|  | LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą |  |
|  | LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba) |  |
|  | LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su ne mažiau kaip 10 skaitmeninių I/O jungčių |  |
|  | LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB |  |
|  | Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio |  |
|  | TSPL turi būti iš grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo |  |
|  | TSPL pakėlimo mechanizmui turi būti naudojamas plieninis trosas |  |
|  | TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio) |  |
|  | TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui |  |
|  | TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta turi perjungti ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį ne didesnį kaip 40% nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio) |  |
|  | Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 35 mm |  |
|  | DZS padengimas HPL medžiaga arba lygiaverte |  |
|  | Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm |  |
|  | TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm |  |
|  | TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras 200(±50) mm |  |
|  | TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija |  |
|  | TSK spintelės (TSKS) matmenys 600(±20)x 700(±20)x430(±20) mm |  |
|  | TSKS turi būti metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |
|  | Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |
|  | TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio kojelėmis |  |
|  | TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 lentynomis šalia spintelės |  |
|  | Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš ne mažiau kaip 2 spalvų |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  |
| 5. | Laboratorinis stalas su įmontuota kriaukle – 6 vnt. | Laboratorinis stalas su įmontuota kriaukle – 6 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Stalo išmatavimai turi būti 1200(± 50)x600(± 50)x700(± 50) mm |  |
|  | Pagrindo konstrukcija turi būti metalinė su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais |  |
|  | Pagrindo konstrukcijos metaliniai profiliai turi būti padengti antikorozine epoksidinės dervos danga arba lygiaverte |  |
|  | Stalviršis turi būti fenolio kompaktinės medžiagos arba lygiavertės, plokštės storis ribose nuo 18 iki 20 mm |  |
|  | Stalo kojose turi būti integruoti aukščio reguliatoriai |  |
|  | Stale turi būti įmontuota kriauklė |  |
| 6. | Laboratorijos stalas – 5 vnt. | Laboratorijos stalas – 5 vnt. |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x650(±50)x750(±50) mm |  |
|  | Kojos C formos kurių plieninių vamzdžių išmatavimai ne mažesni kaip 60x30 mm |  |
|  | Kojų atramos su aukščio reguliatoriais ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |
|  | Stalviršis (SV) turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |
|  | SV lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |
|  | SV smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |
|  | SV tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |
|  | SV skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |
|  | SV elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |
|  | SV darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |
|  | SV vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagų gamintojo medžiagos aprašymą ir sertifikatus |  |
| 7. | Lentyna – 10 vnt. | Lentyna – 10 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Lentynos plotis 1200(±20) mm |  |
|  | Lentynos gylis 150(±50) mm |  |
|  | Lentynos aukštis 850(±10) mm |  |
|  | Lentynos tipas turi būti vienpusė |  |
|  | Lentynos aukščių reguliavimas su ne mažiau kaip 3 pakopų parinkimu |  |
|  | Metalinės šoninės konstrukcijos dydis 60(±20)x30(±10) mm |  |
|  | Lentynų medžiaga turi būti melaminas arba lygiavertė medžiaga, atspari vandeniui |  |
|  | Lentynos aukštis ne mažesnis kaip 18 mm |  |
| 8. | Uždara mokyklinė spinta – 3 vnt. | Uždara mokyklinė spinta – 3 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Spintos konstrukcija turi būti su ne mažiau kaip 4 durelėmis |  |
|  | Turi būti spintos durelių užraktas |  |
|  | Konstrukcijos plokštės turi būti didelio tankio medžio drožlių plokštės arba lygiavertės ne plonesnės kaip 18 mm storio baltos spalvos |  |
|  | Pagrindo kojos turi būti 4 vnt. su aukščio reguliavimo funkcija |  |
|  | Spintos išmatavimai (Plotis x Gylis x Aukštis) turi būti 850(±50)x450(±10)x1900(±10) mm |  |
|  | Aukštis tarp lentynų (Nuo viršutinės lentynos iki spintelės viršaus) turi būti 750(±20) mm |  |
| 9. | Dvivietis stalas – 11 vnt. | Dvivietis stalas – 11 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Stalo plokštės medžiaga MDF arba lygiavertė ne plonesnė kaip 20 mm |  |
|  | Stalo kojos turi būti su aukščio reguliavimu |  |
|  | Stalo plotis 1200(±10) mm |  |
|  | Stalo gylis 650(±10) mm |  |
|  | Kampai užapvalinti spinduliu ne mažesniu kaip 30 |  |
|  | Stalviršio apvadų storis ne plonesnis kaip 1.5 mm |  |
|  | Min. stalo aukštis ne didesnis kaip 650 mm |  |
|  | Maks. stalo aukštis ne mažesnis kaip 750 mm |  |
| 10. | Mokinio kėdė – 26 vnt. | Mokinio kėdė – 26 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Bendras kėdės aukštis turi būti 835(±20) mm |  |
|  | Kėdės plotis turi būti 425(±20) mm |  |
|  | Sėdynės medžiaga polipropilenas arba lygiavertė |  |
|  | Turi būti galimybė sukrauti kėdes vieną ant kitos |  |
|  | Turi būti neslystančios guminės kojos |  |
| 11. | Uždara dokumentų spinta – 6 vnt. | Uždara dokumentų spinta – 6 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Konstrukcijos plokštės turi būti iš didelio tankio medžio drožlių plokštės su balto melamino paviršiumi arba lygiavertės ne plonesnės kaip 18 mm storio |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 lentynos su reguliuojamu aukščiu |  |
|  | Spintelė turi būti su užraktu |  |
|  | Išmatavimai 850(±50)x450(±20)x1150(±50) mm |  |
|  | Garantija turi būti ne mažiau 12 mėn. |  |
| 12. | Indų džiovykla – 2 vnt. | Indų džiovykla – 2 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Išmatavimai 40(±10)x15(±5)x45(±5) cm (ilgis x plotis x aukštis) |  |
|  | Turi turėti gumines kojeles |  |
|  | Turi būti kilpos džiovyklos galinėje dalyje, kad galima būtų montuoti ant sienos |  |
|  | Džiovykloje ne mažiau kaip 3 eilės pagamintos iš epoksidinės dangos arba lygiavertės |  |
|  | Viršutinėje eilėje turi būti ne mažiau kaip 10 tiesių smeigtukų, ne trumpesnių kaip 9.8 cm ilgio mažesniems daiktams pritvirtinti |  |
|  | Turi būti padėklas pagamintas iš polistireno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 13. | Dėžė panaudotoms cheminėms atliekoms – 1 vnt. | Dėžė panaudotoms cheminėms atliekoms – 1 vnt. |
|  | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Nurodyti modelį |  |
|  | Turi būti pakabinama spyna |  |
|  | Talpa 32(±5) l |  |
|  | Turi būti atspari ugniai |  |
|  | Turi nebūti nuimamų dalių |  |
|  | Turi būti saugos ženklai |  |
|  | Turi būti pagaminta iš 1,2(±0,5) mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Turi būti ventiliacija |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |