## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Vamzdeliai endotrachėjiniai su manžete (11073)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 6. Patiektų prekių galiojimo laikas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) proc. prekės galiojimo termino.
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėnesiams) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). Pildo tiekėjas | SIŪLOMA |  |  | PLANUOJAMA
[7 empty] | Vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra suma, EUR be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma EUR be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma EUR su PVM | BVPŽ kodas
1 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžete | Intubacinis endotrachėjinis vamzdelis anestezijai. Pagamintas iš minkšto PVC, permatomas, termolabilus, su didelio tūrio, žemo slėgio manžete. Pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir LuerLock jungimo galu. Atraumatinis, užapvalintas galas, “Merfio akis”, per visą vamzdelio ilgį turi rentgeno kontrastinę juostelę, vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, vamzdelis graduotas skaičiais. Be latekso. Ilgis, dydis (I.D ir O.D.) ir firminis pavadinimas nurodytas ant vamzdelio išorės. Dydžiai nuo I.D. 5,0 mm iki I.D.10,0 mm: I.D.5,0 - O.D. 6,7 mm±2 mm. Dydis I.D 5,5 - OD 7.3 mm ±2 mm. Dydis I.D. 6,0 - O.D. 8,0 mm ±2 mm. Dydis I.D. 6,5 - O.D. 8,7 mm ±2 mm. Dydis I.D. 7,0 - O.D. 9,3 mm ±2 mm. Dydis I.D. 7,5 - 10,0 mm ±2 mm. Dydis I.D. 8,0 - 10,7 mm ±2 mm. Dydis I.D. 8,5 - O.D. 11,3 ±2 mm. Dydis I.D.9,0 - O.D. 12,0 mm ±2 mm. Dydis I.D. 9,5 - O.D. 12,7 mm ±2 mm. Dydis I.D.10,0 - O.D. 13,3 ±2 mm. Vienkartinis, sterilūs. | vnt. | 22140 | [5 empty] | 22140 | 23247 | 33140000-3
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo kaina (vertinamoji), Eur su PVM