










Projektas

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

DYZELINO LAIVAMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Dyzelinas laivams (žymėtas) (toliau – dyzelinas) turi atitikti standarto LST EN 590 arba STANAG 1135 patvirtintame leidinyje AFLP nustatytus reikalavimus pagal NATO kodą F-75 (F-76) arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus.

2. Dyzelinas turi atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“. 

3. Dyzelinas turi būti skirtas laivams ir pažymėtas, vadovaujantis Lietuvos respublikos Akcizų įstatymo nustatyta tvarka bei Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-279.

4. Dyzelinas bus įsigyjamas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus. Užsakymai dėl planuojamo dyzelino pristatymo pateikiami raštu (el. paštu, faksu) ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki užsakyme nurodyto dyzelino pristatymo termino, juose nurodant pristatymo vietą, pristatomo dyzelino kiekį, pristatymo būdą – plaukiojanti priemonė (tanklaivis) arba/ir autotransporto priemonė bei pristatymo datą ir laiką. Minimalus užsakomo dyzelino kiekis ne mažesnis nei 2 (dvi) tonos. Užsakymai pateikiami darbo dienomis iki 16.00 valandos Lietuvos Respublikos laiku. 

5. Tiekėjas privalės Perkančiosios organizacijos laivus užpildyti dyzelinu iš plaukiojančios priemonės (tanklaivio) ir/arba pristatyti (atgabenti) dyzeliną autotransporto priemonėmis, kurios turi turėti įmontuotus sumuojamus degalų išdavimo skaitiklius ir užpildyti laivus dyzelinu Klaipėdos uoste (Skirvytės g. 1/ Žūklės g. 24, Karo ir kruizinių laivų terminalas arba kitais nurodytais adresais (krantinėmis) Klaipėdos uoste).

6. Tiekėjas privalo turėti tokius techninius pajėgumus, kad galėtų vienu metu/kartu tą pačią dieną užpildyti laivus ne mažesniu dyzelino kiekiu nei 60 tonų iš plaukiojančios priemonės (tanklaivio) arba 20 tonų iš autotransporto priemonės. Bendras vienos dienos papildymo dyzelinu kiekis turi būti ne mažesnis kaip 100 tonų.

7. Prie dyzelino išdavimo žarnos ant viršutinio denio turi būti prijungta dyzelino mėginių paėmimo įranga, kur dyzelino mėginys būtų imamas lašeliniu principu visą dyzelino perdavimo operacijos laikotarpį. Prieš dyzelino perdavimo operaciją dyzelino mėginių įranga turi būti sumontuota ant dyzelino Tiekėjo arba dyzelino Gavėjo transporto priemonės.
8. Dyzelinas turi turėti dyzelino kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą.

9. Dyzelinas turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.

10. Tiekėjo siūlomas dyzelinas ir jo tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumu.

11. Tiekėjas Klaipėdos mieste privalo turėti registruotas kuro saugojimo talpyklas, kuriose:

11.1. Pirkėjas galėtų laikyti/saugoti ne mažiau kaip 1000 tonų aukščiau paminėto dyzelino, kurio saugojimas ir pristatymas vartotojams iš saugyklų vykdomas  4, 5,  6 ir 7 punktuose aprašytais metodais, užsakymą pristatyti kurą į laivus  pateikus ne vėliau kaip prieš 1 (vieną)   dieną.

11.2. Pirkėjas neįsipareigoja laikyti/saugoti kurą kuro saugojimo talpyklose.    

