TSD-701, VPP-4452

Pilnai automatinės biopsinės šaudyklės techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai biopsinei šaudyklei | - Daugkartinio naudojimo; - Pilnai automatinė; - Pritaikyta tiek vienetinėms, tiek daugybinėms minkštųjų audinių biopsijoms; - Reguliuojamas punkcijos gylis: 15 ± 2 mm arba 22 ± 2 mm; - Šaudyklė užtaisoma dviem judesiais; - Su saugikliu, apsaugančiu nuo netyčinio šūvio atlikimo; - Spalvinis adatos pozicijos indikatorius; - Kartu su šaudykle pateikiama biopsinė adata (14G dydžio) šaudyklės išbandymui. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastaba, papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.