## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ŠIRDIES CHIRURGIJOS IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ KLINIKOS NERŪDIJANČIO PLIENO STALIUKŲ, STALŲ, LENTYNŲ PIRKIMO
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, atitikimas konkurso sąlygoms
1.1. | Vežimėliai su 4 lentynomis | 1 | vnt
1.1.1. | Bendras aukštis - 1500mm, plotis - 400mm, ilgis - 450mm
1.1.2. | Su 4 ratukais;
1.1.3. | Apatinė lentynėlė 150 mm nuo žemės, per visą vežimėlio plotį ir ilgį;
1.1.4. | Antroji, trečioji ir paskutinioji lentynėlės montuojamos kas 450 mm (paskutine lentyna laikomas stalviršis);
1.1.5. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.1.6. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 1,5 mm plieno skardos AISI 304;
1.1.7. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.2. | Vežimėliai su 3 lentynomis | 4 | vnt
1.2.1. | Bendras aukštis - 900 mm, plotis - 650 mm, ilgis 450 mm
1.2.2. | Su 4 ratukais;
1.2.3. | Apatinė lentynėlė 300 mm nuo žemės, per visą vežimėlio plotį ir ilgį;
1.2.4. | Antroji ir viršutinė lentynėlės montuojamos kas 300 mm (viršutine lentyna laikomas stalviršis);
1.2.5. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.2.6. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.2.7. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.3. | Vežimėliai su 2 stalčiais | 3 | vnt
1.3.1. | Bendras aukštis - 850 mm, ilgis - 500 mm, plotis - 650 mm;
1.3.2. | Su 4 ratukais;
1.3.3. | Apatinis stalčius 200 mm nuo grindų, per visą vežimėlio plotį;
1.3.4. | Apatinio stalčiaus gylis 450 mm, ilgis 495-497mm, plotis 644-647mm;
1.3.5. | Viršutinio stalčiaus gylis 200 mm, ilgis 495-497 mm, plotis 644-647 mm;
1.3.6. | Stalčiai turi atlaikyti ne mažesnį nei 10kg svorį;
1.3.7. | Vežimėlio viršus dengtas šlifuotos nerūdijančio plieno 1,5 mm skarda AISI 304 per visą vežimėlio plotį ir ilgį;
1.3.8. | Stalčių atidarymui tvirtinamos nerūdijančio plieno rankenėlės;
1.3.9. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.3.10. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.4. | Vežimėliai su 5 lentynomis | 1 | vnt
1.4.1. | Bendras aukštis - 1900 mm, plotis - 680 mm, ilgis - 700 mm su 4 ratukais
1.4.2. | Su 4 ratukais;
1.4.3. | Apatinė lentynėlė 200 mm nuo grindų, per visą vežimėlio plotį ir ilgį;
1.4.4. | Antroji, trečioji, ketvirtoji ir viršutinė lentynėlės montuojamos kas 450mm (viršutine lentyna laikomas stalviršis);
1.4.5. | Penktoji (viršutinė) lentyna montuojama 1800 mm aukštyje nuo grindų;
1.4.6. | Visos lentynėlės iš trijų pusių turi būti su borteliais nukreiptais į viršų 18-20 mm;
1.4.7. | Viena lentynų pusė (680mm) turi būti be bortelių;
1.4.8. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.4.9. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8mm plieno skardos AISI 304;
1.4.10. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.5. | Vežimėliai su 5 lentynomis | 4 | vnt
1.5.1. | Bendras aukštis - 1900 mm, plotis - 1100 mm, ilgis - 600 mm;
1.5.2. | Su 4 ratukais;
1.5.3. | Apatinė lentynėlė 200 mm nuo grindų, per visą vežimėlio plotį ir ilgį;
1.5.4. | Antroji, trečioji ir ketvirtoji lentynėlės montuojamos kas 500 mm;
1.5.5. | Viršutinė lentyna (viršutine lentyna laikomas stlaviršis) montuojama 1890-1895mm aukštyje nuo grindų;
1.5.6. | Visos lentynėlės iš trijų pusių turi būti su borteliais nukreiptais į viršų 18-20mm;
1.5.7. | Viena lentynų pusė (680 mm) turi būti be bortelių;
1.5.8. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.5.9. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.5.10. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.6. | Vežimėlis su 2 lentynomis | 1 | vnt
1.6.1. | Bendras aukštis - 850 mm, plotis - 1000 mm, ilgis - 500 mm;
1.6.2. | Su 4 ratukais;
1.6.3. | Apatinė lentynėlė 300 mm nuo grindų, per visą vežimėlio plotį ir ilgį;
1.6.4. | Viršutinė lentyna (viršutine lentyna laikomas stalviršis) montuojama 850 mm aukštyje nuo grindų;
1.6.5. | Viršutinė lentynėlė iš trijų pusių turi būti su borteliais nukreiptais į viršų 18-20 mm, viena lentynos pusė (1000 mm) turi būti be bortelių;
1.6.6. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.6.7. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.6.8. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.7. | Pakabinama lentyna su 3 lentynėlėmis ant sienos | 1 | vnt
1.7.1. | Bendras aukštis - 600 mm, plotis - 740 mm, ilgis - 370 mm su laikikliais tvirtinimui prie sienos;
1.7.2. | Pakabinamoje lentynoje montuojamos 3 lentynėlės kas 300 mm;
1.7.3. | Lentynėlė iš trijų pusių turi būti su borteliais nukreiptais į viršų 18-20 mm;
1.7.4. | Priekinė lentynėlių pusė (740 mm) turi būti be bortelių;
1.7.5. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 5 kg svorį;
1.7.6. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.7.7. | Lentynėlių tvirtinimo šoniniai stoveliai gaminami iš iš šlifuotos nerūdijančio plieno skardos AISI 304;
1.8. | Uždara spinta su dvivėrėmis durelėmis ir 4 lentynomis | 1 | vnt
1.8.1. | Bendras aukštis - 1400 mm, plotis - 900 mm, ilgis - 450 mm;
1.8.2. | Su 4 ratukais;
1.8.3. | Apatinė lentynėlė 170 mm nuo grindų, per visą vežimėlio plotį ir ilgį;
1.8.4. | Tarpas tarp apatinės ir antros lentynos 450 mm;
1.8.5. | Tarpas tarp antros ir trečios lentynos 300 mm;
1.8.6. | Tarpas tarp trečios ir ketvirtos lentynos 280 mm;
1.8.7. | Tarpas tarp ketvirtos lentynos spintos viršaus 200 mm;
1.8.8. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.8.9. | Gaminamos iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.8.10. | Durelės gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio plieno skardos 0,8mm AISI 304 su vyriais ir atidarymo rankenėlėmis;
1.8.11. | Spintos nugara ir šonai aptaisomi nerūdijančio plieno skarda AISI 304 0,45-0,5 mm storio;
1.8.12. | Durelių apsaugai nuo savaiminio atsidarymo montuojamas kabliukas arba skląstukas
1.8.13. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.9. | Uždara spinta su dvivėrėmis durelėmis, 4 lentynomis ir 2 stalčiais | 1 | vnt
1.9.1. | Bendras aukštis - 2200 mm, plotis - 600 mm, ilgis - 600 mm;
1.9.2. | Su 4 ratukais;
1.9.3. | Apatinis stalčius 130 mm nuo grindų, per visą spintos plotį ir ilgį;
1.9.4. | Apatinio stalčiaus gylis 300 mm, plotis 590 mm, ilgis 580 mm, montuojamas su atidarymo rankenėle;
1.9.5. | Antro nuo apačios stalčiaus gylis 200 mm, plotis 590 mm, ilgis 580 mm, montuojamas su atidarymo rankenėle;
1.9.6. | Apatinė lentyna montuojama virš antro stalčiaus per visą lentynos plotį ir ilgį;
1.9.7. | Tarpas tarp apatinės ir antros lentynos 420 mm;
1.9.8. | Tarpas tarp antros ir trečios lentynos 400 mm;
1.9.9. | Tarpas tarp trečios ir ketvirtos lentynos 400 mm;
1.9.10. | Tarpas tarp ketvirtos lentynos ir spintos viršaus 320 mm;
1.9.11. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.9.12. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.9.13. | Durelės gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio plieno skardos AISI 304 su vyriais ir atidarymo rankenėlėmis;
1.9.14. | Spintos nugara ir šonai aptaisomi nerūdijančio plieno skarda AISI 304 0,45-0,5mm storio;
1.9.15. | Durelių apsaugai nuo savaiminio atsidarymo montuojamas kabliukas arba skląstukas;
1.9.16. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.10. | Spintelė-vežimėlis su 2 stalčiais | 2 | vnt
1.10.1. | Bendras aukštis - 800 mm, plotis - 600 mm, ilgis - 450 mm;
1.10.2. | Su 4 ratukais;
1.10.3. | Apatinis stalčius 300 mm nuo grindų, per visą spintos plotį ir ilgį;
1.10.4. | Apatinio stalčiaus gylis 300 mm, plotis 590 mm, ilgis 440 mm, montuojamas su atidarymo rankenėle;
1.10.5. | Antro nuo apačios stalčiaus gylis 200 mm, plotis 590 mm, ilgis 440 mm, montuojamas su atidarymo rankenėle;
1.10.6. | Spintelė, ir jos viršus gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304, turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.10.7. | Spintelės nugara ir šonai aptaisomi nerūdijančio plieno skarda AISI 304, 0,45-0,5mm sorio;
1.10.8. | Spintelės-vežimėlio transportavimo patogumui prie priekinės stalviršio dalies pritvirtinama transportavimo rankena 150 mm pločio ir 50 mm atstumu nuo stalviršio šono;
1.10.9. | Spintelės viršus gaminama su 20 mm aukščio bortukais iš šonų bei nu, nukreiptais į viršų;
1.10.10. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.11. | Vežimėlis su 2 lentynomis | 1 | vnt
1.11.1. | Bendras aukštis - 850 mm, plotis - 850 mm, ilgis - 500 mm;
1.11.2. | Su 4 ratukais;
1.11.3. | Apatinė lentynėlė 400 mm nuo grindų, per visą vežimėlio plotį ir ilgį;
1.11.4. | Viršutinė lentyna (viršutine lentyna laikomas stalviršis) montuojama 850 mm aukštyje nuo grindų;
1.11.5. | Viršutinė ir apatinė lentynėlė iš trijų pusių (nugarinė dalis ir abi šoninės) turi būti su borteliais nukreiptais į viršų 18-20 mm;
1.11.6. | Viena lentynų pusė (850 mm) turi būti be bortelių;
1.11.7. | Lentynėlės turi atlaikyti ne mažesnį nei 20 kg svorį;
1.11.8. | Gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.11.9. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
1.12. | Spintelė-vežimėlis su 1 stalčiumi ir 2 lentynėlėmis | 2 | vnt
1.12.1. | Bendras aukštis - 950 mm, plotis - 900mm, ilgis - 450 mm;
1.12.2. | Su 4 ratukais;
1.12.3. | Stalčiaus montuojamas viršutinėje dalyje, gylis 250 mm, plotis 895 mm, ilgis 440 mm, montuojamas su atidarymo rankenėle;
1.12.4. | Apatinė lentynėlė montuojama 150 mm nuo grindų su 20 mm borteliais į viršų iš galo ir šonų;
1.12.5. | Antroji lentynėlė montuojama 300 mm nuo apatinės lentynėlės su 20 mm borteliais į viršų iš galo ir šonų;
1.12.6. | Stalviršis montuojamas su 20 mm borteliais į viršų iš galo ir šonų;
1.12.7. | Spintelė, ir jos viršus, lentynėlės, stalčius gaminamas iš šlifuotos nerūdijančio 0,8 mm plieno skardos AISI 304;
1.12.8. | Spintelės nugara ir šonai aptaisomi nerūdijančio plieno skarda AISI 304 0,45-0,5 mm sorio;
1.12.9. | Lentynėlės, stalčius turi atlaikyti ne mažesnį nei 10 kg svorį;
1.12.10. | Ratukų skersmuo 100-120 mm, 2 su stabdžiais, 2 be stabdžių.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3687 2025-08-07 09:58:35