GAISRINIŲ SIURBLIŲ ATSARGINĖS DALYS 1-A PIRKIMO DALIS „GAISRINIŲ SIURBLIŲ „ZIEGLER“ ATSARGINĖS DALYS

T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A

1 lentelė. "ZIEGLER" FPN 10-2000-2, FPN 10-3000-2 serijų siurblių atsarginės dalys

| Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Membrana įsiurbimo | Inlet membrane | 176 434 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Membrana išmetimo | Valve plate | 176520 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Slėgio žiedas | Pressure ring | 100 212 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Kreipiančioji įvorė | Guide bush | 176 324 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Stūmoklis komplekte | Piston-complete | 176 678 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Stūmoklio kotas | Piston rod | 101 016 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Stūmoklis | Piston | 176 505 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Spyruoklė | Compression spring | 100 216 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Kvadratinio skerspjūvio žiedas | Square ring | 741 208 | Vnt. | 0 – 80 |
|  | Kvadratinio skerspjūvio žiedas | Square ring | 741 218 | Vnt. | 0 – 160 |
|  | Flanšas komplekte | Bearing flange-complete | 176346 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Flanšas komplekte | Bearing flange-complete | 176 792 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Flanšas komplekte | Bearing flange-complete | 186465 | Vnt. | 0 - 40 |
|  | Flanšas | Bearing flange | 176 784 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Korpusas komplekte | Cylinder cap-complete | 176 610 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Korpusas | Cylinder cap | 176 639 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Spyruoklė | Compression spring | 100 215 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Vožtuvo dangtelis | Valve cap | 100 209 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Tvirtinimo žiedas | Supporting ring | 100 280 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741 391 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741 598 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Įvorė atraminė | Bearing bush | 435 288 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Įvorė nerūdijančio plieno | Shaft protection sleeve | 107 405 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Įvorė grafitinė | Plain bearing | 107 407 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Korpusas komplekte, kairinio, dešininio sukimo | Pump housing-complete | 185 765 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Korpusas komplekte, kairinio, dešininio sukimo | Pump housing-complete | 185 789 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741 792 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Aukšto spaudimo sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller , left, right | 185 768 k | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Aukšto spaudimo sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller , left, right | 185 790 d | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Įvorė | Bush | 100 127 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 202,79x3,53 | 741 761 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Aukšto spaudimo sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller , left, right | 100 130 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Aukšto spaudimo sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller , left, right | 100 729 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Sparnuotė | Impeller | 105969 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Žiedas tarpinis | Intermediate ring | 100 123 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Velenas, kair., deš. | Pump shaft left and right | 201 136 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Veleno pleištas | Feather key | 109 344 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Veleno pleištas | Feather key | 620 627 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Korpusas komplekte | Pressure housing-complete | 185 766 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 140x3,0 | 741 653 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Sandarinimo įvorė komplekte | Sealing bush-complete | 1098 758 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Patikros vožtuvas | Check valve | 197 133 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Sklendė D DN32/PN16 | Ball valve | 168 884 | Vnt. | 0 – 60 |
|  | Sklendė D DN32/PN16 | Ball valve | 168 881 | Vnt. | 0 – 60 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 57x2,5 | 741481 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Tarpinė | O-gasket | 100144 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Sparnuotės veržlė | Impeller nut | 100 368 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 130 667 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 100 149 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Žiedas | Registering ring | 100 150 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Įvorė | Bush | 101 922 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 101 929 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 101 924 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741 787 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 119 115 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 106 017 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Gaubtas | Pump cover | 107381 | Vnt. | 0 – 8 |
|  | Skiriamasis žiedas | Spaltring | 114 114 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Korpusas | Pump housing | 100 147 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Veleno pleištas | Feather key | 620 618 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Elektromagnetinė sankaba, 24 V | Electr. Multiple-disk clutch | 111025 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Sandarinimo įvorė komplekte | Packing sleeve complete | 1100 575 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Sandarinimo įvorė | Packing sleeve | 110 0001 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741 574 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Veleno sandarinimo žiedas (riebokšlis 35x55x10) | Shaft sealing ring | 123 985 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Atraminis žiedas | Back-up ring | 123 980 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Tarpinis žiedas | Spacer ring | 100 186 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Įvorė atraminė | Bearing bush | 100 196 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Sąvarža | Circlip | 614812 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Kompensacinis žiedas | Shim | 103846 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Kampinis guolis | Angular ball bearing | 650 416 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Atraminis žiedas | Supporting ring | 742 197 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Ekscentrikas | Eccentric | 217 401 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Adatinis guolis | Needle roller bearing | 650 410 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Atraminė poveržlė | Thrust washer | 100 672 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Veleno pleištas | Feather key | 112 743 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Veleno pleištas | Feather key | 115 109 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Veleno pleištas | Feather key | 620 610 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Velenas, kair., deš. | Pump shaft left and right | 201 138 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Žiedas | Barrel ring | 100 182 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Krumpliaratis | Toothed wheel | 185 835 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Įvorė | bush | 100 198 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Tarpinė įvorė | Distance bush | 159 309 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Dangtelis guolių | Bearing cover | 435288 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Veleno sandarinimo žiedas | Shaft sealing ring | 740 303 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Jungiamasis flanšas | Connecting flange | 148 276 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Tarpinė plokštelė | Spacer plate | 105 969 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Sandarinimo tarpinė | Housing seal | 107 373 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Grafitinė įvorė | Plain bearing | 108 668 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741 832 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Ventilis | Delivery valve | 102 748 | Vnt. | 0 – 80 |
|  | Riebokšlis | Spindle sealant | 234 601 | Vnt. | 0 – 80 |
|  | Vožtuvas su plokštele | Valve plate | 651 123 | Vnt. | 0 – 80 |
|  | Ventilis PN 16 su flanšu | Delivery valve | 102 748 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Ventilis PN 16 | Delivery valve | 651 103 | Vnt. | 0 – 40 |
|  | Įvorė | Bush HR | 1099 392 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Membramatas | Cylinder head | 176 610 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Membramatas | Cylinder head | 186 578 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Membramatas | Cylinder head | 187 848 | Vnt. | 0 - 20 |
|  | Membramatas | Cylinder cap-complete | 176 803 | Vnt. | 0 - 20 |
|  | Membramatas | Cylinder cap-complete | 186 752 | Vnt. | 0 - 20 |
|  | Membramatas | Cylinder cap-complete | 187 842 | Vnt. | 0 - 20 |
|  | Tinklelis | Grid | 651 102 | Vnt. | 0 - 10 |
|  | Sandarinimo žiedas | Sealing ring | 045 156 | Vnt. | 0 - 10 |

2 lentelė. "ZIEGLER" FPN 10-4000-2, FPN 15-3000-2, FPH 40-250-3 serijų siurblių atsarginės dalys

| Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įvorė | Sleeve | 1077619 | Vnt. | 0 - 6 |
|  | Velenas | Pump shaft | 1098161 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Sandarinimo įvorė komplekte HP 98 | Sealing bush-complete | 1098758 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Įvorė | Bush | 1105403 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 100 835 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Sparnuotės veržlė | Impeller nut | 101 910 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 106 027 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 106 025 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Įvorė | Sleeve | 100 396 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Įvorė | Plain bearing bush | 103846 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 1099392 | Vnt. | 0 – 12 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 101 927 | Vnt. | 0 – 12 |
|  | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 108 462 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 108459 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Sandarinimo įvorė komplekte | Sealing bush-complete | 1085222 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Plokštelė | Locking plate 35x7,5 | 606530 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Cilindras | Cilindrial pin 5 m6x16 | 600241 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Šešiakampė veržlė | Hexagon nut | 106970 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Reguliavimo plokštelė | Locking plate 25 | 748755 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Sparnuotės veržlė | Impeller nut M24x1,5 le | 113516 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Reguliavimo poveržlė | Locking washer S8 | 120051 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Sandarinimo žiedas | Supporting ring | 123980 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Sandarinimo žiedas | Supporting ring | 201067 | Vnt. | 0 - 12 |
|  | Jungiamasis sandariklis | Joint rond 9,25x1,78 | 212722 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 100 831 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 221,84x3,53 | 741787 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 240,00x3,00 | 741791 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 292,00x4,00 | 741792 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 57,00x2,50 | 741481 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 50,00x2,50 | 741832 | Vnt. | 0 – 20 |
|  | Reguliatorius | Contaktor | 128150 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Tarpinė plokštelė | Distance plate | 186069 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Įvorė nerūdijančio plieno | Shaft protection sleeve | 100405 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 100411 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741792 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Įvorė nerūdijančio plieno | Shaft protection sleeve | 101779 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Atraminis žiedas | Back-up ring | 101915 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 114200 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Sparnuotė, deš., sukimo | Impeller, left, | 120042 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Įvorė nerūdijančio plieno | Shaft protection sleeve | 120050 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Sparnuotė kair., sukimo | Impeller, rigt | 125757 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 140439 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Žiedas | Ring | 140453 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 140459 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Velenas | Pump shaft | 201140 | Vnt. | 0 – 1 |
|  | Velenas | Pump shaft | 1099746 | Vnt. | 0 - 2 |
|  | Reguliavimo poveržlė | Locking washer S8 | 109298 120051 | Vnt. | 0 - 4 |
|  | Veržlė | Slotted nut | 606530 | Vnt. | 0 - 2 |
|  | Riebokšlis | Spindle sealant | 740163 | Vnt. | 0 – 8 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 123408 | Vnt. | 0 – 4 |

3 lentelė. "ZIEGLER" FPN 10-6000  serijos siurblių atsarginės dalys

| Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Velenas | Pump shaft | 201140 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Ekscentrikas | Eccentric | 100410 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Įvorė | Bush | 100 405 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Įvorė | Bush | 101 779 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Sparnuotės veržlė | Impeller nut | 160 358 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Sparnuotės veržlė | Impeller nut | 101 910 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Veržlė | Slotted nut | 108 458 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 120 041 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 125 756 | Vnt. | 0 – 6 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 140 439 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Įvorė | Plain bearing bush | 103846 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Skiriamasis žiedas | Split ring | 140 459 | Vnt. | 0 – 10 |
|  | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 108 462 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 108459 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Įvorė | Spacer bush | 120 050 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Tarpinis kreipiamasis gaubtas, kair, deš. | Idler, left, right | 140461 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Tarpinis kreipiamasis gaubtas, kair, deš. | Idler, left, right | 125 758 | Vnt. | 0 – 4 |
|  | Sandarinimo įvorė | Sealing bush | 120 052 | Vnt. | 0 – 2 |
|  | Riebokšlis | Shaft sealing ring | 740 163 | Vnt. | 0 – 16 |
|  | Tarpinė plokštelė | Thrust ring | 101 915 | Vnt. | 0 – 16 |
|  | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741 556 | Vnt. | 0 - 12 |
|  | Fiksavimo žiedas | Spacer ring | 100 404 | Vnt. | 0 - 4 |

*Preliminarus maksimalus kiekis nėra maksimalus. Atskirose eilutėse nurodytas prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).

__________________________________________