GAISRINIŲ SIURBLIŲ ATSARGINĖS DALYS 2-A PIRKIMO DALIS „GAISRINIŲ SIURBLIŲ „WATEROUS“ ATSARGINĖS DALYS

T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A

"Waterous" HL 200 serijos siurblių atsarginės dalys

| Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Membramato korpusas | Primer body subassembly | R83333 | Vnt. | 0-8 |
|  | Membramato rem. k-tas | Primer subassembly HI/LO | K-974 | Vnt. | 0-6 |
|  | Stūmoklio k-tas | Kit piston | K-1011 | Vnt. | 0-8 |
|  | Stūmoklio rem. k-tas | Kit piston | K-1011-1 | Vnt. | 0-4 |
|  | Mechaninio sandarinimo komplektas | Mechanical seal replacement kit | K-1036 | Vnt. | 0-4 |
|  | Ventilis | Valve discharge2-1/2 | V2845 | Vnt. | 0-4 |
|  | Šoninės (mažosios) spyruoklės membramato | Compression spring, .36 x .75 | V3184 | Vnt. | 0-24 |
|  | Centrinė spyruoklė membramato | Compression spring | V3202 | Vnt. | 0-8 |
|  | Įvorė | Bearing outboard HI/LO | V3467 | Vnt. | 0-4 |
|  | Guolis | Bearing roller needle HI/LO | V3494 | Vnt. | 0-2 |
|  | Viena didelė spyruoklė membramato | Compression spring, .36 x .75 | V3879 | Vnt. | 0-4 |
|  | Kvadratinio skerspjūvio žiedas stūmokliui | Quad ring, 3-1/8x3-1/2 in. | W20050-6 | Vnt. | 0-16 |
|  | Kvadratinio skerspjūvio žiedas | Quad ring, 5/8x13/16 in. | W20010-3LT | Vnt. | 0-16 |
|  | Žiedas | Quad ring, 13/16x15/16 .HI/LO | W 3713-2 | Vnt. | 0-4 |
|  | Žiedas | Quad ring, 2x2-3/16 HI/LO. | W 3732-3 | Vnt. | 0-4 |
|  | Žiedas | Quad ring, 2-1/2x2-3/4 Fire | W 3740-4 | Vnt. | 0-4 |
|  | Riebokšlis | Oil seal 2x2-5/8 CHK4 | W 3932-262 | Vnt. | 0-6 |
|  | Riebokšlis | Oil seal 2-1/8x2-3/4 TYB | W 3934-275 | Vnt. | 0-6 |
|  | Žiedas | Quad ring, 11x11-3/8 HI/LO. | W37176-6 | Vnt. | 0-4 |
|  | Poveržlė su tarpikliu | Washer nord-lock 24 mm | Y67024-SS | Vnt. | 0-2 |
|  | Įsiurbimo diafragma | Intake diaphragm | 52 676 | Vnt. | 0-8 |
|  | Išmetimo diafragma | Exhaust diaphragm | 52677 | Vnt. | 0-8 |
|  | Centrinis žiedas | Centering ring | 52725 | Vnt. | 0-2 |
|  | Sandarinimo žiedas | Sealing disc | 52764 | Vnt. | 0-4 |
|  | Įvorė | Spacer shaft impeller HI/LO | 52 876 | Vnt. | 0-4 |
|  | Stūmoklis | Shaft piston | 63 159 | Vnt. | 0-2 |
|  | Spyruoklės atrama | Spring seat | 63160 | Vnt. | 0-4 |
|  | Žiedas žalvarinis | Ring wear H1/LO | 63 262 | Vnt. | 0-4 |
|  | Įvorė | Bushing H1/LO | 63263 | Vnt. | 0-4 |
|  | Ekscentrikas | Eccentric | 63319 | Vnt. | 0-2 |
|  | Sparnuotė | Impeller | 72 906 | Vnt. | 0-4 |
|  | Žalvarinė sparnuotė a/s | High pressure impeller | 82 577 | Vnt. | 0-4 |
|  | Velenas | Shaft impeller | 82788 | Vnt. | 0-1 |
|  | Stūmoklio kreipiančioji (flanšas) | Internal/external plumbing piston guide | 82 867 | Vnt. | 0-8 |
|  | Membramatas | Piston priming subassy HI/LO | K-1263-1 | Vnt. | 0-10 |

* Preliminarus maksimalus kiekis nėra maksimalus. Atskirose eilutėse nurodytas prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).

_____________________________________________________