SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI PIRKIME

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis veikla |  |  |
| 1. | Paslaugų teikėjas, teikiantis metrologinės patikros paslaugas, turi būti Lietuvos metrologijos inspekcijos, Metrologijos įstatymo ir ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka paskirta paskirtoji įstaiga | PATEIKIAMOS šių dokumentų kopijos: Galiojantis dokumentas dėl Paslaugos teikėjo paskyrimo vykdyti matavimo priemonių, nurodytų techninės specifikacijos Priede Nr.1, metrologinę patikrą arba lygiaverčiai užsienio šalies atitinkamos institucijos išduoti dokumentai. Jeigu Tiekėjas yra registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Pirkėjas tikrina Lietuvos metrologijos inspekcijos dokumentus leidžiančius metrologinės patikros paslaugas įrodančius duomenis /dokumentus Valstybinės įmonės Registrų centro Licencijų informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch Jeigu dėl informacinės sistemos techninių trikdžių Pirkėjas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, jis turės teisę prašyti pateikti dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Pastaba: Pažymime, kad šis kvalifikacinis reikalavimas EBVPD formoje neišskiriamas kaip atskiras punktas. Tiekėjas atitikimą / neatitikimą šio punkto reikalavimui turės nurodyti EBVPD formos IV dalies „Atrankos kriterijai“ laukelyje a „Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda“ pažymėdamas atitinkamą atsakymą „Taip“ arba „Ne“. |
| 2. | Paslaugų teikėjas, teikiantis kalibravimo paslaugas, turi būti : - Standarto LST EN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) atitikčiai akredituota kalibravimo laboratorija, kurią akreditavusi nacionalinė akreditacijos įstaiga yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių pripažinimo susitarimo (MLA) ir/arba ILAC Abipusio pripažinimo susitarimo (MRA) signatarė kalibravimo srityje, ir kurios akreditavimo sritis apima Techninės specifikacijos Prieduose nurodytas kalibravimo paslaugas Arba - Nacionalinis metrologijos institutas (toliau – NMI), pasirašęs Metro konvencijos pagrindu parengtą Daugiašalį nacionalinių etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų, išduotų NMI, pripažinimo susitarimą (toliau – CIPM MRA) su Tarptautiniu svarsčių ir matų biuru. Arba - NMI, teikiantis kalibravimo paslaugas, kurios nepatenka į CIPM MRA susitarimo sritį. Paslaugų teikėjas turi pateikti naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimų kopijas. Naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimus turi būti išdavę a ir/arba b punktuose reikalavimus tenkinantys NMI ir/arba kalibravimo laboratorijos. | PATEIKIAMOS šių dokumentų kopijos: - Pateikiamos akreditavimo pažymėjimų ir/ar kitų lygiaverčių dokumentų, išduotų Nacionalinės akreditacijos įstaigos ar kitos kompetentingos įstaigos, kurių pagrindu paslaugų teikėjas turi teisę teikti kalibravimo paslaugas, kopijos. Arba - Pirkėjas tikrina Nacionalinis metrologijos instituto išduotų Daugiašalių nacionalinių etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų įrodančius duomenis /dokumentus informacinėje Tarptautiniu svarsčių ir matų biuro duomenų sistemoje: https://www.bipm.org/kcdb/cmc/advanced-search Jeigu dėl informacinės sistemos techninių trikdžių Pirkėjas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, jis turės teisę prašyti pateikti dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Arba - Pateikiamos naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimų kopijos. Naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimus turi būti išdavę a ir/arba b punktuose reikalavimus tenkinantys NMI ir/arba kalibravimo laboratorijos. Pastaba: Pažymime, kad šis kvalifikacinis reikalavimas EBVPD formoje neišskiriamas kaip atskiras punktas. Tiekėjas atitikimą / neatitikimą šio punkto reikalavimui turės nurodyti EBVPD formos IV dalies „Atrankos kriterijai“ laukelyje a „Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda“ pažymėdamas atitinkamą atsakymą „Taip“ arba „Ne“. |