Tiekėjams                                                                                                                           2025-08-07

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Viešojo pirkimo komisija teikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klausimas dėl pėsčiųjų tvorelės. Pagal pateiktas technines specifikacijas yra su surenkamomis jungtimis, didžiausias galimas surenkamų diametras yra 60mm. Patikslinkite, ar bus galima naudoti tvorelę su 60mm diametro vamzdžiu ir jungtimis? | Tvorelei pateikti reikalavimai projekto TS 8.3 punkte: Tvorelės statramsčiai ir horizontalūs elementai įrengiami iš 76 mm diametro (sienutės storis 2 mm) cinkuotų vamzdžių. Tvorelės statramsčiai įbetonuojami 0,7 m gyliu į 0,3 m diametro betono C25/30 pamatą, atstumas tarp statramsčių apie 2,0 m, vertikaliųjų elementų – apie 0,6 m, tvorelės aukštis 1,2 m. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Tvorelės metaliniai elementai turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus. |
| 2. | Susisiekimo projekto dalyje Techninėse specifikacijose nurodyta remtis TRA ASFALTAS 08 ir ĮT ASFALTAS 08 normatyviniais dokumentais, tačiau jie jau yra negaliojantys. Prašome patikslinti, kuriais normatyviniais dokumentais remtis. | Taip, kaip nurodyta projekte. |
| 3. | Prašome patikslinti, kokias atsijas fr. 0/5 vertinti – dolomitines ar granitines? O galbūt tinka abi? | Vertinti fr. 0/5 granitines atsijas. |
| 4. | Prašome patikslinti, kokią medžiagą ir frakciją vertinti užpylimui į trinkelių tarpus tarp siūlių. | Trinkelių tarpų užpylimui vertinti granito atsijas fr. 0/2. |
| 5. | Prašome patikslinti, ar Rangovas turi įsivertinti archeologinių tyrinėjimų darbus ir jų išlaidas? | Neturi įsivertinti. |
| 6. | Prašome patikslinti, ar tikrai reikalingos pateiktame EXCEL DKŽ pozicijų 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 įsivertinimas, kadangi 8.7, 8.8 pozicijose turime geltonų betoninių trinkelių įrengimą, kurios jau turi neregių įspėjimo ir vedimo paviršius. | Vertinti taip, kaip nurodyta pateiktame DKŽ. |

Viešojo pirkimo komisija