## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA ir TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
STERILIZACIJOS KONTEINERIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KONTEINERIAI STERILIZACIJAI 475X272X116 (MM) (-) 5MM X (+) 9MM X (+) 21MM (-) IR JO PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Konteineriai sterilizacijai 475x272x116 (mm) (-) 5mm x (+) 9mm x (+) 21mm (-) ir jo priedai
1.1. | Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais 475x272x116 (mm) (-) 5mm x (+) 9mm x (+) 21mm (-) | 30 | vnt
1.1.1. | 475x272x116 (mm) (-) 5mm x (+) 9mm x (+) 21mm (-) "ne trumpesnis nei" (+) "ne aukštesnis nei"
1.1.2. | Konteineris turi būti skirtas instrumentams sterilizuoti vakuuminiuose garo sterilizatoriuose, jų transportavimui bei laikymui ir po sterilizacijos užtikrinti medicinos priemonių sterilumą
1.1.3. | Konteineris turi būti neperforuotas
1.1.4. | Turi turėti šonines atlenkiamas rankenas
1.1.5. | Konteinerį sudaro dėžė ir dangtis
1.1.6. | Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito
1.1.7. | Konteinerio dangtis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio arba lygiavertės medžiagos
1.1.8. | Dangtis turi turėti ne mažiau 5 spalvų pasirinkimo galimybę
1.1.9. | Išoriniai konteinerio dangčio išmatavimai turi tikti prie konteinerio korpuso
1.1.10. | Dangtyje integruoti 1 arba 2 daugkartinio naudojimo filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti >=5000 sterilizavimo ciklų
1.1.11. | Kasdienė daugkartinių filtrų priežiūra turi būti nesudėtinga: tai yra ją atliekant nenaudojami papildomi patikros prietaisai (pakanka vizualinio įvertinimo)
1.1.12. | Daugkartiniams filtrams suteikiama garantija >=5000 ciklų
1.1.13. | Konteinerio korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos
1.1.14. | Konteinerio korpuso visi kampai užapvalinti
1.1.15. | Konteinerio danga turi būti atspari vandens garų poveikiui, įbrėžimams, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikiui
1.1.16. | Ant korpuso iš abiejų pusių yra vieta instrumnetų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai
1.1.17. | Turėti patvirtinantį sertifikatą, kad atitinka medicinos prietaisų reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį jam
1.1.18. | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą
1.1.19. | Pateikti katalogą ir išsamią konteinerių vartojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba
1.1.20. | Pateikti gamintojo daugkartinių filtrų keitimo rekomendacijas
1.1.21. | Konteineriai turi atitikti standarto LST EN 868-8 reikalavimus arba lygiavertį jam. Pateikti tai įrodantį dokumentą.
1.2. | Standartinis sterilizavimo krepšelis be dangčio 406x253x56 (mm) (+/-) 1mm x (+/-) 1mm x (+/-) 4mm | 30 | vnt
1.2.1. | 406x253x56 (mm) (+/-) 1mm x (+/-) 1mm x (+/-) 4mm (-) "ne trumpesnis nei" (+) "ne aukštesnis nei"
1.2.2. | turi būti nerūdijančio plieno perforuotas krepšelis
1.2.3. | turi turėti iš vidaus atlenkiamas rankenėles
1.2.4. | turi būti užapvalintais kampais
1.2.5. | Turėti patvirtinantį sertifikatą, kad atitinka medicinos prietaisų reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį jam
1.2.6. | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą
1.2.7. | Pateikti katalogą ir išsamią vartojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KONTEINERIAI STERILIZACIJAI 600X272X152 (MM) (-) 8MM X (+) 9MM X (-) 14MM IR JO PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Konteineriai sterilizacijai 600x272x152 (mm) (-) 8mm x (+) 9mm x (-) 14mm ir jo priedai
2.1. | Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais 600x272x152 (mm) (-) 8mm x (+) 9mm x (-) 14mm | 88 | vnt
2.1.1. | 600x272x152 (mm) (-) 8mm x (+) 9mm x (-) 14mm (-) "ne trumpesnis nei" (+) "ne aukštesnis nei"
2.1.2. | Konteineris turi būti skirtas instrumentams sterilizuoti vakuuminiuose garo sterilizatoriuose, jų transportavimui bei laikymui ir po sterilizacijos užtikrinti medicinos priemonių sterilumą
2.1.3. | Konteineris turi būti neperforuotas
2.1.4. | Turi turėti šonines atlenkiamas rankenas
2.1.5. | Konteinerį sudaro dėžė ir dangtis
2.1.6. | Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito
2.1.7. | Konteinerio dangtis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio arba lygiavertės medžiagos
2.1.8. | Dangtis turi turėti ne mažiau 5 spalvų pasirinkimo galimybę
2.1.9. | Išoriniai konteinerio dangčio išmatavimai turi tikti prie konteinerio korpuso
2.1.10. | Dangtyje integruoti 1 arba 2 daugkartinio naudojimo filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti >=5000 sterilizavimo ciklų
2.1.11. | Kasdienė daugkartinių filtrų priežiūra turi būti nesudėtinga: tai yra ją atliekant nenaudojami papildomi patikros prietaisai (pakanka vizualinio įvertinimo)
2.1.12. | Daugkartiniams filtrams suteikiama garantija >=5000 ciklų
2.1.13. | Konteinerio korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos
2.1.14. | Konteinerio korpuso visi kampai užapvalinti
2.1.15. | Konteinerio danga turi būti atspari vandens garų poveikiui, įbrėžimams, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikiui
2.1.16. | Ant korpuso iš abiejų pusių yra vieta instrumnetų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai
2.1.17. | Turėti patvirtinantį sertifikatą, kad atitinka medicinos prietaisų reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį jam
2.1.18. | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą
2.1.19. | Pateikti katalogą ir išsamią konteinerių vartojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba
2.1.20. | Pateikti gamintojo daugkartinių filtrų keitimo rekomendacijas
2.1.21. | Konteineriai turi atitikti standarto LST EN 868-8 reikalavimus arba lygiavertį jam. Pateikti tai įrodantį dokumentą.
2.2. | Standartinis sterilizavimo krepšelis be dangčio 540x253x106 (mm) (+/-) 1mm x (+/-) 1mm x (+/-) 4mm | 88 | vnt
2.2.1. | 540x253x106 (mm) (+/-) 1mm x (+/-) 1mm x (+/-) 4mm (-) "ne trumpesnis nei" (+) "ne aukštesnis nei"
2.2.2. | turi būti nerūdijančio plieno perforuotas krepšelis
2.2.3. | turi turėti iš vidaus atlenkiamas rankenėles
2.2.4. | turi būti užapvalintais kampais
2.2.5. | Turėti patvirtinantį sertifikatą, kad atitinka medicinos prietaisų reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį jam
2.2.6. | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą
2.2.7. | Pateikti katalogą ir išsamią vartojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba
2.3. | Silikoninis kilimėlis 520x230 (mm) (-) 50mm x (+/-) 20mm (-) | 88 | vnt
2.3.1. | 520x230 (mm) (-) 50mm x (+/-) 20mm (-) "ne trumpesnis nei" (+) "ne aukštesnis nei"
2.3.2. | Vidinis kilimėlis skirtas turinio fiksacijai ir apsaugai nuo mechaninių pažeidimų
2.3.3. | Kilimėlis turi būti silikoninis ir spygliuotas
2.3.4. | Kilimėlis turi tikti įdėjimui į sterilizavimo krepšelį
2.3.5. | Silikoninis kilimėlis atsparus sterilizacijos proceso veiksniams
2.3.6. | Silikoninis kilimėlis daugkartinio naudojimo
2.3.7. | Turėti patvirtinantį sertifikatą, kad atitinka medicinos prietaisų reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį jam
2.3.8. | Pateikti katalogą ir išsamią vartojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | KONTEINERIAI STERILIZACIJAI 310X272X116 (MM) (-) 10MM X (+) 9MM X (+) 21MM IR JO PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Konteineriai sterilizacijai 310x272x116 (mm) (-) 10mm x (+) 9mm x (+) 21mm ir jo priedai
3.1. | Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais 310x272x116 (mm) (-) 10mm x (+) 9mm x (+) 21mm | 20 | vnt
3.1.1. | 310x272x116 (mm) (-) 10mm x (+) 9mm x (+) 21mm (-) "ne trumpesnis nei" (+) "ne aukštesnis nei"
3.1.2. | Konteineris turi būti skirtas instrumentams sterilizuoti vakuuminiuose garo sterilizatoriuose, jų transportavimui bei laikymui ir po sterilizacijos užtikrinti medicinos priemonių sterilumą
3.1.3. | Konteineris turi būti neperforuotas
3.1.4. | Turi turėti šonines atlenkiamas rankenas
3.1.5. | Konteinerį sudaro dėžė ir dangtis
3.1.6. | Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito
3.1.7. | Konteinerio dangtis pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus aliuminio arba lygiavertės medžiagos
3.1.8. | Dangtis turi turėti ne mažiau 5 spalvų pasirinkimo galimybę
3.1.9. | Išoriniai konteinerio dangčio išmatavimai turi tikti prie konteinerio korpuso
3.1.10. | Dangtyje integruoti 1 arba 2 daugkartinio naudojimo filtrai, pagaminti iš PTFE (polietetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyti >=5000 sterilizavimo ciklų
3.1.11. | Kasdienė daugkartinių filtrų priežiūra turi būti nesudėtinga: tai yra ją atliekant nenaudojami papildomi patikros prietaisai (pakanka vizualinio įvertinimo)
3.1.12. | Daugkartiniams filtrams suteikiama garantija >=5000 ciklų
3.1.13. | Konteinerio korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos
3.1.14. | Konteinerio korpuso visi kampai užapvalinti
3.1.15. | Konteinerio danga turi būti atspari vandens garų poveikiui, įbrėžimams, greito susidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikiui
3.1.16. | Ant korpuso iš abiejų pusių yra vieta instrumnetų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai
3.1.17. | Turėti patvirtinantį sertifikatą, kad atitinka medicinos prietaisų reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį jam
3.1.18. | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą
3.1.19. | Pateikti katalogą ir išsamią konteinerių vartojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba
3.1.20. | Pateikti gamintojo daugkartinių filtrų keitimo rekomendacijas
3.1.21. | Konteineriai turi atitikti standarto LST EN 868-8 reikalavimus arba lygiavertį jam. Pateikti tai įrodantį dokumentą.
3.2. | Standartinis sterilizavimo krepšelis be dangčio 243x253x56 (mm) (+/-) 1mm x (+/-) 1mm x (+/-) 4mm | 20 | vnt
3.2.1. | 243x253x56 (mm) (+/-) 1mm x (+/-) 1mm x (+/-) 4mm (-) "ne trumpesnis nei" (+) "ne aukštesnis nei"
3.2.2. | turi būti nerūdijančio plieno perforuotas krepšelis
3.2.3. | turi turėti iš vidaus atlenkiamas rankenėles
3.2.4. | turi būti užapvalintais kampais
3.2.5. | Turėti patvirtinantį sertifikatą, kad atitinka medicinos prietaisų reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį jam
3.2.6. | Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą
3.2.7. | Pateikti katalogą ir išsamią vartojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3581 2025-08-07 10:17:59