Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=75 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=25 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Matavimų patikrinimas: Viso ilgio OKT akies pjūvio vaizdas, parodantis akies anatomines detales, neįprastą geometriją, kaip, kad pakreiptus, išcentruotus lęšiukus, o taip pat, ar pacientas gerai fiksavo žvilgsnį, ir ar ašinio ilgio matavimas atliktas tiksliai geltonosios dėmės centrinėje duobutėje. | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 5 |  |
| T2 | Akies keratometrijos matavimas: Telecentrinės optikos principu | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 5 |  |
| T3 | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas: Multitaškiniame jutikliniame ekrane | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 5 |  |
| T4 | Totalinė keratometrija: Atliekama ir priekinio ir užpakalinio ragenos paviršiaus matavimai | Statinis: (Taip / Ne) | L4 = 5 |  |
| T5 | Centrinės topografija | Statinis: (Taip / Ne) | L5 = 5 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu (taip arba ne) ir neturi skaitinių išraiškų, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 8; T2 = L2 = 8; T3 = L3 =8, T4 = L4 =8; T5 = L5=8.

- Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0, T4 = L4 =0, T5 = L5 =0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________