## TS_prieš RK
VšĮ Santaros klinikos | [15 empty] | Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kateteriai ir pagalbinės priemonės elektrokardiostimuliatoriams, Nr.11173
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, turi būti CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 6. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. Pastaba. Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiai, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Pasiūlymo atskirų pirkimo dalių bendros pasiūlymų kainos negali būti didesnės nei toms pirkimo dalims skirtos lėšos, jei pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM bus didesnė už pirkimui skirtas lėšas Eur su PVM, toks pirkimo dalies pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės kainos.
Pildo tiekėjas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma, Eur su PVM | Vieno mato vieneto įkainis, EUR be PVM, | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | 10971-1 | Fiksuojantis stiletas implantuotam elektrodui pašalinti | 33196000-0 | Darbinis diametras 0,3-0,8 mm (gali būti keli modeliai, įvairaus diametro). Ilgis 60-90 cm. Papildomos priemonės (pvz., kaištiniai matuokliai) turi būti siūlomi jei tai rekomenduojama gamintojo (pvz., yra keli darbinio diametro variantai ir procedūros metu būtina nustatyti reikiamą stiletto diametrą). | vnt. | 150 | 343.12 | 5 | 51468 | 54041.4 |  | 0 |  | 0
2 | 10971-2 | Lūžusio elektrodo ilginimo viela šalinimo operacijos metu | 33196000-0 | Ilgis 50-80 cm. Galimybė fiksuoti ir tokiu būdu prailginti lūžusį EKS/IKD laidą šalinimo procedūros metu, tilpti į 7F preperavimo vamzdelį. | vnt. | 15 | 327.47 | 5 | 4912.05 | 5157.6525 |  | 0 |  | 0
3 | 10971-3 | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 33196000-0 | Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-40 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Pasirinktinai kietesnė (polipropileno kietumo lygio) medžiaga, ar minkštesnė (fluoro plasto (PTFE) kietumo lygio) medžiaga. | rink. | 80 | 142.57 | 5 | 11405.6 | 11975.88 |  | 0 |  | 0
4 | 10971-4 | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 33196000-0 | Šalinamų elektrodų diametras 7-16 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-50 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Pasirinktinai kietesnė (polipropileno kietumo lygio) medžiaga, ar minkštesnė (fluoro plasto kietumo lygio) medžiaga. | rink. | 20 | 154.42 | 5 | 3088.4 | 3242.82 |  | 0 |  | 0
5 | 10971-5 | Nitinolio viela endokardiniam elektrodui fiksuoti šalinimo metu | 33196000-0 | Dvigubos nitinolio vielos su dviem nuimamais fiksatoriais galuose, skirtos endokardiniam elektrodui fiksuoti šalinimo metu. | vnt. | 150 | 286.41 | 5 | 42961.5 | 45109.575 |  | 0 |  | 0
6 | 10971-6 | Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui | 33141200-2 | Diametras 8-15 F, ilgis 90-130cm. Galimybė griebti ne tik šalinimo objekto galą, bet ir per vidurį. | vnt. | 20 | 754 | 5 | 15080 | 15834 |  | 0 |  | 0
7 | 10971-7 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų mechaninio pašalinimo sistema su dviejų krypčių rotaciniu pjaunančiu elementu ir galimybe atlikti tik vienpusę pjaunančią rotaciją | 33196000-0 | Sistema sterili, sudaryta iš sterilios plastikinės rankenos, per sukamąjį mechanizmą sujungta su laidų šalinimo vamzdeliu, gale turinčiu atvirą metalinį pjaunantį elementą. Mechanizmas suka pjaunantį laidų šalinimo vamzdelį dviem kryptimis priklausomai nuo rankenos spaudimo būdo. Yra galimybė atlikti pjaunančią rotaciją tik viena pastovia kryptimi. Pjaunančio vamzdelio vidinis diametras nuo 9 iki 13F(diametras pateikiamas pagal pirkėjo poreikius),darbinis pjaunančio vamzdelio ilgis 40,6 cm. | vnt. | 30 | 2849 | 5 | 85470 | 89743.5 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 214385.55 | 225104.8275 | Viso: | 0 |  | 0