Klausimai:

1. Prašome patvirtinti, kad statybos rūšis nebus keičiama, nes tai yra vienas iš esminių pirkimo kriterijų nuo ko priklauso darbų apimtis (kaina) ir terminas.

2. Kadangi statybos rūšis yra paprastasis remontas, prašome patvirtinti, kad inžineriniai geologiniai tyrinėjimai nėra privalomi.

3. Prašome patvirtinti, kad atsiradus poreikiui iškelti ar (ir) apsaugoti esamus inžinerinius tinklus, tam bus skiriamas papildomas biudžetas.

4. Prašome patvirtinti, kad į šį pirkimą neįeina esamų statinių (pavyzdžiui atraminių sienučių) remonto ir (ar) atstatymo projektavimas.

5. Prašome patvirtinti, kad projektavimo riba yra esami gatvės bortai sutampantys su AB Via Lietuva statinio (gatvės) riba.

6. Prašome patvirtinti, kad reikės numatyti gatvės bortų pakeitimą (atstatant toje pačioje vietoje) ir gatvės asfalto dangos atstatymą maždaug 0,5 m atstumu (dėl bortų įrengimo).

7. Prašome patvirtinti, kad gatvės bortai turės būti numatyti tokiu pačiu išilginiu nuolydžiu kaip gatvė ir šiuo pirkimu neperkami jokie gatvės pločio, nuolydžių, vandens surinkimo ar pan. projektavimo darbai.

8. Prašome patvirtinti, kad esant būtinybei išsaugoti želdinius, takų/šaligatvių pločiai, prisitaikant prie situacijos, galės būti siauresni nei reikalaujama

Komisijos atsakymas į visus klausimus:

Patvirtiname.

Klausimas:

Prašome nurodyti tikslią projektuojamo ruožo pabaigą (koordinatę).

Atsakymas:

Vienos pusės preliminari koordinatė X: 6181035 Y: 640265 (žemės sklypų unikalus Nr. 4400-2908-1192 ir Nr. 4400-5729-5428 sankirta), kitos pusės preliminari koordinatė X: 6181065 Y: 640261.