TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS Į KATEGORIJAS

| Kategorijos eilės Nr. | Kategorijos pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Ypatingųjų statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina <5.000 tūkst. Eur be PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
|  | Ypatingųjų statinių, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina,<5.000 tūkst. Eur be PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
|  | Ypatingųjų statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina,>5.000 tūkst. Eur be PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
|  | Ypatingųjų statinių, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina,>5.000 tūkst. Eur be PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
|  | Kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
|  | Neypatingų statinių ir/ar inžinierinių tinklų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
|  | Neypatingųjų statinių, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas/Užsakovas | Vilniaus miesto savivaldybės administracija / Vilniaus vystymo kompanija |
| 2. | Pirkimo objektas | Pirkimo objektas: - Priešprojektinių pasiūlymų parengimas - Projektinių pasiūlymų parengimas - Techninio darbo projekto parengimas - Techninio projekto parengimas - Darbo projekto parengimas - Supaprastinto projekto parengimas - Dokumentacijos skirtos specialiųjų architektūrinių reikalavimų gavimui parengimas - Kraštovaizdžio architektūros projektų ir susijusios dokumentacijos parengimas - Topografinių, geologinių (geotechninių) ir kitų reikalingų tyrimų parengimas, kurie būtini parengti projektus - Archeologinių tyrimų, architektūrinių tyrimų (aptiktų architektūrinių struktūrų vertinimas), statinio konstrukcijų tyrimai ir kiti privalomi tyrimai parengti tvarkybos projektus. - Projektinės dokumentacijos BIM aplinkoje parengimas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos - Kitos su projektų rengimu susijusios paslaugos - Projekto vykdymo priežiūra |
| 3. | Projekto pavadinimas | Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punktą, projekto pavadinimas – statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, griovimo projekto (ar jungiančio kelias statybos rūšis projekto) ar kitos rūšies statinio projekto pavadinimas, nurodomas techninėje užduotyje, visuose kituose projekto dokumentuose, statybą leidžiančiame dokumente, statybos užbaigimo dokumentuose. Projekto pavadinime nurodoma: statinio ar jo patalpos (patalpų) pagrindinė naudojimo paskirtis ir paskirties grupė, adresas, projekto rūšis (statybos projektas, rekonstravimo projektas ar kitas). Prireikus projekto pavadinime gali būti įrašomi dviejų ar daugiau pagrindinių statinių duomenys ir nurodomos atitinkamos projektų rūšys. Projekto pavadinimas bus nurodomas atskirai, kiekvieno konkretaus pirkimo metu, ir gali būti tikslinamas projekto rengimo metu. |
| 4. | Statinio adresas | Vilniaus miestas. Tiksli atskirų projektų vieta bus nurodoma atskirai, kiekvieno atskiro pirkimo metu. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Bus nurodomas atskirai, kiekvieno atskiro pirkimo metu. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Bus nurodomas atskirai, kiekvieno atskiro pirkimo metu. |
| 7. | Statinių statybos rūšys |  |
| 7.1 | Statinio statybos rūšis | Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: - naujo statinio statyba - statinio rekonstravimas - statinio remontas: - statinio kapitalinis remontas - statinio paprastasis remontas - pastato atnaujinimas (modernizavimas) - statinio griovimas |
| 7.2 | Kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms ir autentiškumui išsaugoti atliekamos tvarkybos darbų rūšis | - taikomieji tyrimai; - remontas; - avarijos grėsmės pašalinimas; - konservavimas; - restauravimas; - tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas. Pagal aktualią Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakciją. |
| 8. | Statinio kategorija | Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: - ypatingasis statinys - neypatingasis statinys - nesudėtingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Bus nurodomas atskirai, kiekvieno atskiro pirkimo metu, jei statinio rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto atveju pirkimo vykdytojas turės informaciją apie esamas statinio konstrukcijas, jų funkcinę paskirtį. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Bus nurodomas atskirai, kiekvieno atskiro pirkimo metu, jeigu statytojas turės ar numatys įsigyti įrenginius ar statybos produktus, kuriuos projekto rengėjas privalo įvertinti rengdamas projektą. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Bus nurodomas atskirai, kiekvieno atskiro pirkimo metu, jeigu bus žinoma, kiek lėšų numatoma skirti statybos rangos darbams, realizuojant projekto sprendinius. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra: - bendroji; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - architektūros; - konstrukcijų; - gamybos (paslaugų) technologijos; - susisiekimo; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - dujotiekio; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - apsauginės signalizacijos; - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - procesų valdymo ir automatizacijos (tame tarpe gali būti ir /ar šviesoforinio reguliavimo); - šilumos gamybos ir tiekimo; - gaisrinės saugos. - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - ekonominė; - Suvestiniai kiekių žiniaraščiai; - kitos dalys atsižvelgiant į statinių tipo specifiką. Konkrečios perkamos projekto dalys bus nurodomos atskirai, kiekvieno pirkimo metu. Projekto dalys gali būti perkamos po vieną. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų užsakymą, projektinių pasiūlymų parengimą, projekto parengimą, projekto derinimų atlikimą, dokumentacijos parengimą statybą leidžiančio dokumento gavimui |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės pats pasirūpinti esamų ir papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui parengti: - naujų projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų projektavimo sąlygų papildymas, pratęsimas ir gavimas; - projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių ir geotechninių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas; - projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir kt. informacija); - gauti žemės sklypų savininkų sutikimus arba sutartis, kai inžinerinių tinklų apsaugos zonos arba sprendiniai patenka į žemės sklypus; - esant poreikiui inicijuoti/parengti sutarčių pasirašymą su rekonstruojamų inžinerinių tinklų savininkais dėl statytojo teisių perleidimo statytojui iki statybos užbaigimo; - pateikti informaciją, reikalingą Statybą leidžiančio dokumento gavimui, apie projektuojamus statinius; - įvertinti darbų ribose ir besiribojančius rengiamus ir parengtus techninius projektus bei teritorijų planavimo dokumentus. - dalyvauti užsakovo rengiamose projekto sprendinių aptarimo komisijose. - Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) ir / arba VMSA žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus leidimo projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. - esant poreikiu atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; - BIM modelio sukūrimas; - Gauti visus reikalingus suderinimus projekto įgyvendinimui. Užsakovas, iš anksto pranešęs, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą institucijose pagal kompetenciją. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūrą turės būti vykdoma vadovaujantis LR „Statybos įstatymu“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais normatyviniais dokumentais. Teikėjas, bet kokiu atveju, turi vadovautis galiojančiais teisės aktais ir laikantis sutartų grafikų, kurie bus derinami kiekvienam užsakymui atskirai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus į rangovo užduodamus projektui klausimus statybų rangos pirkimo metu, toms projekto dalims kurias rengė tiekėjas, per ne ilgesni kaip 3 d.d. terminą. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Nuo sutarties pasirašymo 2 (du) metus. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių parengimo laikai: - Priešprojektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su užsakovu. Trukmė: 3 - 6 - 9 mėn., 90 - 180 - 270 k. d.) - Projektinių pasiūlymų parengimas, suderinimas ir pateikimas SLD gauti Trukmė: 3 - 6 - 9 mėn., 90 - 180 - 270 k. d.) - Techninio darbo projekto parengimas, suderinimas ir pateikimas ekspertizei Trukmė: 3 - 6 - 9 mėn., 90 - 180 - 270 k. d.) - Techninio projekto parengimas, suderinimas ir pateikimas ekspertizei Trukmė: 3 - 6 - 9 mėn., 180 - 270 k. d.) - Darbo projekto parengimas, suderinimas ir pateikimas ekspertizei Trukmė: 6 - 9 mėn., 180 - 270 k. d.) - Supaprastinto projekto parengimas Trukmė: 3-6 mėn., 90-180 k. d. - Atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo, projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms projekto dalims gavimo Trukmė: 14 k. d. - Atsakymų pagal www.planuojustatu.lt pastabas pateikimo, projekto sprendinių ir dokumentų koregavimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo Trukmė: 14 k. d. - Atsakymų į rangovo klausimus rangos pirkimo metu (esant poreikiui) Trukmė: 7 k. d. Nuo klausimų pateikimo dienos. - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Trukmė: visą statybos laikotarpį Kiekvienu atveju, konkretūs projektavimo terminai nurodomi atskirai, kiekvieno užsakymo metu. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektai turi būti rengiami vadovaujantis: - galiojančio teritorijos detaliojo plano sprendiniais ir kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. - LR „Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais. Teikėjas, bet kokiu atveju, turi vadovautis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais, statinio saugos ir paskirties dokumentais. |
| 15. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuojami statiniai ir sprendiniai turi atitikti: - Triukšmo ir oro taršos reikalavimus; - Žmonių su negalia reikalavimus; - Gaisrinės saugos reikalavimus; - kitus reikalavimus. |
| 16. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, kad rangos viešojo pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam objektui, išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai. |
| 16.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.2. | architektūros daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.3. | konstrukcijų daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.4. | technologijos daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.5. | susisiekimo daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.8. | dujotiekio daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.9. | elektrotechnikos daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.10 | elektroninių ryšių (telekomunikacijų) daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.11 | apsauginės signalizacijos daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.12 | gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.13 | Procesų valdymo ir automatizacijos ( tame tarpe gali būti ir/ar šviesoforinio reguliavimo) daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.14 | Šilumos gamybos ir tiekimo | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.15 | gaisrinės saugos daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.16 | pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.17 | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 16.18 | ekonominei daliai | Gali būti papildomai nustatomi atskiriems užsakymams |
| 17. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Visi sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu ir derinančiosiomis institucijomis. Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas iš anksto informavęs Užsakovą turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikia keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą. Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar išaiškėja kitos projekto klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. |
| 18. | Informavimas apie projekto sprendinių būklę, projekto sprendinių pateikimas ir derinimas su Užsakovu | Paslaugos teikėjas, per 1 savaitę nuo atskirų užsakymų projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo datos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų projekto dalių parengimo grafiką (toliau – Grafiką). Grafike turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamų projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku: - sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; - projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu bei suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas Užsakovui; - projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės įvertinimus; - projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir pateikimas Užsakovui statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi raštiškai informuoti Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą Grafiką. Paslaugos teikėjas, savo ruožtu privalo skirti projekto koordinatorių atsakinga už komunikacija su užsakovu. Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, elektroninių laišku ar kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo prašymo gavimo dienos, turi patiekti Užsakovui informaciją apie rengiamų projekto dalių būklę. |
| 19. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Statinys projektuojamas vienu ar keliais etapais, Tiksliai nurodoma konkretaus pirkimo atveju. |
| 20. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektai rengiami lietuvių kalba. |
| 21. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projekto ekspertizei pateikiama: 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose), ir 2 egz. USB laikmenoje skaitmeninėje formoje (.PDF failai su reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai .DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu, sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX formatu). Įkėlimui į IS„Infostatyba“ pateikiama: 1 egz. USB laikmenoje skaitmeninėje formoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visų bylų turiniai .DOC/DOCX formate, statinių lentelė su statinio kategorija, paskirtimi, diametrais ir kt. reikalingais duomenimis). Po statybos leidimo gavimo ir teigiamos ekspertizės išvados projekto galutiniam priėmimui – perdavimui: 1 egz. popierine forma ir 2 egz. USB laikmenose elektronine forma (visi dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu .PDF formatu; parengtų dalių dokumentai .DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .IFC ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimamas). Užsakovui pateikiami visi redaguojami dokumentai ir sukurti formatai projekto rengimo metu: „motininiai failai“, centriniai failai, rvt., ifc., dwg, word, xsls ir kiti, bet kada paprašius projekto rengimo metu. Tiksliai nurodoma konkretaus pirkimo atveju. |
| 22. | Ekspertizės atlikimas | Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR „Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais. Ekspertizę organizuoja projekto Statytojas arba Užsakovas. |
| 23. | Naudojama įranga | Tiekėjas turi teisėtai naudotis legalia programine įranga, kuri reikalinga perkamoms paslaugoms teikti. Pateikiamas licencijuotos projekto rengimo programinės įrangos sąrašas, įrangą patvirtinančių sertifikatų kopijos, galiojančios programinės įrangos licencijų kopijos ar licencijų nuomos sutarčių kopijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys tiekėjo teisę disponuoti legalia programine įranga, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte pateikti duomenys, dokumentai  yra tokio detalumo kaip tai numato STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Priešprojektiniai pasiūlymai | Pateikiamų dokumentų sudėtis nustatoma atskiro pirkimo metu. |
| Projektiniai pasiūlymai | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: - Bendroji techninio projekto dalis; - Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)/Susisiekimo dalis; - Architektūrinė dalis; |
| Techninis projektas/Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: - Bendroji techninio projekto dalis; - Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - Architektūrinė dalis; - Konstrukcijos; - Technologija; - Susisiekimas; - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; - Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; - Dujotiekis; - Elektrotechnika; - Telekomunikacijos; - Apsauginė signalizacija; - Gaisro aptikimas ir signalizavimas; - Procesų valdymas ir automatizacija; - Šilumos gamyba ir tiekimas; - Gaisrinė sauga; - Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina; - Ekonominė projekto dalis; - Suvestiniai kiekių žiniaraščiai (xsls. formatu) |
| Darbo projektas | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
|  | Sprendinių detalieji skaičiavimai |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius brėžinius |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius) |
|  | Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių) |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 (arba lygiaverčio) nustatytais reikalavimais |
| Supaprastintas statinio projektas | Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. |

1 priedas

PIRKIMO VYKDYTOJO KONKRETAUS PIRKIMO METU PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateiks projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklausys nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas kaip tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte.

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| Techninis projektas | Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais) |  |
|  | Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai |  |
|  | Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą |  |
|  | Statinio kadastriniai matavimai |  |
|  | Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai |  |
|  | Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) |  |
|  | Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) |  |
|  | Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) |  |
|  | Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) |  |
|  | Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos |  |
|  | Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektūros reikalavimai |  |
|  | 2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui |  |
|  | 3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai |  |
|  | Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai |  |
|  | Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir statybos produktus |  |
|  | Kiti dokumentai |  |
|  | Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.) |  |
|  | Servitutų nustatymo sutartys |  |
| Darbo projektas | Techninis projektas(su visais prie projektinių pasiūlymų ir techninio projekto nurodytais dokumentais) |  |
|  | Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas |  |
|  | Kiti dokumentai |  |
|  | Statybą leidžiantis dokumentas |  |

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Gamintojas* | Įrenginio eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti statybos produktus (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Statybos produkto pavadinimas | Gamintojas* | Statybos produkto eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai įrenginiai ar statybos produktai jau yra įsigyti iki projektavimo paslaugų pirkimo pradžios.