Neįgaliųjų keltuvo Reg. Nr. ŠL-246-134 remonto darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. nr. | Remonto darbai, išlaidos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina EUR be PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Greičio ribotuvo, lyno įtempimo komplektas | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Tvirtinimo detalės greičio ribotuvui | vnt. | 1 |  |  |
| 3. | Lynas 6,5 mm greičio ribotuvui | vnt. | 1 |  |  |
| 4. | Laidai, mygtukas greičio ribotuvo bandymui | vnt. | 1 |  |  |
| 5. | Tvirtinimo dalys | vnt. | 1 |  |  |
| 6. | Greičio ribotuvo įrengimo darbai | vnt. | 1 |  |  |
| 7. | STOP mygtukas su montavimo darbais | vnt. | 1 |  |  |
| 8. | Apsauginio rėmelio kontrolės daviklis | vnt. | 3 |  |  |
| 9. | Apsauginio rėmelio kontrolės daviklio keitimo, derinimo darbai | vnt. | 3 |  |  |
| 10. | Keltuvo šachtos durys | vnt. | 3 |  |  |
| 11. | Statybiniai darbai, užtvarų-tambūrų įrengimo, durų montavimo darbai | vnt. | 3 |  |  |
| 12. | Mechaninis blokavimo įtaisas šachtos duobėje | vnt. | 1 |  |  |
| 13. | Mechaninio blokavimo įtaiso šachtos duobėje įrengimo darbai | vnt. | 1 |  |  |
| 14. | Valdymo spintos perkėlimo į vidaus patalpas, derinimo, paleidimo darbai | vnt. | 1 |  |  |
| 15. | Šviestuvai | vnt. | 3 |  |  |
| 16. | Apšvietimo įrengimo tambūruose darbai | vnt. | 3 |  |  |
| 17. | Kelionės išlaidos | vnt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Viso EUR be PVM: |  |
|  |  |  |  | PVM 21 % |  |
|  |  |  |  | Iš viso EUR su PVM: |  |