MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Pirkimo CVP IS numeris: 3677405

| EIL. NR. | TIEKĖJŲ KLAUSIMAI | ATSAKYMAĮ Į UŽDUOTUS KLAUSIMUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 8. skelbia ,,Vaizdo skenavimas be fokuso zonų’’. Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti šį punktą, kad reikalavimas būtų teisingai interpretuojamas ir būtų teisingai išpildomas perkančiosios organizacijos poreikis. Ar šiuo punktu reikalaujate, kad ketiname įsigyti sistema turėtų šią skenavimo funkciją, kurią būtų galima įjungti/išjungti, ar reikalaujama skenavimo technologija, kuri veikia visą laiką visuose režimuose ir kurios nereikia papildomai įjunginėti? | „Vaizdo skenavimas be fokuso zonų“ reiškia, kad vaizdas skenuojamas be fokuso zonų naudojant pažangią spindulio formavimo technologiją, kuri veikia visą laiką nepriklausomai nuo skenavimo režimo. Tai leidžia sutaupyti specialistui laiko, kadangi nereikia papildomai įjunginėti ir išjunginėti funkcijų, norint išgauti vaizdą be fokuso zonų. Siekiame įsigyti ultragarsinį aparatą, kuriame yra integruota vaizdo skenavimo be fokuso zonų technologija. |
| 2. | Prie dokumentų yra Techninė specifikacija, kurioje yra trys stulpeliai: Eil. Nr., Parametrai, Reikalavimai, bet nėra skilties, kur tiekėjas turėtų įrašyti parametrų atitikimus ir dokumentų puslapį. Ar galima pasidaryti papildomą stulpelį ar pakaks tik pateiktuose dokumentuose pažymėti parametrų punktus? | Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas deklaruoja, kad jo siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Perkančioji organizacija nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte. Tai įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti prekių pristatymo metu. |