Klausimas: Pastebėjome, kad veiklų sąrašas , IV etapas, neatitinka su ODKŽ. Veiklų sąraše nėra "Nuovažų įrengimas remontuojamoje gatvės dalyje". Paaiškinkite kaip pildyti tokiu atveju veiklų sąrašą arba pateikite koreguotą.

Atsakymas: žiniaraštyje yra priskirtas 4 skyriui, todėl IV etapo darbus nurodytus orientacinio darbų kiekio žiniaraščio eilutėse 4.1-4.10 tiekėjas turi vertinti veiklų sąrašo eilutėje 4.4 „Gatvės dangos konstrukcijos remontas“

Papildoma informacija:

1. Tiekėjas turės teisę vietoje pagrindo sluoksnio įrengimo šaltos regeneracijos būdu h=18 vykdyti pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimo h = 0,20 m darbus (nedidinant darbų kainos).

2. Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimo darbų, jeigu atidengus esamas konstrukcijas paaiškės, kad esami gruntai yra tinkami, suformuojant nevykdomų darbų sąmatą ir atitinkamai pakoreguojant sutarties kainą.


Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-08-13 10 val. 00 min.