Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

CHEMINĖS DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS (Nr. 9744-1)

2025-__-__

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo (siūlomų priemonių, įrangos) technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų/bukletų/brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

3. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant tiekėjo pateiktus gamintojo dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

4. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas per 10 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos prašymo pateikimo CVP IS priemonėmis dienos turės neatlygintinai pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (pavyzdžių kiekiai nurodyti pirkimo dalių aprašymuose) įvertinimui.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių parametrai bei tiekėjo siūlomi įkainiai:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM proc. | Bendra kaina Eur, be PVM |  | Atitikimas techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus | Prekės gamintojas, Prekės kodas (jei taikoma) Nuoroda į prekės kodą dokumentacijoje, psl. Nr. Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RANKŲ HIGIENOS PRIEMONĖS (sieniniai laikikliai panaudai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rankų antiseptikas | 1. Priemonė yra skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai. 2. Priemonės forma - paruoštas naudojimui skystis. 3. Veiklioji priemonės medžiaga – etilo alkoholis arba isopropanolis arba jų mišinys (koncentracija 70-90 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės ekspozicijos laikas: higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių, chirurginės rankų antiseptikos ekspozicijos laikas - iki 1,5 minutės. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros minkštinančių komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais). 8. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti antiseptiko indas ir pompa keičiami nauju antiseptiko indu ir pompa). 9. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA veikia per 30 sek.), mikobaktericidiniu (veikia TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), virusidiniu (veikia Vaccinia, Adenovirus, Murine norovirus (MNV), Poliovirus) (poveikis į apvalkalinius virusus per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 10. Pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams kartu su produkto tyrimais (testais): LST EN 1500:2013 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Higieninis rankų paruošimas. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 2 pakopa)“, LST EN 12791:2016+A1:2018 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Chirurginė rankų dezinfekcija. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 2 pakopa)“, LST EN 13727:2012+A2:2016 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas baktericidiniam aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 13727), LST EN 14348:2005 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas dezinfekantų, vartojamų medicinoje, įskaitant instrumentų dezinfekavimą, mikobaktericidiniam aktyvumui įvertinti. Tyrimo metodai ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 14348), LST EN 14476:2013+A2:2019 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas viricidiniam aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 14476) ir LST EN 13624:2022 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas fungicidiniam arba mielių naikinimo aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa) arba lygiaverčiams standartams. 11. Pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus (lietuvių kalba), naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 12. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio (30 vnt.) ir higieninio (200 vnt.) rankų paruošimo schemas (instrukcijas) lietuvių kalba, atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų paruošimo reikalavimus - skanuotus pavyzdžius pateikti kartu su pasiūlymu. 13. Priemonės 1.1 - 1.3 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. 15. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 15400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Priemonės rankų plovimui | 1. Priemonės PH neutralus (5-8). 2. Sudėtyje nėra dažiklių, parabenų. 3. Priemonė nėra antimikrobinė. 4. Priemonė paruošta naudojimui. 5. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti muilo indas ir pompa keičiami nauju muilo indu ir pompa). 6. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l muilo kartu su visais priedais). Jei naudojamos pomputės - kaina pateikiama įskaičiuojant pomputę. 7. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio rankų plovimo schemas (instrukcijas) (40 vnt.) lietuvių kalba ir higieninio rankų plovimo schemas (100 vnt.), atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų apruošimo reikalavimus. 8. Kartu su prekėmis Pateikti produkto duomenų saugos lapus ir naudojimo instrukciją (lietuvių kalba). 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 11400 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sieninis laikiklis su dozatoriumi | 1. Tvirtinamas prie sienos. 2. Turi dozavimo įrenginį (dozatorių/ pompą). 3. Spaudžiant dozatorių/ pompą, rankos nesiliečia su antiseptiko ar muilo talpa. 4. Dozatorius/ pompa neleidžia priemonei ištekėti. 5. Korpuso paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno, metalo, dezinfekcinėms medžiagoms atsparaus plastiko ar kitos alternatyvios medžiagos, atsparios valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 6. Laikiklio paviršius lygus, lengvai valomas, dezinfekuojamas. 7. Į laikiklį rankų higienos priemonė įsistato paprastai, nereikia laikiklio atidarinėti, kitaip ardyti. 8. Komplekte turi būti laikiklis ir visi laikiklio tvirtinimui ir veikimui reikalingi elementai 9. Laikikliai teikiami kaip 1.1 - 1.2 priemonių priedai (panaudai). 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | Vnt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rankų antiseptikas vienkartinėse fasuotėse su laikikliais, kabinamais ant lovos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rankų antiseptikas | 1. Priemonė yra skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai. 2. Priemonės forma - paruoštas naudojimui skystis. 3. Veiklioji priemonės medžiaga – etilo alkoholis arba isopropanolis arba jų mišinys (koncentracija 70-90 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių, chirurginės rankų antiseptikos ekspozicijos laikas - iki 1,5 minutės. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros minkštinančių komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais). 8. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti antiseptiko indas ir pompa keičiami nauju antiseptiko indu ir pompa). 9. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA veikia per 30 sek.), mikobaktericidiniu (veikia TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), pilnu virucidiniu (veikia apvalkalinius ir neapvalkalinius virusus, įskaitant Vaccinia, Adenovirus, Murine norovirus (MNV), Poliovirus) (poveikis į alvalkalinius virusus per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 10. Pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams kartu su produkto tyrimais (testais): LST EN 1500:2013 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Higieninis rankų paruošimas. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 2 pakopa)“, LST EN 12791:2016+A1:2018 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Chirurginė rankų dezinfekcija. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 2 pakopa)“, LST EN 13727:2012+A2:2016 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas baktericidiniam aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 13727), LST EN 14348:2005 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas dezinfekantų, vartojamų medicinoje, įskaitant instrumentų dezinfekavimą, mikobaktericidiniam aktyvumui įvertinti. Tyrimo metodai ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 14348), LST EN 14476:2013+A2:2019 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas viricidiniam aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 14476) ir LST EN 13624:2022 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas fungicidiniam arba mielių naikinimo aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa) arba lygiaverčiams standartams. 11. Kartu su pasiūlymu pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus (lietuvių kalba), naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 12. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio (25 vnt.) ir higieninio (50 vnt.) rankų paruošimo schemas (instrukcijas) lietuvių kalba, atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų apruošimo reikalavimus - skanuotus pavyzdžius pateikti kartu su pasiūlymu. 13. Priemonės 2.1-2.2 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. 14. Kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais. Jei naudojamos pomputės - kaina pateikiama, įskaičiuojant pomputę. 15. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Laikikliai rankų antiseptikui | 1. Laikikliai skirti pakabinimui ant lovos. laikiklio pakabinimo ant lovos rankenos gylis 46mm ±2mm. 3. Laikikliai turi turėti rankeną (jeigu dozuojama ne pompa) tinkamą paspaudimui išorine delno puse / alkūniniam paspaudimui. 4. Laikikliai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, metalo arba alternatyvios medžiagos. 5. Lengvai valomi ir dezinfekuojami. 6. Komplekte su laikikliu turi būti visi laikiklio kabinimui ir naudojimui reikalingi priedai. 7. Į laikiklį rankų higienos priemonė įsistato paprastai, nereikia laikiklio atidarinėti, kitaip ardyti. 8. Turi dozavimo įrenginį. 9. Dozatorius neleidžia priemonei ištekėti. 10. Laikikliai teikiami kaip 2.1 priemonės priedai panaudai. 11. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | Vnt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KIŠENINIAI RANKŲ ANTISEPTIKAI | 1. Priemonė yra skirta higieninei rankų antiseptikai. 2. Priemonė paruošta naudojimui. 3. Veiklioji medžiaga – alkoholiai (koncentracija 70-85 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Talpa: 50-150 ml. Talpa užsisuka / užsidaro sandariai, skystis užsukus indelį neišteka. Priemonė dozuojama ne purškimo būdu. 8. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA veikia per 30 sek.), mikobaktericidiniu (veikia TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), pilnu virucidiniu (veikia apvalkalinius ir neapvalkalinius virusus, įskaitant Vaccinia, Adenovirus, Murine norovirus (MNV), Poliovirus) (poveikis į alvalkalinius virusus per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 9. Pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams kartu su produkto tyrimais (testais): LST EN 1500:2013 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Higieninis rankų paruošimas. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 2 pakopa)“, LST EN 12791:2016+A1:2018 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Chirurginė rankų dezinfekcija. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 2 pakopa)“, LST EN 13727:2012+A2:2016 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas baktericidiniam aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 13727), LST EN 14348:2005 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas dezinfekantų, vartojamų medicinoje, įskaitant instrumentų dezinfekavimą, mikobaktericidiniam aktyvumui įvertinti. Tyrimo metodai ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 14348), LST EN 14476:2013+A2:2019 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas viricidiniam aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 14476) ir LST EN 13624:2022 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas fungicidiniam arba mielių naikinimo aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa) arba lygiaverčiams standartams. 10. Kartu su pasiūlymu Pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus bei naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 11. Kartu su prekėmis pateikti 50 vnt. lengvai valomų, dezinfekuojamų kišeninių antiseptikų laikiklių, kuriuos galima prisegti prie pižamos, chalato kišenės. 12. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | RANKŲ HIGIENOS ANTISEPTIKAS SU STOVU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Rankų antiseptikas | 1. Priemonė yra skirta higieninei rankų antiseptikai. 2. Priemonės forma - paruoštas naudojimui skystis. Priemonė skirta įdėti į pagal panaudą gaunamą 4.2 stovą ir yra dozuojama sensoriškai. 3. Veiklioji priemonės medžiaga – etilo alkoholis arba isopropanolis arba jų mišinys (koncentracija 70-90 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros minkštinančių komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti antiseptiko indas ir pompa keičiami nauju antiseptiko indu ir pompa). 8. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais). 9. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA veikia per 30 sek.), mikobaktericidiniu (veikia TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), pilnu virucidiniu (veikia apvalkalinius ir neapvalkalinius virusus, įskaitant Vaccinia, Adenovirus, Murine norovirus (MNV), Poliovirus) (poveikis į alvalkalinius virusus per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 10. Pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams kartu su produkto tyrimais (testais): LST EN 1500:2013 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Higieninis rankų paruošimas. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 2 pakopa)“, LST EN 12791:2016+A1:2018 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Chirurginė rankų dezinfekcija. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 2 pakopa)“, LST EN 13727:2012+A2:2016 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas baktericidiniam aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 13727), LST EN 14348:2005 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas dezinfekantų, vartojamų medicinoje, įskaitant instrumentų dezinfekavimą, mikobaktericidiniam aktyvumui įvertinti. Tyrimo metodai ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 14348), LST EN 14476:2013+A2:2019 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas viricidiniam aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa)“ (toliau – LST EN 14476) ir LST EN 13624:2022 „Cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai. Kiekybinis suspensijos tyrimas fungicidiniam arba mielių naikinimo aktyvumui medicinos srityje įvertinti. Tyrimo metodas ir reikalavimai (2 fazė, 1 pakopa) arba lygiaverčiams standartams. 11. Kartu su pasiūlymu pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus (lietuvių kalba), naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 12. Rankų higienos priemonės 4.1 - 4.2 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. 13. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Stovas rankų antiseptikui | 1. Stovas yra mobilus, gali būti statomas į įvairias vietas. 2. Stovas su sensorine dozavimo įranga. 3. Stovas turi būti pritaikytas 4.1 pozicijoje aprašytai rankų antiseptiko pakuotei įdėti. 4. Rankų antiseptikas dozuojamas stovint sulenktų rankų alkūnių aukštyje. 5. Dozatorius neleidžia priemonei ištekėti. 6. Korpuso, dozatoriaus, laikiklio paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno, metalo ar kitos alternatyvos medžiagos, atsparios valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 7. Komplekte turi būti visi laikiklio tvirtinimui ir veikimui reikalingi elementai. 8. Stovas teikiamas kaip 4.1 priemonių priedas (panaudai). 9. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Spalvota priemonė odos dezinfekcijai | 1. Veikliosios sudėtinės medžiagos: alkoholiai (ne mažiau 70 proc.), spalvota dažanti medžiaga ir alkoholio aktyvumą prailginančios medžiagos. 2. Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. 3. Antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu, fungicidiniu, pilnu virucidiniu (veikia apvalkalinius ir neapvalkalinius virusus) – kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams kartu su produkto tyrimais (testais): EN 13727, EN 13624 (arba lygiaverčiams). 4. Sudėtyje nėra triklozano, kvapiųjų medžiagų. 5. Paruošta naudojimui. 6. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus kartu su pasiūlymu). 7. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba kartu su preke. 8. Tūris 100 - 1000 ml. 9. Įpakavimas su purkštuku. 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | l | 8640 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | 1. Veikliosios sudėtinės medžiagos: alkoholiai (ne mažiau 70 proc.) ir alkoholio aktyvumą prailginančios medžiagos. 2. Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. 3. Antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (veikia MRSA), mikobaktericidiniu, fungicidiniu, pilnu virucidiniu (veikia apvalkalinius ir neapvalkalinius virusus, įskaitant Vaccinia, Adenovirus, Murine norovirus (MNV), Poliovirus) - pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams kartu su produkto tyrimais (testais), EN 13727, EN 13624 (arba lygiaverčiams). 4. Sudėtyje nėra triklozano, kvapiųjų medžiagų. 5. Paruošta naudojimui. 6. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. 7. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus). 8. Tūris 100 - 1000 ml. 9. Įpakavimas su purkštuku. 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | l | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plovimo priemonės, skirtos naudoti šiluminiuose – dezinfekciniuose plautuvuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Neutralizatorius, skirtas naudoti specialiose plovimo mašinose 5 l | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą. Ši pozicija atskirai gali būti neteikiama, jeigu 7.2 pozicijos produktas pagal gamintojo instrukciją gali būti naudojamas be papildomų priemonių, nesumažinant instrumentų plovimo kokybės. 2. Skirtas naudoti kartu su silpnai šarminiu valikliu. 3. Priemonė gerai nusiskalauja, nepalieka apnašo ant paviršių. 4. Pagaminta citrinų rūgšties pagrindu. 5. Naudojama iki 5 ml / litrui vandens darbiniai tirpalai. 6. Pateikti saugos duomenų lapus. 7. Pateikti charakteristikas patvirtinančius dokumentus. 8. Priemonės nuo 7.1 iki 7.2 turi būti vieno gamintojo, tirpalų talpos skirtingų spalvų. | Darbiniai litrai | 650000 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Šarminis valiklis automatinėms plovimo mašinoms 5 l | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą. 2. Skirtas naudoti medicinos prietaisams (instrumentams) plauti automatinėse plovimo mašinose. 3. Šarminis, koncentrato pH 13 – 14. 4. Priemonės sudėtyje turi būti korozijos inhibitorių. 5. Skirtas plovimo procesams prie 40-600 C. 6. Pateikti saugos duomenų lapus. 7. Naudojamas iki 10 ml / 1 litrui vandens darbinis tirpalas. 8. Turi neputoti nustačius vidutinę gamintojo rekomenduojamą tirpalo koncentraciją. 9. Pateikti charakteristikas patvirtinančius dokumentus. | Darbiniai litrai | 250000 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Silpnai šarminis fermentinis valiklis automatinėms plovimo mašinoms: 5 l | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą. 2. Skirtas naudoti jautriems medicinos prietaisams (endoskopams, fibroskopams, anestezijos įrangai), plauti automatinėse plovimo mašinose. 3. Sudėtyje turi būti fermentų, korozijos inhibitorių. 4. Koncentrato pH 10-11 . 5. Naudojami 3-10 ml / 1 litrui vandens darbiniai tirpalai. 6. Plovimo temperatūra 35-60° C. 7. Mažai putojantis darbinėse koncetracijose. 8. Priemonė turi būti ženklinta CE ženklu (pateikti reglamentą 2017/745 atitikties deklaraciją). 9. Pateikti charakteristikas patvirtinančius dokumentus. | Darbiniai litrai | 3128000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dezinfekcijos priemonė greitai aplinkos paviršių dezinfekcijai | 1. Veiklioji medžiaga – alkoholiai (ne mažiau kaip 60 proc.). 2. Paruoštas naudoti greito veikimo dezinfekcijos tirpalas, baktericidinis ekspozicijos laikas iki 1 min. Pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. 3. Sudėtyje neturi gliuteralaldehido. 4. Nuvalius paviršių po išdžiuvimo nepalieka jokių dėmių, nuosėdų. 6. Pasižyminti poveikiu: baktericidiniu (EN 13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virucidiniu (EN 14476, EN 16777), aktyvumu (pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus kartu su atitiktį šiam standartui patvirtinančiais testais (tyrimais). 7. Pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus ir naudojimo instrukcijas (lietuvių ir originalo kalba). 8. Tinka dezinfekuoti visus alkoholiui atsparius paviršius. 10. Fasuotė - 0,5 -1 l su purkštuku. 11. Priemonė skirta naudojimui sveikatos priežiūros įstaigose. 12. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | l | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dezinfekcijos priemonė, veikianti bakterijų sporas | 1. Pateikti 1 servetėlės kainą. 2. Paskirtis - priemonė tinkama bakterijų ir bakterijų sporų (įskaitant Clostridium difficile), virusų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigoje (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Sudėtyje neturi gliuteralaldehido. 4. Pagrindinė veiklioji medžiaga - vandenilio peroksidas. 5. Pasižyminti sporocidiniu poveikiu, veikia Clostridium difficile sporas. Pateikti podukto atitiktį darniąjam satndartui EN 17846:2023 kartu su atititiktį šiam standartui patvirtinančiais testais (tyrimais). 6. Po panaudojimo nereikia nuplauti vandeniu. 7. Servetėlės perforuotos ir vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė, kuri plyšta per perforacijos liniją. 8. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta, sugeria drėgmę. 9. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją ir duomenų saugos lapus originalo ir lietuvių kalba. 10. Priemonė atitinka medicinos reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 11. Servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę / talpą arba servetėlės supakuotos į hermetišką užpildą, kuriuo papildoma pakuotė / talpa. 12. Pateikti pavyzdį (1 servetėlių pakuotė). | Vnt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio, o mato vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |